ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долуподписаният/ната ..............................................................................................................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение,), участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия – консумативи за нуждите на отделение по диализно лечение в УМБАЛ – Пловдив АД, по обособени позиции”,  за обособена позиция №..............., наименование на обособената позиция:.............................................................................................

1. Декларираме, че с подаването на настоящата офертата се съгласяваме с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения срок на валидност на офертите и с проекта на договор.                                                                                                                                                                                                                                                   2. Декларирам, че срокът на доставка след направена заявка от Възложителя е .................... работни дни (предложеният от участника срок не може да надвишава 4 (четири) работни дни, считано от получаване на заявката от Възложителя).

3. Декларираме, че медицинските изделия, които предлагаме за изпълнение на настоящата обществена поръчка са включени в списъка по чл. 30а от ЗМИ, което може да бъде проверено на следния интернет адрес: …………………………………………….

4. Декларирам, че предлаганите медицински изделия/консумативи притежават СЕ маркировка.

5. За доказване на съответствието на предлаганата от нас медицински изделия/консумативи с изискванията на Възложителя предоставям каталози,/брошури/,технически спецификации на производителя. При подаване на оферта, участниците представят за доказване на съответствието на предложеното/ите медицинско/и изделие/я – консуматив/и със Спецификацията на Възложителя - проспекти/каталози/спецификации (посочва се конкретно) от производителя, както и Техничeска спецификация на предлаганото/ните изделие/я – консуматив/и.Забележка:В приложените документи участникът следва по подходящ начин да обозначи (маркира) конкретната информация, представена за доказване на съответствието на предложеното/ите медицинско/и изделие/я със Спецификацията на възложителя.

Когато, изисканата от Възложителя информация, за доказване на съответствието на предлаганото медицинско изделие и посочените такива в техническата спецификация на настоящата обществена поръчка е публично достъпна, на определен интернет адрес, участникът може да посочи интернет адреса без да прилага данни на хартиен носител.

6. Заявяваме, че в случай че бъдем избрани за изпълнител на договора на обществената поръчка, ще доставим следното медицинско изделие - консуматив:

| ОП №1 | ДИАЛИЗАТОРИ | Прогнозно количество за 12 месеца | Производител и описание на предлаганото медицинско изделия - консуматив | Единица мярка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Хемодиализатор със синтетична мембрана, изработена от полисулфон, с повърхност с ефективна площ 1,3 м2, "Low flux" прoпускливост, със следните минимални стойности на очистване при кръвен поток 200 мл/мин, диализен поток 500 мл/мин: урея 192 мл/мин; креатинин 182 мл/мин; фосфати 150 мл/мин; витамин B12 90 мл/мин; коефициент на ултрафилтрация 11; Всички видове стерилизация БЕЗ етилен оксид. | 50 бр. |  |  |
| 1.2 | Хемодиализатор със синтетична мембрана, изработена от полисулфон, с повърхност с ефективна площ 1,6 м2, "Low flux" прoпускливост, със следните минимални стойности на очистване при кръвен поток 200 мл/мин, диализен поток 500мл/мин: урея 195 мл/мин; креатинин 189 мл/мин; фосфати 158 мл/мин; витамин B12 102 мл/мин; коефициент на ултрафилтрация 14; Всички видове стерилизация БЕЗ етилен оксид. | 1000 бр. |  |  |
| 1.3 | Хемодиализатор със синтетична мембрана, изработена от полисулфон, с повърхност с ефективна площ 1,9 м2, "Low flux" прoпускливост, със следните минимални стойности на очистване при кръвен поток 200 мл/мин, диализен поток 500 мл/мин: урея 196 мл/мин; креатинин 193 мл/мин; фосфати 167 мл/мин; витамин B12 109 мл/мин; коефициент на ултрафилтрация 17; Всички видове стерилизация БЕЗ етилен оксид. | 2550 бр. |  |  |
| 1.4 | Хемодиализатор със синтетична мембрана, изработена от полисулфон, с повърхност с ефективна площ 2,3 м2, "Low flux" прoпускливост, със следните минимални стойности на очистване при кръвен поток 200 мл/мин, диализен поток 500 мл/мин: урея 199 мл/мин; креатинин 192 мл/мин; фосфати 187 мл/мин; витамин B12 124 мл/мин; коефициент на ултрафилтрация 15; Всички видове стерилизация БЕЗ етилен оксид. | 400 бр. |  |  |
| 1.5 | Хемодиализатор със синтетична мембрана, изработена от полисулфон, с повърхност с ефективна площ 1,5 м2, "High flux" прoпускливост, със следните минимални стойности на очистване при кръвен поток 300 мл/мин, диализен поток 500 мл/мин: урея 272 мл/мин; креатинин ≥ 252 мл/мин; фосфати ≥ 251 мл/мин; витамин B12 171 мл/мин; инулин – 110 мл/мин; коефициент на ултрафилтрация 87; Всички видове стерилизация БЕЗ етилен оксид. | 100 бр. |  |  |
| 1.6 | Хемодиализатор със синтетична мембрана, изработена от полисулфон, с повърхност с ефективна площ 1,9 м2, "High flux" прoпускливост, със следните минимални стойности на очистване при кръвен поток 300 мл/мин, диализен поток 500 мл/мин: урея 280 мл/мин; креатинин 260 мл/мин; фосфати 242 мл/мин; витамин B12 180 мл/мин; инулин – 117 мл/мин; коефициент на ултрафилтрация 97; Всички видове стерилизация БЕЗ етилен оксид. | 1500 бр. |  |  |
| 1.7 | Хемодиализатор със синтетична мембрана, изработена от полисулфон, с повърхност с ефективна площ 2,3 м2, "High flux" прoпускливост, със следните минимални стойности на очистване при кръвен поток 300 мл/мин, диализен поток 500 мл/мин: урея 290 мл/мин; креатинин 276 мл/мин; фосфати 277 мл/мин; витамин B12 204 мл/мин; инулин – 144 мл/мин; коефициент на ултрафилтрация 124; Всички видове стерилизация БЕЗ етилен оксид. | 400 бр. |  |  |
| 1.8 | Филтър за диализна течност за апарат Dialog+ / Dialog + HDF online, мембрана от полисулфон, коефициент на ултрафилтрация ≥ 270 ml/h mmHg, степен на задържане на ендотоксини ≥ 106 EU/ml, продължителност на употреба минимум 900 работни часа или 150 диализни процедури. Всички видове стерилизация БЕЗ етилен оксид. Геометричните размери на филтъра да отговарят, така че да се побира в кутията за него. В случай, че стоките, които участникът предлага не са оригинални (произведени за апаратите посочени в техническата спецификация), следва да бъде представено писмо от производителя, че апирогенните филтри са съвместими с апарати Dialog+/Диалог + ХДФ онлайн. | 48 бр. |  |  |

| ОП №2 | КАТЕТРИ / ФИСТУЛНИ ИГЛИ / КРЪВНИ ЛИНИИ | Прогнозно количество за 12 месеца | Производител и описание на предлаганото медицинско изделия - консуматив | Единица мярка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Фистулни игли 15G25 mm, комплект – цветно кодирани въртящи се крилца, цветно кодирани клампи и луер-лок конектори, отвор при върха на артериалната игла, червена и/или черна точка в основата на иглата за определяне на позицията ѝ, лумен покрит със силикон, без латекс и DEHP. | 4000 бр. |  |  |
| 2.2 | Фистулни игли 16G25 mm, комплект – цветно кодирани въртящи се крилца, цветно кодирани клампи и луер-лок конектори, отвор при върха на артериалната игла, червена и/или черна точка в основата на иглата за определяне на позицията ѝ, лумен покрит със силикон, без латекс и DEHP. | 3000 бр. |  |  |
| 2.3 | Фистулни игли 17G25 mm, комплект – цветно кодирани въртящи се крилца, цветно кодирани клампи и луер-лок конектори, отвор при върха на артериалната игла, червена и/или черна точка в основата на иглата за определяне на позицията ѝ, лумен покрит със силикон, без латекс и DEHP. | 500 бр. |  |  |
| 2.4 | Двулуменен катетър за временен достъп при хемодиализа - Рентгенконтрастен, изработен от полиуретан, с мек връх, с дължина 20 см, окомплектован в стерилен сет с необходимите за поставянето му материали – двулуменен катетър от полиуретан 12F, пункционна канюла 18G, водач с “J” връх 0,89 мм/50 см, разширител 12F, скалпел, IN стопер, свързващ кабел за ЕКГ електрод, спринцовка 5 мл. | 40 бр. |  |  |
| 2.5 | Двулуменен катетър за временен достъп при хемодиализа - Рентгенконтрастен, изработен от полиуретан, с мек връх, с дължина 17 см, окомплектован в стерилен сет с необходимите за поставянето му материали – двулуменен катетър от полиуретан 12F, пункционна канюла 18G, водач с “J” връх 0,89 мм/50 см, разширител 12F, скалпел, IN стопер, свързващ кабел за ЕКГ електрод, спринцовка 5 мл. | 30 бр. |  |  |
| 2.6 | Катетри за постоянен съдов достъп, изработени от мека силиконова гума; 2,5 см. Разделител между артериалния лумен и венозния връх; флексибилни силиконови крилца; маншетни анкери на катетъра подкожно; ясни удължени с отпечатан първичен обем; с две тапи (уплътнителни капачки); дължина на импланта – 19, 23, 28 см; обща дължина на катетъра съответно – 36, 40, 45 см; артериален първичен обем съобразно размера на катетъра – 1.3; 1.4; 1.6 мл; венозен първечен обем – 1.4; 1.5; 1.7; за имплантиране в югуларна, феморална вена или субклавия. Катетърния комплект да вклюва: 1 бр. Катетър, 1 бр. 18 G въвеждаща игла, 1 бр. J/прав ,38˝ водач, 1 бр. 12 мл Спринцовка, 1 бр. 10 Fr Дилататор 13 см, 1 бр. 12 Fr Дилататор, 1 бр. Скалпел №11, 1 бр. Тунелизиращ стилет, 1 бр. овално дезиле – дилатор с възможност за разделянето им на самостоятелни части, 4 бр. 4˝ х 4˝ памучни марли, 2 бр. превръзки, 2 бр. уплътнителни капачки. | 15 бр. |  |  |
| 2.7 | Комплект кръвни линии за апарати Диалог+, окомплектовани с дренажен сак 2-л, спайк, инфузионна система, цветно кодирана пациентска клампа, порт за инжектиране на медикаменти, рециркулационен конектор, артериална камера с РВЕ порт, венозна камера с диаметър 22 мм, диаметър на помпения сегмент 8 мм. | 7500 бр. |  |  |
| 2.8 | Комплект кръвни линии за хемодиафилтрация за апарати Диалог+ ХДФ онлайн, окомплектовани с артериална камера с РВЕ порт, цветно кодирана пациентска клампа, възможност за пре-/постдилуция, линия за хемодафилтрация, без DEHP, венозна камера с диаметър 22 мм, диаметър на помпения сегмент 8 мм. | 3500 бр. |  |  |
| 2.9 | Разтвор за запълване на катетри, с противосъсирващо и антимикробно действие, предовратяващ образуването на биофилм, съдържащ тринатриев цитрат 4 %, ампула 5 мл. | 100 бр. |  |  |
| 2.10 | Разтвор за запълване на катетри, с противосъсирващо и антимикробно действие, предовратяващ образуването на биофилм, съдържащ тринатриев цитрат 30 %, ампула 5 мл. | 250 бр. |  |  |

| ОП №3 | ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЗА ХД АПАРАТИ ДИАЛОГ+ | Прогнозно количество за 12 месеца | Производител и описание на предлаганото медицинско изделия - консуматив | Единица мярка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Течен концентрат за топлинна дезинфекция и декалцификация на диализни апарати при 83°С на основата на лимонена киселина 50%. Да има необходимото бактерицидно, фунгицидно, туберкулоцидно и вируцидно действие. Опаковки до 10 литра. | 1200 литра |  |  |
| 3.2 | Течен концентрат за топлинна химическа дезинфекция на диализни апарати при 60° С на основата на натриев хипохлорит, опаковки до 5 л. | 60 литра |  |  |

| ОП №4 | РАЗТВОРИ ЗА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ С АПАРАТ ДИАЛОГ+ (СУХИ И ТЕЧНИ ФОРМИ) | Прогнозно количество за 12 месеца | Производител и описание на предлаганото медицинско изделия - консуматив | Единица мярка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Кисел концентрат за хемодиализа и онлайн хемодиафилтрация, разреждане 1:44. Възможност за избор на различен състав на концентратите: Калий: 0 – 4 mmol/l; Натрий: 138 – 139 mmol/l; Калций: 1.25 – 1.75 mmol/l; Магнезий: 0.5 – 0.75 mmol/l; Хлорид: 104 – 110 mmol/l; Бикарбонат: 32 – 36 mmol/l; Ацетат: 3 mmol/l; Глюкоза: 1 g/l. Опаковки до 10 литра концентрат. | 24 720 литра |  |  |
| 4.2 | Алкален концентрат за бикарбонатна хемодиализа 8,4 %, опаковка до 10 литра | 1560 литра |  |  |
| 4.3 | Суха бикарботантна субстанция - патрон 650 грама, съвместим с апарати Диалог+/ДИалог+ХДФ онлайн. Патронът да бъде със скосени ръбове на портовете, за да се избегнат повреди по стойката за бикарбонат на диалиния апарат и намаляване разходите по поддръжката му; портовете на патрона да бъдат без мембрани. | 100 бр. |  |  |
| 4.4 | Суха бикарботантна субстанция - патрон 760 грама, съвместим с апарати Диалог+/ДИалог+ХДФ онлайн. Патронът да бъде със скосени ръбове на портовете, за да се избегнат повреди по стойката за бикарбонат на диалиния апарат и намаляване разходите по поддръжката му; портовете на патрона да бъдат без мембрани. | 200 бр. |  |  |
| 4.5 | Суха бикарботантна субстанция - патрон 1100 грама, съвместим с апарати Диалог+/ДИалог+ХДФ онлайн. Патронът да бъде със скосени ръбове на портовете, за да се избегнат повреди по стойката за бикарбонат на диалиния апарат и намаляване разходите по поддръжката му; портовете на патрона да бъдат без мембрани. | 3000 бр. |  |  |

Дата:												Участник: