Образец

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на поръчката

в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя

по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ППЗОП

Подписаният/ната  ........................................................................................................ в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение), ЕИК: ...................... участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на нова медицинска апаратура – Компютър томограф за нуждите на УМБАЛ – Пловдив АД”, Ви представям настоящото техническо предложение  във връзка с обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка:

С подаването на настоящата оферта се съгласявам с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения срок на валидност на офертата и с условията в проекта на договор, приложен към документацията на настоящата обществена поръчка.

Описание на медицинската апаратура, която ще бъде доставена:

Модел: .........................................................................................................................................

Марка: .......................................................................................................................................,

Производител ............................................................................................................................

Година на производство .........................................................................................................,

Други данни/Сериен номер ……….………………………………………………………...

|  | Технически и функционални характеристики на 32-срезов спирален компютърен томограф | Параметри на медицинската апаратура/каталог № и страница |
| --- | --- | --- |
| 1. | Диагностични възможности: |  |
| 1.1 | Наличие на техники за VRT, MPR, MIP, MinIP |  |
| 1.2 | Наличие на стандартни инструменти за измерване на разстояния, ъгли, площ |  |
| 1.3 | КТ ангиография с автоматично отстраняване на костни структури |  |
| 1.4 | Наличие на софтуер за невро-васкуларна дигитална субтракционна ангиография |  |
| 1.5 | Наличие на специализирани нискодозови протоколи за изследване на деца |  |
| 1.6 | Наличие на специализирани протоколи за редуциране на дозата при сканиране на Рентгено-сензитивни анатомични структури |  |
| 1.7 | Наличие на КТ виртуална ендоскопия |  |
| 1.8 | Наличие на софтуер за автоматична сегментация и оценка на белодробни лезии |  |
| 1.9 | Специализирана техника за редукция на артефакти, предизвикани от метални импланти |  |
| 1.10 | Оценката и представянето на тъканната плътност при региона на интерес с ниско-плътностни области |  |
| 1.11 | Наличие на софтуер за обща и относителна оценка степента на калцификация на плаки |  |
| 1.12 | Всички DICOM 3 стандартни възможности - DICOM Storage (Send/Receive) - DICOM Query/Retrieve - DICOM Print - DICOM Worklist (HIS/RIS) - DICOM Storage Commitment - DICOM Viewer |  |
| 2. | Минимални технически изисквания:: |  |
| 2.1 | Отвор на гентрито |  |
| 2.2 | Физически наклон на гентрито |  |
| 2.3 | Минимална скорост на ротация |  |
| 2.4 | Фокус-детекторно разстояние |  |
| 2.5 | Наличие на лазерни локализатори – сагитални и трансверзални |  |
| 2.6 | Наличие на система за комуникация по време на изследването и автоматични инструкции за пациента |  |
| 2.7 | Надлъжен обхват на сканиране на пациентната маса |  |
| 2.8 | Товароносимост на пациентната маса |  |
| 2.9 | Минимална височина на масата извън гентрито |  |
| 2.10 | Набор аксесоари за позициониране и обездвижване на пациента – Матрак за пациентната маса, опора за глава, подколянна опора, колани за фиксиране на пациен |  |
| 2.11 | Двуфокусна рентгенова тръба с размер (площ) на фокусите, съгласно IEC 60336): a) малък фокус б) голям фокус |  |
| 2.12 | Топлинен капацитет на анода |  |
| 2.13 | Брой физически детекторни редове в детекторния блок |  |
| 2.14 | Дебелина на най-тънкият детекторен ред (по Z-оста) |  |
| 2.15 | Широчина на детекторния блок (в z-направление) |  |
| 2.16 | Обхват за избор на kV на генератора |  |
| 2.17 | Обхват на mA |  |
| 2.18 | Операторска конзола: - Цветен медицински монитор: - Минимален размер (диагонал) – не по-малък от 19“ (48 cm); - Резолюция – не по малка от 1240 х 1080; Компютърна система: - Процесор – тактова честота не по-малка от 2 GHz; - Оперативна памет – не по-малко от 8 GB; - Капацитет за съхранение на образи - не по-малко от 200 000 образа; - Неперекъсваемо токозахранване (UPS) за компютърната система; - USB 3.0 интерфейс; - Възможност за дистанционен сервизен достъп |  |
| 3. | Параметри на сканиране и реконструкция: |  |
| 3.1 | Брой симултантни срезове, получени при спирална аквизиция |  |
| 3.2. | Минимална дебелина на реконструираните срезове при спирална аквизиция |  |
| 3.3. | Максимално време за непрекъснато спиралното сканиране |  |
| 3.4 | Поле на визуализация (FOV) при реконструкция |  |
| 3.5 | Пространствена (високо-контрастна) разделителна способност |  |
| 3.6 | Наличие на итеративна техника за реконструкция за подобряване на нискоконтрастната резолюция и намаляване на дозата на пациента |  |
| 3.7 | Наличие на възможност за реконструкция на изображения, получени при наслагване на данни, получени при спирално сканиране с две различни стойности на kV |  |
| 3.8 | Наличие на адаптивна модулация на дозата (mAs) в реално време на база на обзорния скен /3D модулация/ |  |
| 3.9 | Скорост на реконструкция |  |
| 4. | Допълнителна работна станция за постобработка и визуализация на КТ изследвания: |  |
| 4.1 | Работна станция за разглеждане, оценка, обработка, обмен и съхраняване на медицински изображения Стандартни 2D, 3D възможности за визуализация; Наличие на техники за VRT, MPR, MIP, MinIP; Наличие на стандартни инструменти за измерване на разстояния, ъгли, площ, обем; Възможност за оценка регион на интерес, плътност на тъкани, отстраняване на костни структури, виртуална ендоскопия, проследяване на кръвоносни съдове (КТ-ангиография), оценка на изображения, получени при сканиране на две енергийни нива, оценка и сегментация на белодробни лезии. Хардуер на работната станция: Процесор: 4-ядрен с минимална тактова честота ≥ 3 GHz; Оперативна памет (RAM): ≥ 8 GB Памет: минимум 250 GB Цветен медицински монитор с размер (по диагонал) минимум 23“ и резолюция минимум 2 МР |  |
| 5. | Допълнителна окомплектовка |  |
| 5.1 | Модул за ЕКГ-синхронизирана аквизиция |  |
| 5.2 | Електро-разпределително табло |  |
| 5.3 | Двуглав инжектор за контрасти с пулт за управление, разположен в командното помещение |  |

*Към настоящето техническо предложение, участникът трябва да представи каталог и/или други документи на предлаганото оборудване от производителя, от които да е видно, че предлаганата медицинска апаратура отговаря на техническата спецификация и изискванията на Възложителя. В графа „Параметри на медицинската апаратура/каталог № и страница” в горепосочената таблица, участниците трябва да посочат параметрите на предлаганото от тях медицинска апаратура и къде в представените каталози на медицинската апаратура са посочени техническите характеристики.

Декларариме, че ако бъдем определени за изпълнител на настоящата обществена поръчка ще извършим демонтаж на съществуващата в УМБАЛ – Пловдив АД медицинска апаратура – компютър томограф, съгласно всички нормативни изисквания в законодателството.

Декларираме, че предложената медицинска апаратура е фабрично нова, неупотребявана и произведена не по-рано от една година от датата й на доставка.

Декларираме, че всички основни компоненти на прелаганата медицинска апаратура са произведени от един производител.

Срокът за доставката на Медицинската апаратура е …………. (……….) календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо, съгласно проекта на договора, с който се възлага настоящата обществена поръчка.

Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура е ……… (……………) календарни дни, считано от датата на доставка на предлаганата медицинска апаратура.

Срокът за обучение на специалисти, посочени от Възложителя за работа с Медицинската апаратура е ……….. (………..) календарни дни след доставка на Медицинската апаратура по предварително съгласувен график с Възложителят.

Срокът за апликационно обучение на специалисти, посочени от Възложителя за работа с Медицинската апаратура е ……. (………….) работни дни, обучението ще стартира след получаване на Лицензията от АЯР по предварително съгласуван график с Възложителят.

Гаранционният срок на предлаганата апаратура е …………………………  месеца от дата на получаване на лицензия за ползване от АЯР.

Задължававаме се да осигуряваме оригинални резервни части за срок от 10 г., след изтичане на гаранционния срок на предлаганата апаратура.

Ще осигурим гаранционна поддръжка на апаратурата и софтуера от оторизиран сервиз на производителя при максимално време за реакция до 24 часа, седем дни в седмицата. Срокът за отстраняване на настъпили повреди е до 72 часа. При необходимост от доставка на резервна част или възникване на повреда в доставената медицинска апаратура, която изисква продължителни ремонти дейности, максималният срок за отстраняване на повредата е до 10 календарни дни.

Ще удължим гаранционния срок с работните дни, през които апаратът не е работил поради повреда.

Предлаганата от нас медицинска апаратура притежава СЕ маркировка. Предлаганата от нас медицинска апаратура е произведена спазвайки стандарт ISO 13485/еквивалент - към настоящето техническо предложение се прилагат документи, доказвайки посочените изисквания на Възложителя, а именно: .............................

Ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка:

Ще изготвим технологичен проект, среда, която да отговаря на стандартите за функциониране на предлаганата апаратура, структурно окабеляване, и ще представим пълна документация, включително сертификат за мрежата. (където е приложимо)

Ще извършим приемателните тестове за доказване на изискуемите характеристики с апаратура на производителя, съгласно посоченото в Техническите спецификации.

Ще извършим всички необходими действия по въвеждане в експлоатация на оборудването и издаването на лицензията от АЯР.

Ще предоставим Ръководства за експлоатация на апаратурата в официален превод на български език и всички необходими документи, съгласно посочените в Техническите спецификиции.

Мястото на изпълнение на горепосочената доставка и монтаж е в гр. Пловдив, бул. България №234 в сградата на УМБАЛ – Пловдив АД.

Дата: ………………  г.                                                                    Участник: …………