Приложение № 17.2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обособена позиция № 2  „РЕНТГЕНОВА ТРЪБА ЗА ДООКОМПЛЕКТОВКА НА КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ МОДЕЛ „SOMATOM SPIRIT POWER””

Минимални задължителни технически характеристики на рентгенова тръба  съвместима с компютърен томограф модел ”SOMATOM SPIRIT POWER”, производство на фирма  SIEMENS .

| Модел | DURA 352-High Performance CT H-ray tube или еквивалентно |
| --- | --- |
| Аноден топлинен капацитет | 3 500 000 HU |
| Диапазон на токовете на тръбата | 30 - 240 mA |
| Работни напрежения | 80, 130 kV |
| Размер на фокуса съгласно IEC 60 336 | 0,8 x 0,7 mm |
| Контрол на температурата на анода | Компютърно управляван контрол на температурата на анода |

Изготвили:1........................................

/Д-р Ася Жекова/

2........................................

/инж.Г.Златанов /