Образец !

Приложение № 4

- Техническо предложение за доставка на ендоскопско урологично оборудване:

В съответствие с техническите спецификации и изисквания  на възложителя

От ___________________________________________________________________

(наименование на участника)

С адрес: гр. ______________________, ул. _______________________ № _______________,                            тел.:_________________,факс:___________________,ЕИК: _________________________,

дата и място на регистрация по ДДС ____________________________________________

( В случаите, в които участникът  има съответната регистрация)

1. Запознати сме с предмета на поръчката и условията, заложени документацията за участие и ги приемаме без възражения.

2. Гарантирам, че предлаганата от мен интегрирана ендоскопска система HD камера, източник на светлина, система за съхранение на данни съответства напълно на посочените в техническата спецификация, заложена от Възложителя.

3. Документи на български език или преведени на български език, доказващи съответствието на медицинската апаратура с техническата спецификация на Възложителя (проспект, каталог, спецификация, издадени от производителя и други, произхождащи от производителя на медицинското изделие) – във формата на оригинал или заверени от участника ясно четливи фотокопия;

След като се запознах с условията за участие в избора на изпълнител за възлагане на обществена поръчка за доставка на ендоскопско урологично оборудване за нуждите на „УМБАЛ – Пловдив” АД, град Пловдив, представям техническо предложение за доставка на апаратура със слените характеристики:

|  | Изисквания на възложителя | Предложения за участника |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техничесни данни на интегрирана ендоскопска система HD камера, източник на светлина, система за съхранение на данни | да/не и/или точни характеристики,ако е необходимо | Страница от офертата,от където е видно въпросното обстоятелство по колона 3 |
| 1. | Камера и глава на камера: |  |  |
|  | * Сензор: 1/3 "3 CMOS |  |  |
|  | * Резолюция 1920 х 1080 р (Full HD) |  |  |
|  | * Разделителна способност : >1000 реда |  |  |
|  | * Формат на картината: 16:9 |  |  |
|  | * Чувствителност: < 3 lux |  |  |
|  | * Степен на шум на сигнала: 55 ÷ 65 dB |  |  |
|  | * Цифрови видео изходи: 1 х DVI - D / 2 x 3 G HD- SDI |  |  |
|  | *Други изходи: 2 х Периферия / 1х Мрежа |  |  |
|  | * Входове: 1 х педал / 1х таблет/ 1 миктофон |  |  |
|  | * Стерилизация на C- Mount глава на камера: парна и плазмена стерилизация |  |  |
|  | * 4 предавателно избрани бутони за дистанционно управление на главата на камерата |  |  |
|  | * Памет за коригиране и съхраняване на приложения |  |  |
|  | * Цифрово управление (2х), регулируемо на 20 стъпки |  |  |
|  | * Двоен канал за запис на два видео сигнала едновременно |  |  |
|  | * Размери на главата на камерата (L x Ш х В): 8 х 4 х 5 см. |  |  |
|  | * Тегло на камерата с кабел: Приблизително 0,5 kg ÷ 10% |  |  |
| 2. | Източник на светлина: |  |  |
|  | * Температура на вцета: 5.700 ° К ÷ 10 % |  |  |
|  | * Живот: > 30.000 h |  |  |
|  | Мощност - Xenom 300 Watt |  |  |
|  | *Селективен конектор в четири позиции за различни адаптери към куплунг на светловод: Wolf /Storz / Olympus / ACMI |  |  |
|  | * Контрол на интензивността: 0 - 100 % регулируем |  |  |
| 3. | Устройство за съхранение на данни - Capture Device: |  |  |
|  | * Изходни данни: 1х USB( Отпред) 3х USB ( Отзад) |  |  |
|  | * Разделителна способност на изображението: 1080 p JPG |  |  |
|  | * Видео формат: Н.256 кодиране |  |  |
|  | * Време за запис ( HDD): 256 GB ( приблизително 70 часа) |  |  |
|  | * Дистанционно управление: с педал или главата на камерата |  |  |
|  | * DICOM / HL7 |  |  |
|  | * вход / изход на данни |  |  |
|  | * Линейно напрежение: 100 - 240 VAC; 50 - 60 Hz |  |  |
|  | * Консумация на енергия: 400 VA |  |  |
|  | * Класификация /Тип: 1 / BF |  |  |
|  | * Произведени тестове съгласно IEC 60601 - 1 Ed. 3.1 : 2012 г. |  |  |
|  | * СЕ маркировка съгласно : MDD 93/42/ ЕИО |  |  |
| 4. | HD- ZOOM Обектив, F = 16-34 мм. - автоклавириум |  |  |
| 5. | Таблет за лесен пренос на изображения и данни в комплект с комуникационен софтуер с интегрираната ендоскопска система |  |  |

Подпис и печат

Име и фамилия на лицето

Дата:

Град Пловдив