Образец

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на поръчката

в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя

по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ППЗОП

Подписаният/ната  ........................................................................................................ в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение), ЕИК: ...................... участник в обществена поръчка – събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала на апарат за вътресъдова ултразвукова диагностика за нуждите на УМБАЛ – Пловдив АД”, Ви представям настоящото техническо предложение  във връзка с обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка:

С подаването на настоящата оферта се съгласявам с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения срок на валидност на офертата и с условията в проекта на договор, приложен към документацията на настоящата обществена поръчка.

Описание на медицинската апаратура, която ще бъде доставена:

Модел: .........................................................................................................................................

Марка: .......................................................................................................................................,

Производител ............................................................................................................................

Година на производство .........................................................................................................,

Други данни/Сериен номер ……….………………………………………………………...

| № | Технически и функционални характеристики на апарат за вътресъдова ултразвукова диагностика | Параметри на медицинската апаратура/каталог № и страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Апарат за вътресъдова ултразвукова диагностика, окомплектован с вградени: |  |
| 1.1 | Модул за виртуална хистология и вътресъдова ултразвукова диагностика |  |
| 1.2 | Модул за оценка позицията на стента |  |
| 1.3 | Модул измерване на интракоронарно налягане |  |
| 1.4 | Модул за високо честотен – 45 MHz ротационен вътресъдов ултразвук |  |
| 1.5 | Модул за измерване на интракоронарно налягане без необходимост от употреба на папаверин или аденозин, която технология позволява оценката да се извършва през периода на сърдечния цикъл с постоянна стойност на резистентност в естествено състояние, което позволява да се оцени значението на лезията за приблизително пет сърдечни контракции, без да е необходимо да се използват лекарства, които причиняват хиперемия |  |
| 2. | Предназначение: |  |
| 2.1 | За употреба в коронарните артерии и съдовете на периферната кръвоносна система, включваща: илиячна, феморална, поплитeална, тибиална, каротидна, аортна, субклавиална |  |
| 3. | Технически характеристики: |  |
| 3.1 | Изисквания към захранването |  |
| 3.2. | Размери на апарата |  |
| 3.3. | Размери на контролния панел |  |
| 3.4 | Процесор |  |
| 3.5 | Рам памет |  |
| 3.6 | Твърд диск |  |
| 3.7 | Дигитални архивиращи устройства |  |

*Към настоящето техническо предложение, участникът трябва да представи каталог и/или други документи на предлаганото оборудване от производителя, от които да е видно, че предлаганата медицинска апаратура отговаря на техническата спецификация и изискванията на Възложителя. В графа „Параметри на медицинската апаратура/каталог № и страница” в горепосочената таблица, участниците трябва да посочат параметрите на предлаганото от тях медицинска апаратура и къде в представените каталози на медицинската апаратура са посочени техническите характеристики.

Декларираме, че предложената медицинска апаратура е фабрично нова, неупотребявана и произведена не по-рано от една година от датата й на доставка.

Декларираме, че всички основни компоненти на прелаганата медицинска апаратура са произведени от един производител.

Срокът за доставката на Медицинската апаратура е …………. (……….) календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо, съгласно проекта на договора, с който се възлага настоящата обществена поръчка.

Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура е ……… (……………) календарни дни, считано от датата на доставка на предлаганата медицинска апаратура.

Срокът за обучение на специалисти, посочени от Възложителя за работа с Медицинската апаратура е ……….. (………..) работни дни след доставка на Медицинската апаратура по предварително съгласувен график с Възложителят.

Гаранционният срок на предлаганата апаратура е …………………………  месеца от датата на въвеждане в експлоатация и включва извършването на следните дейности: поправка на повреди, профилактика и контрол на качеството съгласно инструкциите на производителя, а за софтуера - актуализация, включително необходимите лицензии и софтуерна поддръжка.

Задължававаме се да осигуряваме оригинални резервни части за срок от 5 г., след изтичане на гаранционния срок на предлаганата апаратура.

Ще осигурим гаранционна поддръжка на апаратурата и софтуера от оторизиран сервиз на производителя при максимално време за реакция до 48 часа, седем дни в седмицата. Срокът за отстраняване на настъпили повреди е до 72 часа. При необходимост от доставка на резервна част или възникване на повреда в доставената медицинска апаратура, която изисква продължителни ремонти дейности, максималният срок за отстраняване на повредата е до 10 работни дни.

Ще удължим гаранционния срок с работните дни, през които апаратът не е работил поради повреда, когато това обстоятелство е настъпило за период по-дълъг от 20 работни дни.

Предлаганата от нас медицинска апаратура притежава СЕ маркировка. Предлаганата от нас медицинска апаратура е произведена спазвайки стандарт ISO 13485/еквивалент - към настоящето техническо предложение се прилагат документи, доказвайки посочените изисквания на Възложителя, а именно: .............................

Ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка:

Ще предоставим Ръководства за експлоатация на апаратурата в превод на български език и всички необходими документи, съгласно посочените в Техническите спецификиции.

Мястото на изпълнение на горепосочената доставка и монтаж е в гр. Пловдив, бул. България №234 в сградата на УМБАЛ – Пловдив АД.

Дата: ………………  г.                                                                    Участник: …………