СПЕЦИФИКАЦИЯ

| ехническо задание с количествена сметка за ремонт на отделението по ревматология и отделението по детски болести на “МБАЛ –ПЛОВДИВ”АД |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

На техническа поддръжка и обслужване срещу заплащане на абонаментна такса на 9 /девет/ броя асансьорни уредби, въведени в експлоатация и находящи се в сградите на „МБАЛ-ПЛОДИВ”АД в гр.Пловдив, бул.”България”№ 234, а именно:

1.Пътнически асансьор с рег.№2889,с товароподемност 500 кг., с 15 /петнадесет/ автоматични етажни  врати, намиращ се в централния корпус на  сградата.

2.Пътнически асансьор с рег.№2891, с товароподемност 500 кг., с 15 /петнадесет/ автоматични етажни врати, намиращ се в централния корпус на сградата.

3.Асансьор за болнични легла, тип „болничен” с рег.№2727, с товаропо- демност 500 кг., с 15 /петнадесет/ механични етажни врати,намиращ се в централния корпус на сградата.

4.Асансьор за чисто бельо,тип „мебелен”, с рег.№2729, с товароподемност 500 кг., с 15 /петнадесет/ механични етажни врати,намиращ се в централния корпус на сградата.

5.Асансьор за мръсно бельо, тип „мебелен”, с рег.№2728,с товароподемност 500 кг., с 15 /петнадесет/ автоматични етажни врати, намиращ се в централния корпус на сградата.

6.Пътнически асансьор с рег.№3940, с товароподемност 500 кг., с 15 /пет-надесет/ автоматични етажни врати, намиращ се в сектор „В” на болницата.

7.Асансьор за болнични легла, тип „болничен”, с рег.№3939, с товаро-подемност 500 кг. ,с 15 /петнадесет/ механични етажни врати, намиращ се в сектор „В” на болницата.

8.Пътнически асансьор с рег.№ПДАС 5151, с товароподемност 630 кг., с 15 /петнадесет/ автоматични етажни врати, намиращ се в централния корпус на сградата.

9.Пътнически асансьор с рег.№ПДАС 5116, с товароподемност 6300 кг., с 15 /петнадесет/ автоматични етажни врати, намиращ се в централния корпус на сградата.

Допълнителни изисквания:

1. Да се осигури 24 часова поддръжка на описаните по-горе асансьорни уредби в техническа и функционална изправност, с грижата на „добрата практика” и съгласно правилата на нормативните актове регулиращи дейността по експлоатацията и поддръжката на тези съоръжения, като изисква и влага качествени резервни части и материали с ясен произход, произведени съгласно нормативно определените за тях стандарти.

2. Да извършва в срок предвидените съгласно действащата нормативна уредба профилактични  проверки и действия на описаните уредби, както и да организира подготовката и провеждането на нормативно задължителни технически прегледи и изпитания на асансьорните уредби и води надлежната за тези дейности документация.

3. При констатация на неизправности в работата на механизмите на уредбите или неправилен и опасен  начин на тяхната експлоатация, застрашаващи  здравето на пътниците и целостта на товарите,да спре аварийно от движение асансьорите и уведоми веднага ВЬЗЛОЖИТЕЛЯ, след което в оптимално кратък срок да направи в писмен вид съобщение за това до него и с копие до ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР.

4. При констатиране на аварийни ситуации, незабавно уведомяване на техническото лице, оторизирано от Възложителя и съгласувани с него за степента на аварията и началния час на започване на ремонта. За възникналите аварийни ремонти да се изготвя двустранно подписани протоколи за уведомяване за възникналата авария.

5. При планови ремонти задължително съгласуване с техническото лице, оторизирано  от Възложителя и подписване на двустранни протоколи.

6. При внезапна повреда със спиране на асансьорна уредба и  при наличие на блокирани пътници в кабината, да извърши безопасно извеждане на блокираните в кабината  от дежурният/те/  техници, но не по-късно от 15 мин. /петнадесет минути/, след настъпване на повредата.

Условия на плащане на услугата:

7. Заплащането на  цената на услугата да бъде извършвано за всеки месец, разсрочено срок не по-дълъг от 60 /шестдесет/дни,след представяне на фактура - в оригинал 2 бр.,ведно с 1 заверено копие, както и протокол за извършени дейности по необходими планови и извънпланови ремонти;