УТВЪРЖДАВАМ:

Изпълнителен директор:

/доц. д-р Георги Йорданов/

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

За провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" АД град Пловдив" на основание чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение № 76/09.04.2014 година на Изпълнителния директор на "МБАЛ - Пловдив" АД град Пловдив за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и на основание обявление за обществена поръчка, публикувано съответно в сайта на Агенция по обществени поръчки и на електронната страница на Държавен вестник.

Настоящата документация се издава на основание чл. 28 от ЗОП и съдържа:

1.Решение №76/09.04.2014 година на Изпълнителния директор на "МБАЛ - Пловдив" АД - град Пловдив за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;

2.Обявление за обществена поръчка, публикувани съответно в сайта на Агенция по обществени поръчки и на електронната страница на Държавен.

3.Пълно описание на обекта на поръчката — Спесификация, представляваща Приложение № 1 /едно/.

4.Условия за възлагане и указания за участие в обществената поръчка с предмет:   "Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" АД град Пловдив"  чрез открита процедура — Приложение № 2 /две/;

5. Образец на заявление; образец на Декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; Образец на Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП; Образец на Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в процедура по възлагане на обществена поръчка — Приложение № 3 /три/;

6. Проект на Договор за възлагане на обществена поръчка – Приложение № 4 /четири/;

7. Приложение № 5 - Гаранции за участие по обособени позиции в открита процедура за „Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ – Пловдив” АД „

Приложение № 2

УСЛОВИЯ

за възлагане и указания за участие в обществената поръчка за

"Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" АД - град Пловдив"

чрез открита процедура

І. Описание на обекта на обществената поръчка

1. Предмет на обществената поръчка е: "Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" АД град Пловдив", със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. "България" № 234, ЕИК 115532049, представлявано от ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ - в качеството му на Изпълнителен директор.

2. Мястото на изпълнение на обществената поръчка е болничната аптека или склада на “МБАЛ-Пловдив” АД - град Пловдив, находяща се в град Пловдив, бул.”България” № 234.

3.Медицинските консумативи са описании в Спесификацията, представляваща  Приложение № 1 /едно/ от настоящата документация.

4.Остатъчният срок на годност на медицинските консумативи към датата на доставката трябва да бъде не по-малък от 75% /седемдесет и пет процента/.

5.Доставяните медицински консумативи трябва да притежават нанесена «СЕ» маркировка съгласно и в съответствие с правилата и изискванията, посочени в член 15 от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ във връзка с изпълнение на разпоредбата на член 8 от същия ЗМИ.

6.Срок за изпълнение на обществената поръчка – медицинските консумативи трябва да се доставят по заявка на “МБАЛ-Пловдив” АД - град Пловдив, подписана от Изпълнителния директор на същата болница и в срок до 48 /четиридесет и осем/ часа от получената заявка. Срокът на договора ще бъде 1 /една/ календарна година, считано от датата на сключването му.

7.Срокът на валидност на офертите на кандидатите не трябва да бъде по-кратък от посочения от възложителя срок на валидност в обявлението за настоящата процедура, а именно: 180 календарни дни от датата на подаване на офертата.

8.Възложителят си запазва правото да поръча цялата номенклатура от предмета на поръчката или част от нея на един или няколко пъти през срока на договора в подходящо за него време по начина, посочен в точка 4 /четири/ по-горе.

ІІ. Условия за участие в процедурата за възлагане на поръчката

1.При изпълнението на обществената поръчка е необходимо изпълнителят да осигури навременната доставка на заявения медицински консуматив.

2.Доставката на медицинските консумативи да е съгласно посочените параметри в Спесификацията, представляваща Приложение № 1 /едно/ от настоящата документация.

3.Право на участие в процедурата имат всички български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техните обединения, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки, настоящата документация и обявлението за обществена поръчка.

4.Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, ако кандидатът определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

5.Необходимо условие за участие в откритата процедура е закупуването на документация за участие и внасянето на офертни документи по реда, правилата и изискванията, дадени в настоящите условия.

6. Участниците в настоящата процедура се ползват с равни права.

7.Документите за участие в настоящата процедура се закупуват от деловодството на „МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, находящо се в сградата на „МБАЛ – Пловдив” АД -град Пловдив, в град Пловдив, бул.”България” № 234, стая № 31, етаж № 15.

8.Цена на документацията за участие в настоящата процедура е 10 лв. /десет лева/ с  /ДДС/, платима в брой в касата на възложителя /находяща се в сградата на „МБАЛ – Пловдив” АД - град Пловдив, в град Пловдив, бул.”България” № 234, етаж № 12, стая № 64/ или по банкова сметка на Възложителя – ОБЩИНСКА БАНКА АД, гр. Пловдив, IBAN BG49SOMB91301010172801.

9.1.Гаранцията за участие в настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка се представя в една от формите, съгласно чл. 60 от ЗОП:

а/парична сума, преведена по банкова сметка на “МБАЛ – Пловдив” АД - град Пловдив, а именно: Търговска банка “ЮРОБАНК и ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, банкова сметка /IBAN/  BG52BPBI79245084058801 - с платежно нареждане в оригинал; или

б/оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на “МБАЛ – Пловдив” АД - град Пловдив, със срок 180 календарни дни от датата на подаване на офертата, с възможност да се усвои изцяло или на части, съдържаща задължението на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от представляващия търговското дружество на Възложителя. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване – са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

Участникът избира сам формата на гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

В случай, че договор за възлагане на обществена поръчка не бъде сключен до изтичане на срока на валидност на гаранцията на кандидата, възложителят има право да поиска от кандидатите/участниците да удължат срока на валидност на представените гаранции.

Гаранцията за участие в настоящата процедура е в размер на 83149,40 лв. с ДДС-Приложение №5

| Обособена позиция № | Наименование | Цена в лв. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спринцовки и игли | 500.00 лв. |
| 2 | Системи | 200.00 лв. |
| 3 | Кислородни маски | 30.00 лв. |
| 4 | ЦВК | 80.00 лв. |
| 5 | Периферна венозна канюла | 400.00 лв. |
| 6 | Периферна венозна канюла с обезопасителен механизъм | 800.00 лв. |
| 7 | Сонди, катетри, дренове | 300.00 лв. |
| 8 | Гел | 10.00 лв. |
| 9 | Ръкавици | 400.00 лв. |
| 10 | Еднократни медицински консумативи | 300.00 лв. |
| 11 | Хирургични игли от производствена стомана никелирана | 10.00 лв. |
| 12 | Хирургични конци полиамидни | 100.00 лв. |
| 13 | Атравматични конци | 500.00 лв. |
| 14 | Специфичен хирургичен консуматив | 30.00 лв. |
| 15 | Урологичен консуматив | 40.00 лв. |
| 16 | Анестезиологичен консуматив | 200.00 лв. |
| 17 | Консумативи за пациенти за апаратна вентилация | 100.00 лв. |
| 18 | Превързочен консуматив | 600.00 лв. |
| 19 | Рентгенови филми | 300.00 лв. |
| 20 | Химикали за автом. Обработка за рентгенови филми | 180.00 лв. |
| 21 | Очен консуматив | 1800.00 лв. |
| 22 | Епруветки затворена система за вземане на венозна и капилярна кръв | 600.00 лв. |
| 23 | Реактиви, контроли и калибратори на клинико-химичен модул на анализатор ARCHITECT ci8200 | 4000.00 лв. |
| 24 | Реактиви и консумативи за клинична химия | 1000.00 лв. |
| 25 | Реактиви и консумативи съвместими с биохимичен анализатор UNICEL DXC 660i | 4000.00 лв. |
| 26 | Реактиви и консумативи съвместими с кръвно-газов анализатор M348 | 300.00 лв. |
| 27 | Реактиви и консумативи съвместими с кръвно-газов анализатор ABL-825 | 250.00 лв. |
| 28 | Реактиви и консумативи съвместими с пламъков фотометър M480 | 50.00 лв. |
| 29 | Реактиви и консумативи съвместими с имунологичен анализатор AxSYM | 900.00 лв. |
| 30 | Реактиви и консумативи съвместими с хематологичен анализатор MEDONIK-620 MEDONIK-580 | 90.00 лв. |
| 31 | Реактиви и консумативи съвместими с хематологичен анализатор МEDONIC M20GP | 10.00 лв. |
| 32 | Реактиви и консумативи съвместими с хематологичен анализатор HEMATOLOGY - AcT 5 DIFF | 70.00 лв. |
| 33 | Реактиви и консумативи съвместими с хематологичен анализатор МYTHIC 180 T | 10.00 лв. |
| 34 | Съгласно спецификацията, от документацията за участие на възложителя. | 70.00 лв. |
| 35 | Реактиви и консумативи съвместими с автоматичен коагулометър Q - GRIFOLS | 1000.00 лв. |
| 36 | Реактиви и консумативи съвместими с автоматичен коагулометър SYSMEX | 900.00 лв. |
| 37 | Rеактиви и консумативи съвместими с автоматичен глюкоанализатор GA-2 | 200.00 лв. |
| 38 | Реактиви и консумативи съвместими с автоматичен глюкоанализатор Хitado Super G3 | 400.00 лв. |
| 39 | Реактиви и консумативи съвместими с автоматичен глюкоанализатор BIOSEN C_LINE, CLINIC | 50.00 лв. |
| 40 | Реактиви и консумативи съвместими с Aпарат NycoCard Reader II | 50.00 лв. |
| 41 | Сухи тестове за урина | 100.00 лв. |
| 42 | Изделия от стъкло и други за клинична лаборатория | 80.00 лв. |
| 43 | Препарати за повърхности с широк спектър на действие | 200.00 лв. |
| 44 | Препарати за инструменти с широк спектър на действие | 10.00 лв. |
| 45 | Препарати за високостепенна дезинфекция и студена химична стерилизация с широк спектър на действие | 10.00 лв. |
| 46 | Препарати за ръце и кожа с широк спектър на действие | 80.00 лв. |
| 47 | Препарати за хранителни офиси и посуда с широк спректър на действие | 10.00 лв. |
| 48 | Препарати за дезинфекция и почистване на лабораторни прибори и стъклария с широк спектър на действие | 5.00 лв. |
| 49 | Препарати за дезинфекция на оперативно поле и кожа | 20.00 лв. |
| 50 | Препарати за дезинфекция на кувьози с широк спектър на действие | 5.00 лв. |
| 51 | Консумативи за хемодиализно лечение на болни с хронична бъбречна недостатъчност | 4000.00 лв. |
| 52 | Консумативи за други методи на извънбъбречно очистване на кръвта - съвместима с апарат "DAIPACT CRRT" | 800.00 лв. |
| 53 | Консумативи за перитонеална диализа без апарат | 200.00 лв. |
| 54.1. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Ангиосетове трансрадиален достъп - покривен материал | 180.00 лв. |
| 54.2. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Ангиосетове трансфеморален достъп - покривен материал | 20.00 лв. |
| 54.3. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Ангиосет универсален за цялостна диагностика | 30.00 лв. |
| 54.4. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Ротационен адаптор | 60.00 лв. |
| 54.5. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Дискофикс + 25 см. | 20.00 лв. |
| 54.6. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Камери (domes) комбидин за апарат Сименс Короскоп - Топ- Gould P23 XL, P23 ID transdusers, Statham | 50.00 лв. |
| 55.7. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Удължител за ангиомат, издържащ високо налягане 1200 PSI- 50- 200 см | 100.00 лв. |
| 54.8. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Удължител за ангиомат, издържащ високо налягане 1200 PSI с ротационен адаптор 50- 200 см | 100.00 лв. |
| 54.9. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Спринцовка 200 СС за Ангиомат | 600.00 лв. |
| 54.10. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Удължител за перфузорна спринцовка - лайтунг | 80.00 лв. |
| 54.11. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Система интрафикс-150см | 10.00 лв. |
| 54.12. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Трикомпонентна спринцовка за контраст 12 СС, с уши, луер лок | 100.00 лв. |
| 54.13. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Спринцовка 2 мл с male luer-lock fitting | 3.00 лв. |
| 54.14. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Спринцовка 10, 20 мл с male luer-lock fitting | 3.00 лв. |
| 54.15. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Миниспайк | 10.00 лв. |
| 54.16. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Артериална мониторна линия, luer- lock fitting male/ female, дължини 100, 150 и 200 см | 10.00 лв. |
| 54.17. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Линия за впръскване- до 1200 PSI, luer- lock fitting male/ female, с ротационен адаптор. 50,75,100,120,200 см. | 250.00 лв. |
| 54.18. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Линия за контрастиране- 140 см, двустранен male luer-lock fitting | 250.00 лв. |
| 54.19. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Система за вливане-150см, lock- fitting | 50.00 лв. |
| 54.20. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Контраст съхраняващ spike-15 см, с клапа и капачка | 10.00 лв. |
| 54.21. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Контраст съхраняваща линия | 10.00 лв. |
| 54.22. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Адаптор за luer- lock fitting, male/female | 10.00 лв. |
| 54.23. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Хирургична превръзка /Mefix/ 20см/10 м. | 40.00 лв. |
| 54.24. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Adheban | 30.00 лв. |
| 54.25. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Шарп контейнери | 4.00 лв. |
| 54.26. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Тегадерм 7 см /8,5 см | 5.00 лв. |
| 54.27. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Интравенозен периферен катетър 20 G | 5.00 лв. |
| 54.28. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Интравенозен периферен катетър 18 G | 5.00 лв. |
| 54.29. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Адаптор за дренажна торбичка | 3.00 лв. |
| 54.30. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Устройства за феморална компресия - комплект фемо стоп с компресивен колан | 20.00 лв. |
| 54.31. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Устройства за феморална компресия - с компресивна стойка | 5.00 лв. |
| 54.32. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Устройство за компресия на радиална артерия с два компресиращи балона | 50.00 лв. |
| 54.33. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Ангиографска игла G 20 4 cm | 40.00 лв. |
| 54.34. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Игла за пункция на феморална артерия, 1,3 х 70 мм- 18G | 10.00 лв. |
| 54.35. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Система медификс | 10.00 лв. |
| 54.36. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Водачи за ендотрахеална интубация | 1.00 лв. |
| 54.37. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Ендотрахеални тръби номер 7.5 | 1.00 лв. |
| 54.38. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Ендотрахеални тръби номер 8 | 1.00 лв. |
| 54.39. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Ангиографска игла G 18- 7 cm | 5.00 лв. |
| 54.40. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - ЕКГ електродни лепенки | 50.00 лв. |
| 54.41. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Кислородни маски с вентура | 1.00 лв. |
| 54.42. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - S-entry пълнеж | 3.00 лв. |
| 54.43. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Рамка за S-entry пълнеж | 5.00 лв. |
| 54.44. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Опаковъчна хартия за етиленоксидна газова стерилизация ролка 75 / 200 | 100.00 лв. |
| 54.45. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Опаковъчна хартия за етиленоксидна газова стерилизация ролка 100/200 | 100.00 лв. |
| 54.46. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Опаковъчна хартия за етиленоксидна газова стерилизация ролка 150/200 | 150.00 лв. |
| 54.47. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Опаковъчна хартия за етиленоксидна газова стерилизация ролка 250/200 | 180.00 лв. |
| 54.48. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Фолио за газова стерилизация 10/20 | 1.00 лв. |
| 54.49. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Фолио за газова стерилизация 15/30 | 0.30 лв. |
| 54.50. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Фолио за газова стерилизация 7/20 | 0.10 лв. |
| 54.51. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Нестерилни престилки | 10.00 лв. |
| 54.52. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Транспор | 5.00 лв. |
| 54.53. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Назални кислородни маски | 2.00 лв. |
| 54.54. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Хемостатична клапа | 30.00 лв. |
| 54.55. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Флотинг балон катетри за измерване на пулмокапилярно налягане тип Сван Ганц | 30.00 лв. |
| 54.56. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Система за катетеризация на централни вени | 30.00 лв. |
| 54.57. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Катетри за ендотрахеална аспирация | 5.00 лв. |
| 54.58. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Бутилки с хелий за балонен контрапулсатор | 40.00 лв. |
| 54.59. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Трипътно кранче luer lock, male фиксиран On/ Off > 1000 PSI | 20.00 лв. |
| 54.60. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Трипътно кранче с ротатор,luer lock, male On/ Off >1000 PSI | 20.00 лв. |
| 54.61. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Еднопътно кранче luer lock, male фиксиран On/ Off >1000 PSI | 2.00 лв. |
| 54.62. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Еднопътно кранче с ротатор,luer lock, male On/ Off >1000 PSI | 3.00 лв. |
| 54.63. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Манифолд с ротатор 3 пътен /3 stopcock/ 500-550 PSI, on и off версия, ротационен адаптор мъжки в дясно | 130.00 лв. |
| 54.64. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Манифолд с ротатор 3 пътен /3 stopcock/ 1000- 1050 PSI, on и off версия, ротационен адаптор мъжки в дясно | 100.00 лв. |
| 54.65. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Стерилни калъфи за предпазен щит | 50.00 лв. |
| 54.66. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Стерилни калъфи за образен преобразувател | 50.00 лв. |
| 54.67. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Удължител за катетър 45 см >1000 PSI | 80.00 лв. |
| 54.68. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Дивайс за инвазивна коагулационна хемостаза на пункционния достъп | 500.00 лв. |
| 54.69. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Екстраваскуларно устройство за затрваряне на мястото на арериотомията-синтетична тапа от полиглактинова киселина (PGA) | 200.00 лв. |
| 54.70. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Неинвазивно хемостатично устройство- Са освобождаващо. | 400.00 лв. |
| 54.71. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Балонни катетри за контрапулсатор 8 Fr 40 сс | 800.00 лв. |
| 54.72. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Манифолд с ротатор 5 пътен /5 stopcock/ | 5.00 лв. |
| 54.73. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Универсален силикон спрей 500 мл. | 10.00 лв. |
| 54.74. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Патч лепенки за външна трансторакална кардиоверсия/дефибрилация | 5.00 лв. |
| 54.75. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Базисен кит за интензивни грижи | 200.00 лв. |
| 54.76. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Интродюсер тип Tear- Away | 30.00 лв. |
| 54.77. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Интродюсери (дезилета) с хидрофилно покритие и хемостатична клапа 4 и 5 F, къси | 200.00 лв. |
| 54.78. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Интродюсери (дезилета) с хидрофилно покритие и хемостатична клапа 6 F, къси | 100.00 лв. |
| 54.79. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Интродюсери (дезилета) с хидрофилно покритие и хемостатична клапа 7 F, къси | 30.00 лв. |
| 54.80. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Интродюсери (дезилета) с хидрофилно покритие и хемостатична клапа 8 F, къси | 30.00 лв. |
| 54.81. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Интродюсери (дезилета) с хидрофилно покритие и хемостатична клапа 9-12 F, къси | 30.00 лв. |
| 54.82. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Интродюсери (дезилета) - дълги 30 см. /6,7,8 F/ с хемостатична клапа | 40.00 лв. |
| 54.83. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Радиален артериален интродюсер- стандартен 4,5,6F, дължина 7см, съдържащ- дилататор, тяло, водач 0.025", 20G канюла, заострен връх на дилататора по водача и плавен преход между тялото и дилататора за минимализиране на артериалната травма | 400.00 лв. |
| 54.84. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Радиален артериален интродюсер- удължен 5,6F, хидрофилно М покритие,дължина 10см, съдържащ- дилататор, тяло, водач 0.025", 20G канюла, заострен връх на дилататора по водача и плавен преход между тялото и дилататора за минимализиране на артериалната травма | 60.00 лв. |
| 54.85. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Радиален артериален интродюсер- удължен 5,6F, хидрофилно М покритие,16 см, съдържащ- дилататор, тяло, водач 0.025", 20G канюла, заострен връх на дилататора по водача и плавен преход между тялото и дилататора за минимализиране на артериалната травма | 30.00 лв. |
| 54.86. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Венозен интродюсер-5-9 F | 20.00 лв. |
| 54.87. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Интродюсер- закривен, за контралатерален достъп, 40см, 5- 12 F | 10.00 лв. |
| 54.88. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Интродюсер- 55, 70 и 90см, 6,7,8,9 F | 10.00 лв. |
| 54.89. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Интродюсер- Tuohi- Borst side arm, 5,6,7F, 55 см, тип Ansel | 10.00 лв. |
| 54.90. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Интродюсер- Tuohi- Borst side arm, 5,6,7,8F, 80 и 90 см | 10.00 лв. |
| 54.91. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Интродюсер Mullins Transseptal дизайн | 10.00 лв. |
| 54.92. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Интродюсер- 45см 5,6,7,8 Fr Straight,Hockey Stick, MP, RDC, LIMA | 80.00 лв. |
| 54.93. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Интродюсер- 65см, 5,6,7,8,9 Fr Straight,Hockey Stick, MP, RDC, LIMA | 40.00 лв. |
| 54.94. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Интродюсер- 90см, 5,6,7,8,9 Fr Straight,Hockey Stick, MP, RDC, LIMA | 40.00 лв. |
| 54.95. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Диагностични водачи 0,038/175 - J | 200.00 лв. |
| 54.96. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Диагностични водачи 0,035/175 - J | 180.00 лв. |
| 54.97. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Диагностични водачи 0.025/150 прав | 40.00 лв. |
| 54.98. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Диагностични водачи 0,035/260 прав | 40.00 лв. |
| 54.99. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Диагностични водачи 0,035/300 прав | 50.00 лв. |
| 54.100. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Диагностични водачи 0,035/260- J | 10.00 лв. |
| 54.101. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Диагностични водачи 0,035/300- J | 50.00 лв. |
| 54.102. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Диагностични водачи с цялостно полимерно хидрофилно покритие М-coat Нитинолова сърцевина, полиуретанов Ro позитивен слой и външно хидрофилно покритие, с прав или ангулиран заоблен връх- 45о, 0.018"- 0.038", дължина от 50- 300см | 1000.00 лв. |
| 54.103. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Диагностични водачи 0,035/260 с хидрофилно покритие М-coat | 400.00 лв. |
| 54.104. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Оразмеряващ водач | 40.00 лв. |
| 54.105. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Диагностични катетри-размер 4,5,6,7 F, JL 3-5 | 100.00 лв. |
| 54.106. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Диагностични катетри-размер 4,5,6,7 F, JR 3-5 | 100.00 лв. |
| 54.107. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Диагностични катетри-размер 4,5,6,7 F, AL 1-3 | 100.00 лв. |
| 54.108. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Диагностични катетри-размер 4,5,6,7 F, AR 1- 2 | 100.00 лв. |
| 54.109. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Диагностични катетри-размер 4,5,6,7 F, MP A,В 1-2 | 100.00 лв. |
| 54.110. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Диагностични катетри-размер 4,5,6,7 F,Pigtail | 100.00 лв. |
| 54.111. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Диагностични катетри-размер 4,5,6,7 F,Pigtail. Angul. 145 | 30.00 лв. |
| 54.112. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Диагностични катетри-размер 4,5,6,7 F,Pigtail. Angul. 155 | 40.00 лв. |
| 54.113. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Диагностични катетри-размер 4,5,6,7 F,Pigtail 120 cm | 50.00 лв. |
| 54.114. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Диагностични катетри-размер 4,5,6,7 F, 125 cm | 80.00 лв. |
| 54.115. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Диагностични катетри-размер 4,5,6,7 F, Sones 1,2,3 | 15.00 лв. |
| 54.116. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Диагностични катетри-размер 4,5,6,7 F,MP 125 cm | 15.00 лв. |
| 54.117. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Диагностични катетри-размер 4,5,6,7 F, специални радиални : Амплац тип с хидрофилно, цялостно полиетиленово покритие | 100.00 лв. |
| 54.118. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Коронарен ангиографски катетър за радиален достъп. С три или четири ангулации на дисталната част, 100см дължина, с една странична дупка (Тип Tigar) | 180.00 лв. |
| 54.119. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Диагностичен катетър с хидрофилно покритие, 5F,6F, 110см, с прав и ангулиран връх | 30.00 лв. |
| 54.120. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Калибровъчен диагностичен Pigtail с маркери за измерване през 10мм и през 20мм. | 20.00 лв. |
| 54.121. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Церебрални катетри с цялостно хидрофилно покритие, 5,6F, 100см | 40.00 лв. |
| 54.122. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Селективни церебрални катетри | 70.00 лв. |
| 54.123. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Селективни висцерални катетри | 50.00 лв. |
| 54.124. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Селективен ренален катетър | 100.00 лв. |
| 54.125. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - PTCA водач 0,014"; Покритие Slip COAT- 28см. 180, 300 см | 140.00 лв. |
| 54.126. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - PTCA стандартен водач 0,014"; 3 cm Platinium Alloy Spring Coil; Tapered shaping ribbon. | 140.00 лв. |
| 54.127. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - PTCA водач 190/300 cm; J и прав връх, дистална сърцевина - Elastinite хидрофилно покритие Hydrocoat наличие на спираловиден сегмент shaping ribbon дизайн на върха дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm | 240.00 лв. |
| 54.128. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - PTCA водач 190/300 cm; J и прав връх дистална сърцевина - Elastinite хидрофилно покритие Hydrocoat интермедиерен полимерен сегмент наличие на спираловиден сегмент shaping ribbon дизайн на върха; материал - durasteel дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm; наличие на допълнителен 2mm маркер | 50.00 лв. |
| 54.129. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - PTCA водач 0.014''; 190/300 cm дистална сърцевина - неръждаема стомана хидрофобно покритие Microglide наличие на спираловиден сегментshaping ribbon дизайн на върха дължина на дисталния рентгенопозитивен сегмент - 20mm | 80.00 лв. |
| 54.130. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - PTCA водач 190/300 cm; J и прав връх дистална сърцевина - Durasteel полимерно покритие по цялата дължина хидрофилно покритие Hydrocoat наличие на спираловиден сегмент core-to-tip дизайн на върха дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm; модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобрен контрол на въртене - responsease технология три различни степени на опора | 500.00 лв. |
| 54.131. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - ВОДАЧИ ДИЛАТАЦИОННИ за РТСА за хр.оклузии: | 800.00 лв. |
| 54.132. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 190/300 cm; J и прав връх дистална сърцевина - Durasteel полимерно покритие по цялата дължина хидрофилно покритие Hydrocoat наличие на спираловиден сегмент core-to-tip дизайн на върха; дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm; наличие на допълнителен 2mm маркер модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобрен контрол на въртене - responsease технология различни степени на твърдост на върха | 500.00 лв. |
| 54.133. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 190/300 cm; J и прав връх дистална сърцевина - неръждаема стомана - хидрофилно покритие Hydrocoat наличие на спираловиден дистално изтъняващ сегмент до 0.010'' за улеснено преминаване core-to-tip дизайн на върха дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm различни степени на твърдост на върха | 250.00 лв. |
| 54.134. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Коронарен дилатационен водач за СТО и комплексна анатомия, DUO-CORE технология в конструкциата, Tapered технология за изтъняване на дисталната част до 0,008" от 0,014" за преминаване през микроканали на СТО, 40см M-coat хидрофилно покритие, Дължина на водача - 180 см, Floppy - 1.1g | 50.00 лв. |
| 54.135. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - PTCA водач 11 мм ренгенопозитивен връх. Хидрофилно полимерно покритие- Връх – 3,0;4,5;6,0;12,0 гр. Дължина – 180-300см | 200.00 лв. |
| 54.136. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - PTCA водач с дължина на спираловидния сегмент на върха 20 см.; вариабилен диаметър на дисталната част на сърцевината - от 0.0028 до 0.0040”; резистентност на върха на върха на водача 9 гр или 12 гр; хидрофилно покритие с изключение на дисталния 1мм, размери: диаметър 0.014; дължина на водача 180/300 см | 200.00 лв. |
| 54.137. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - ВОДАЧИ ДИЛАТАЦИОННИ за РТСА Floppy - с 4 маркера с ширина 1 мм на разтояние 10мм всеки един, проксимален шафт - неръждаема стомана, дистална сърцевина - durasteel, спираловидна технология на изграждане на върха, hypotube - технология, PTFE - покритие на проксималния шафт, '.014 ", дължина 195 см | 100.00 лв. |
| 54.138. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - ВОДАЧИ ДИЛАТАЦИОННИ за РТСА Floppy - с 6 маркера на разтояние 15мм | 50.00 лв. |
| 54.139. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Водач удължител | 180.00 лв. |
| 54.140. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Водещи катетри с вътрешен диаметър 5F – 0.058”-0,056``, 6F – 0.074”-0,070``, 7F – 0.081”, 8F – 0.09” LJ 3-5 | 280.00 лв. |
| 54.141. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Водещи катетри с вътрешен диаметър 5F – 0.058”-0,056``, 6F – 0.074”-0,070``, 7F – 0.081”, 8F – 0.09” RJ 3-5 | 280.00 лв. |
| 54.142. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Водещи катетри с вътрешен диаметър 5F – 0.058”-0,056``, 6F – 0.074”-0,070``, 7F – 0.081”, 8F – 0.09” AL 1-3 | 200.00 лв. |
| 54.143. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Водещи катетри с вътрешен диаметър 5F – 0.058”-0,056``, 6F – 0.074”-0,070``, 7F – 0.081”, 8F – 0.09” ,AR 1-2 | 100.00 лв. |
| 54.144. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Водещи катетри с вътрешен диаметър 5F – 0.058”-0,056``, 6F – 0.074”-0,070``, 7F – 0.081”, 8F – 0.09” с повишена опора 3 -4,5 JL,JR | 100.00 лв. |
| 54.145. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Водещи катетри с вътрешен диаметър 5F – 0.058”-0,056``, 6F – 0.074”-0,070``, 7F – 0.081”, 8F – 0.09”, MP 1-2 | 100.00 лв. |
| 54.146. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Водещи катетри с вътрешен диаметър 5F – 0.058”-0,056``, 6F – 0.074”-0,070``, 7F – 0.081”, 8F – 0.09” Cobra | 100.00 лв. |
| 54.147. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Водещи катетри с вътрешен диаметър 5F – 0.058”-0,056``, 6F – 0.074”-0,070``, 7F – 0.081”, 8F – 0.09” RVB | 100.00 лв. |
| 54.148. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Водещи катетри с вътрешен диаметър 5F – 0.058”-0,056``, 6F – 0.074”-0,070``, 7F – 0.081”, 8F – 0.09” LVB | 100.00 лв. |
| 54.149. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Водещи катетри с вътрешен диаметър 5F – 0.058”-0,056``, 6F – 0.074”-0,070``, 7F – 0.081”, 8F – 0.09” IMA, XB | 100.00 лв. |
| 54.150. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Водещи катетри с вътрешен диаметър 5F – 0.058”-0,056``, 6F – 0.074”-0,070``, 7F – 0.081”, 8F – 0.09”, XB-Left | 100.00 лв. |
| 54.151. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Водещи катетри с вътрешен диаметър 5F – 0.058”-0,056``, 6F – 0.074”-0,070``, 7F – 0.081”, 8F – 0.09”, XB- Right | 100.00 лв. |
| 54.152. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Водещи катетри с вътрешен диаметър 5F – 0.058”-0,056``, 6F – 0.074”-0,070``, 7F – 0.081”, 8F – 0.09”, SH | 100.00 лв. |
| 54.153. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Водещи катетри с вътрешен диаметър 5F – 0.058”-0,056``, 6F – 0.074”-0,070``, 7F – 0.081”, 8F – 0.09”, williams technique | 100.00 лв. |
| 54.154. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Водещи катетри с вътрешен диаметър 5F – 0.058”-0,056``, 6F – 0.074”-0,070``, 7F – 0.081”, 8F – 0.09” специални радиални IKARI | 100.00 лв. |
| 54.155. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Водещи катетри с дължина над 100 см | 50.00 лв. |
| 54.156. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Водещи катетри с вътрешен диаметър 5F – 0.058”-0,056``, 6F – 0.074”-0,070``, 7F – 0.081”, 8F – 0.09” специални радиални Kimny BARBEAU, | 50.00 лв. |
| 54.157. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Водещи катетри с вътрешен диаметър 5F – 0.058”-0,056``, 6F – 0.074”-0,070``, 7F – 0.081”, 8F – 0.09” специални радиални MP 125 cm | 100.00 лв. |
| 54.158. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Водещи катетри с вътрешен диаметър 5F – 0.058”-0,056``, 6F – 0.074”-0,070``, 7F – 0.081”, 8F – 0.09” специални радиални JR 125 cm | 100.00 лв. |
| 54.159. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Водещи катетри с вътрешен диаметър 5F – 0.058”-0,056``, 6F – 0.074”-0,070``, 7F – 0.081”, 8F – 0.09” специални радиални IMA 125 cm | 100.00 лв. |
| 54.160. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - PTCA водещ катетър.Оплетка тип Shinka. 6,7,8 Fr. | 60.00 лв. |
| 54.161. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Guide extention Катетър | 250.00 лв. |
| 54.162. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Микрокатетър. 1.8 Fr. връх, дължина 130 и 150 см | 100.00 лв. |
| 54.163. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Микрокатетър2.4 Fr/ 130 и 150см- за периферни и екстракраниални процедури | 300.00 лв. |
| 54.164. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Микрокатетър 2.7- 2.8 Fr/ 110 и 130см- за периферни и екстракраниални процедури | 300.00 лв. |
| 54.165. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Ангиографски манометър спринцовка “инфлатор-дефлатор”. | 70.00 лв. |
| 54.166. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Специален консуматив за РТСА Инфлатор-дефлатор за високо налягане до 30 atm | 10.00 лв. |
| 54.167. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Специален консуматив за РТСА Инфлатор-дефлатор за високо налягане до 40 bara | 20.00 лв. |
| 54.168. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Специален консуматив за РТСА- Y конектор с пружинна мембрана | 70.00 лв. |
| 54.169. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Специален консуматив за РТСА- Y конектор с механична мембрана | 20.00 лв. |
| 54.170. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Специален консуматив за РТСА- ротатор за РТСА водач | 30.00 лв. |
| 54.171. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАЛОНИ ЗА КОРОНАРНА ДИЛАТАЦИЯ С РАЗЛИЧНИ РАЗМЕРИ. Материал : полиамид. съвместим с 5F водещ катетър и 0.014" водач.Проксимален шафт - с PTFE покритие.Дистален шафт - от полиамид /Pebax. ComfortCoat хидрофилно покритие. Връх - от Pebax, скосен,флексибилен, профил 0.017". RX. | 100.00 лв. |
| 54.172. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАЛОНИ ЗА КОРОНАРНА ДИЛАТАЦИЯ С РАЗЛИЧНИ РАЗМЕРИ TrakTip™ Pebax® дистален шафт- 150 см дължина на шафта- Диаметри от 1,5 – 6,00 мм RX | 120.00 лв. |
| 54.173. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАЛОНИ ЗА КОРОНАРНА ДИЛАТАЦИЯ С РАЗЛИЧНИ РАЗМЕРИ TrakTip™ Pebax® дистален шафт- 150 см дължина на шафта- Диаметри от 1,5 – 6,00 мм OTW | 150.00 лв. |
| 54.174. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАЛОНИ ЗА КОРОНАРНА ДИЛАТАЦИЯ С РАЗЛИЧН И ДИАМЕТРИ - 1.2- 4.0mm. Профил на върха < 0.017”, кросинг профил <0.026” Материал OptiLEAP™, хидрофилно покритие ZGlide™, Монорейл и OTW вариант. Шафт с две различни зони. | 150.00 лв. |
| 54.175. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАЛОНИ ЗА КОРОНАРНА ДИЛАТАЦИЯ С РАЗЛИЧНИ РАЗМЕРИ Балон за CTO. Мек атравматичен връх, профил на върха на балона 0.016”,"памет на разгъване" шафт – RX 2.0F , дистален 2.7-3.2F. Диаметри от 1.2 до 3.5 мм | 320.00 лв. |
| 54.176. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАЛОНИ ЗА КОРОНАРНА ДИЛАТАЦИЯ С РАЗЛИЧНИ РАЗМЕРИ материал: SCP(semi cristalline co-polymer) Дизайн на шафта: Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission) Профил на върха: 0,017” Покритие- хидрофилно на дисталния шафт; хидрофобно върху проксималния шафт, балона и върха; покритие само върху външната повърхност на пликите на балона. Нагъване: 2 и 3- катно Размери: 1,25-4,0mm/6-30mm | 200.00 лв. |
| 54.177. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАЛОНИ ЗА КОРОНАРНА ДИЛАТАЦИЯ С РАЗЛИЧНИ РАЗМЕРИ- RX-OTW подходящи за CTO, Hypotube технология на проксималния край, дистален шафт 2.4-2.6F, проксимален шафт 2.0F, дистална част от полиамид. хидрофилно покритие на дисталната част М Coat- 32 см, ентри-профил 0.40мм за 1.25мм диаметър,съвместим с 5F, а за "kissing balloon " техника "с 6F водещ катетър, дължини 135см,145см и 148см | 150.00 лв. |
| 54.178. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАЛОНИ ЗА КОРОНАРНА ДИЛАТАЦИЯ С РАЗЛИЧНИ РАЗМЕРИ- RX-OTW Балон -катетър за PTCA високо налягане - 35 атмосфери; Двуслойно покритие на балона; Диаметър на балон: 2,0 мм - 4,00 мм; Дължина: 10,00 мм - 20,00 мм. | 100.00 лв. |
| 54.179. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАЛОНИ ЗА КОРОНАРНА ДИЛАТАЦИЯ С РАЗЛИЧНИ РАЗМЕРИ за дилатиране на in- stent стенози и ригидни стенози, с технология срещу приплъзване. | 100.00 лв. |
| 54.180. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАЛОНИ ЗА КОРОНАРНА ДИЛАТАЦИЯ С РАЗЛИЧНИ РАЗМЕРИ за модфициране на коронарния лумен Scoring element: нитинолов, три спирали | 50.00 лв. |
| 54.181. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАЛОНИ ЗА КОРОНАРНА ДИЛАТАЦИЯ С РАЗЛИЧНИ РАЗМЕРИ- за "focused force" ангиопластика, с двойна нитинолова система | 150.00 лв. |
| 54.182. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Балонен катетър с диаметър 0,85мм | 50.00 лв. |
| 54.183. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Балонен катетър с диаметър 1,1 мм | 50.00 лв. |
| 54.184. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Балон за коронарна дилатация на комплексни стенози- бифуркационни и ригидни, скосен връх | 30.00 лв. |
| 54.185. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Система за хронична оклузия: катетър, балон и водач за преминаване от субинтимално пространство в истински лумен | 180.00 лв. |
| 54.186. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАЛОНИ ЗА КОРОНАРНА ДИЛАТАЦИЯ С РАЗЛИЧНИ РАЗМЕРИ за модфициране на коронарния лумен с три атеротома.и точки на огъване | 40.00 лв. |
| 54.187. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАЛОНИ ЗА КОРОНАРНА ДИЛАТАЦИЯ С РАЗЛИЧНИ РАЗМЕРИ. Лекарство освобождаващ- Paclitaxel + Lopromide. | 1300.00 лв. |
| 54.188. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАЛОНИ ЗА КОРОНАРНА ДИЛАТАЦИЯ С РАЗЛИЧНИ РАЗМЕРИ. Лекарство освобождаващ - 1.00 μg паклитаксел на кв. сентиметър. Дължина на катетър: >140 cm, RBP= 22 bar, Диаметър 2.5 – 6.0 mm. Дължина на балона: 10 – 39 mm | 1800.00 лв. |
| 54.189. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - СТЕНТОВЕ ПРЕМОНТИРАНИ ЗА КОРОНАРНА АНГИОПЛАСТИКА материал : кобалт-хромова сплав L 605 ) . 16-точкова “Powercrimp” технология за закрепване на стента върху носещата система, дебелина на стратовете: <0.07 мм / 0.0028”/, ширина на стратовете> 0.08 мм / 0.0032”/, скъсяване при раздуване < 0,10 % .Профил на преминаване: <0.037” при 3.0 мм. | 150.00 лв. |
| 54.190. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - СТЕНТОВЕ ПРЕМОНТИРАНИ ЗА КОРОНАРНА АНГИОПЛАСТИКА материал: кобалт-хром дизайн: двоен хелиокоидален, дебелина на стратовете:>0,0024” преминаващ профил:<0,037”дължина на шафта:140cm покритие: PROBIO /силиконов карбид/ диаметри: 2.0-5.0 дължини: до 40 мм | 300.00 лв. |
| 54.191. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - СТЕНТОВЕ ПРЕМОНТИРАНИ ЗА КОРОНАРНА АНГИОПЛАСТИКА Материал - Кобалт-Хромова сплав, тип "open cell", удобен за бифуркационни лезии, хидрофилно покритие M-coat II . | 200.00 лв. |
| 54.192. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - СТЕНТОВЕ ПРЕМОНТИРАНИ ЗА КОРОНАРНА АНГИОПЛАСТИКА Материал - Кобалт-Хромова сплав, Стратовете се свързват чрез флексибилни пръстеновидни връзки; Алтернативни рингове с тесни и широки стратове - 2:1 отношение ; Затворен адаптивен дизайн на клетките според размера на съда. Хидрофилно покритие на катетъра; Полуразтеглив балон от Дуралин; Скосен връх; Дължина - 140cm | 150.00 лв. |
| 54.193. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Премонтиран коронаре стент . Материал Кобалт- хромова сплав, перлена микропореста повърхност | 150.00 лв. |
| 54.194. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Материал: Кобалт-Хромова сплав. Премонтиран коронарен стент съвместим с 0.014'' водач; размери 2.25- 4.0 мм, дължина 9- 30мм, тип затворени клетки дебелина на стратовете - 0.0025''; профил < 0.040''; | 150.00 лв. |
| 54.195. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Материал: Кобалт-Хромова сплав. Премонтиран коронарен стент съвместим с 0.014'' водач; размери 2.25- 4.0 мм, дължина 12- 33мм, тип затворени клетки дебелина на стратовете - 0.0023'' | 150.00 лв. |
| 54.196. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - СТЕНТОВЕ ПРЕМОНТИРАНИ ЗА КОРОНАРНА АНГИОПЛАСТИКА материал-неръждаема стомана. Специален дизайн за малки съдове. Дизайн на клетката – затворена клетка с двойно свързваща система. Пет клетъчен строеж. Дебелина на стратовета 0.0036’’. Профил на преминаване 0.033’’. Хидрофилно покритие “М Coat” на върха и дисталния шафт. Монтиран върху носеща система със следната характеристика: Hypotube технология на проксималния край. Дистална част от полиамид. Диаметър на дисталната част 2.6 F | 150.00 лв. |
| 54.197. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - СТЕНТОВЕ ПРЕМОНТИРАНИ ЗА КОРОНАРНА АНГИОПЛАСТИКА материал-неръждаема стомана LM 316, Профил на стента 1.0-1.1мм, метал/артерия отношение 15-18%, Ромбовидна сянка, „butterfly” дизайн; диаметри – от 2.5 до 4.0мм | 150.00 лв. |
| 54.198. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - СТЕНТОВЕ ПРЕМОНТИРАНИ ЗА КОРОНАРНА АНГИОПЛАСТИКА Материал - Кобалт-Хромова сплав. Carbofilm - технология на покритие - 100% чист въглерод | 150.00 лв. |
| 54.199. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - СТЕНТОВЕ ПРЕМОНТИРАНИ ЗА КОРОНАРНА АНГИОПЛАСТИКА материал-неръждаема стомана с покритие от тинаниев оксид | 150.00 лв. |
| 54.200. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - СТЕНТОВЕ ПРЕМОНТИРАНИ ЗА КОРОНАРНА АНГИОПЛАСТИКА материал- платинено- хромова сплав | 300.00 лв. |
| 54.201. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - СТЕНТОВЕ ПРЕМОНТИРАНИ ЗА КОРОНАРНА АНГИОПЛАСТИКА-бифуркационни. Материал: кобалт-хром; Материал на балон: Nylon; Дебелина на стратове: 0,0033"; Профил - 1,12 мм; Катетър: 5F; Nominal Pressure: 8/10 atm; RBP: 14 atm. Различни размери за Основен клон; Преход; Страничен клон. | 400.00 лв. |
| 54.202. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - СИСТЕМА ЗА ДИСТАЛНА ПРОТЕКЦИЯ НА ВЕНОЗЕН ГРАФТ 2.25mm и 5.5mm , 190 и 300 см | 500.00 лв. |
| 54.203. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Лекарство освобождаващ стент от стомана, медикамент- Sirolimus, без полимер, нанопорозна технология за съхраняване на медикамента | 400.00 лв. |
| 54.204. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Лекарство освобождаващ стент от кобалтова сплав, медикамент- Sirolimus, разтворим полимер | 400.00 лв. |
| 54.205. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Лекарство освобождаващ стент от кобалтова сплав, медикамент- Sirolimus, свободен от полимер, аблуменни резервоари за контролирано и насочено излъчване, карбоново покритие | 400.00 лв. |
| 54.206. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Лекарство освобождаващ стент от кобалтова сплав, медикамент- Sirolimus, разтворим полимер, микропореста перлена повърхност | 400.00 лв. |
| 54.207. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Лекарство освобождаващ стент от кобалтова сплав, медикамент- Sirolimus, пасивно Probio покритие, активно покритие с BIOlute. Биоразтворим матрикс. | 800.00 лв. |
| 54.208. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - кобалтова сплав, медикамент- Zotarolimus | 400.00 лв. |
| 54.209. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Лекарство освобождаващ стент от кобалтова сплав, PH технология, медикамент- Everolimus | 400.00 лв. |
| 54.210. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Лекарство освобождаващ стент от карбонова сплав, медикамент- Tacrolimus | 400.00 лв. |
| 54.211. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Лекарство освобождаващ стент медикамент- Biolimus A9, разтворим полимер | 800.00 лв. |
| 54.212. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Лекарство освобождаващ стент от кобалтова сплав, медикамент- Paclitaxel | 400.00 лв. |
| 54.213. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Лекарство освобождаващ стент от кобалтова сплав, дебелина на страта < 0.0025", медикамент- Paclitaxel | 400.00 лв. |
| 54.214. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Лекарство освобождаващ стент от платина- хром сплав, медикамент- Everolimus | 800.00 лв. |
| 54.215. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Лекарство освобождаващ стоманен стент, медикамент- Paclitaxel | 400.00 лв. |
| 54.216. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Биоинженерен стент- улавящ ендотелни прогениторни клетки, които ускоряват ендотелизацията.Покритие на стент със съдържание на CD34 антитела; Материал: кобалт хром. Добавен цитостатик. | 400.00 лв. |
| 54.217. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Биоинженерен стент- улавящ ендотелни прогениторни клетки, които ускоряват ендотелизацията.Покритие на стент със съдържание на CD34 антитела; Материал: кобалт хром. | 400.00 лв. |
| 54.218. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Cobalt Chromium стент върху платформа- лекарство освобождаващ балон (Paclitaxel) | 400.00 лв. |
| 54.219. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Биодеградабилен коронарен стент от Poly-L- lactic acid | 400.00 лв. |
| 54.220. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Amplatz,0,035", 150 см, PTFE | 10.00 лв. |
| 54.221. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Amplatz Super stiff, 0.035", 150, 180, 260 см, PTFE | 20.00 лв. |
| 54.222. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Rosen Heavy duty, 0.035", 150, 180 см, PTFE | 10.00 лв. |
| 54.223. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Роудрънър водач | 8.00 лв. |
| 54.224. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Вена кава филтър сет- тип лале | 700.00 лв. |
| 54.225. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Вена кава филтър сет- тип гнездо | 700.00 лв. |
| 54.226. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Вена кава филтър convertible | 700.00 лв. |
| 54.227. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Вена кава филтър временен | 700.00 лв. |
| 54.228. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Система за изваждане на вена кава филтър | 1000.00 лв. |
| 54.229. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Система за изваждане на чужди тела- тип ласо (Curry) | 70.00 лв. |
| 54.230. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Система за изваждане на чужди тела- тип ангулирана примка | 70.00 лв. |
| 54.231. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Система за изваждане на чужди тела- тип Dotter | 70.00 лв. |
| 54.232. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Система за изваждане на чужди тела- тип форцепс | 70.00 лв. |
| 54.233. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Тромбаспирационен катетър за аспирация на свежи тромботични маси- 6F, 7F | 230.00 лв. |
| 54.234. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Тромбаспирационен катетър за аспирация на свежи тромботични маси- 6, 7F, с твърд стилет | 230.00 лв. |
| 54.235. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Тромбаспирационен катетър за аспирация на организирани тромботични маси | 400.00 лв. |
| 54.236. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Оклудери за A-V фистули | 70.00 лв. |
| 54.237. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Катетър за въвеждане на оклудери | 120.00 лв. |
| 54.238. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Койл за затваряне на пробиви и фистули | 70.00 лв. |
| 54.239. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Временен пейсиращ катетър електрод- прав | 25.00 лв. |
| 54.240. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Временен пейсиращ катетър електрод- ангулиран | 25.00 лв. |
| 54.241. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Сет за трансвенозна временна кардиостимулация с биполярен балон- катетър F5 | 50.00 лв. |
| 54.242. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Сет за перикардиоцентеза- тип Vincent | 8.00 лв. |
| 54.243. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Сет за перикардиоцентеза- тип Lock | 8.00 лв. |
| 54.244. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Траннсептален сет | 4.00 лв. |
| 54.245. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - СТЕНТ- ГРАФТ за коронарна ангиопластика Balloonexpandable- съвместим с 6Fr. водещ катетър | 80.00 лв. |
| 54.246. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - СТЕНТ- ГРАФТ за коронарна ангиопластика Balloonexpandable- съвместим с 8Fr. водещ катетър | 80.00 лв. |
| 54.247. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - СТЕНТ- ГРАФТ за коронарна ангиопластика Selfexpandable | 80.00 лв. |
| 54.248. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - СТЕНТ- ГРАФТ за периферия, Balloonexpandable | 80.00 лв. |
| 54.249. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - СТЕНТ- ГРАФТ за периферия Selfexpandable | 80.00 лв. |
| 54.250. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Водач 0.035”, нитинолова сърцевина, Photolink- хидрофилно покритие, 160, 260 см, прав и ангулиран, стандартен и стиф | 10.00 лв. |
| 54.251. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - РТА водач 0.035", SLX покритие, 180 и 300см, прав и ангулиран | 10.00 лв. |
| 54.252. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - РТА водач 0.035"- 0.022", PTFE дистално покритие, 180 и 300см | 10.00 лв. |
| 54.253. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - РТА водач 0.018", PTFE дистално покритие, 180 и 300см | 80.00 лв. |
| 54.254. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Премонтиран ренален стент- стоманена сплав. | 200.00 лв. |
| 54.255. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Премонтиран ренален стент- стоманена сплав, с карбоново покритие. | 300.00 лв. |
| 54.256. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Премонтиран ренален стент- Кобалт хромова сплав, диаметър 4.5мм, 5.0мм, 6.0мм, 7.0мм. Дължина 12-19мм. | 300.00 лв. |
| 54.257. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Балонен катетър за PTA на SFA- OTW, 0.018", материал на балона Semi cristaline polymer, хидрофобно покритие,пентафолд/бифолд. Ефективна дължина на катетъра 90 см и 130см. Диаметър на балона 2.5-7мм/съвместим с интродюсер 4Fr. 6мм х 120мм/съвместим с интродюсер 5Fr., 7мм х 80-120мм/ съвместим с интродюсер 5Fr. дължини 20-40-60-80-120- 170мм. Хидрофобен шафт 3.7Fr. | 50.00 лв. |
| 54.258. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Балонен катетър за PTA, OTW, 0.035" водач- дължини на балона от 20- 220мм, диаметър от 3- 12мм | 50.00 лв. |
| 54.259. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Балонен катетър за PTA BTK- Rx, 0.014", материал на балона Semi cristaline polymer, хидрофилно покритие. Ефективна дължина на катетъра 140см. Диаметър на балона 2-4мм/съвместим с водещ катетър 5Fr. | 50.00 лв. |
| 54.260. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Балонен катетър за PTA- Large Vessel, семикомплайент, OTW, ефективна дължина на катетъра 75см, диаметър 12,14мм/съвместим с минимален размер на интродюсер 7Fr, 16,18 мм/ съвместим с минимален размер на интродюсер 8Fr. размер на водача до 0.035". | 50.00 лв. |
| 54.261. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Балонен катетър за PTA- Large Vessel, семикомплайент, OTW, ефективна дължина на катетъра 120см, диаметър 12,14мм/съвместим с минимален размер на интродюсер 7Fr, 16,18 мм/ съвместим с минимален размер на интродюсер 8Fr. размер на водача до 0.035". | 50.00 лв. |
| 54.262. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Балонен катетър за PTA- семикомплайент, Rx, ефективна дължина на катетъра над 140см, диаметър 3,4,5,6мм- съвместим с минимален размер на интродюсер 4Fr./ водещ катетър 6Fr, за диаметър 6,7,8мм- съвместим с минимален размер на интродюсер 5Fr./ водещ катетър 7Fr, размер на водача до 0.018". | 30.00 лв. |
| 54.263. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Балонен катетър за PTA- Small Vessel,семикомплайент,OTW/RX, ефективна дължина на катетъра 40, 80, 90, 135, 150см, размер на водача до 0.018". | 30.00 лв. |
| 54.264. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Балонен катетър за PTA- високо налягане- 20 атм диаметър 4,5,6,7,8 мм и 17атм- диаметър 8,9,10мм | 30.00 лв. |
| 54.265. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Балонен катетър за PTA- високо налягане- 20 атм диаметър 4- 10 мм и дължина 20- 60мм | 30.00 лв. |
| 54.266. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Балонен катетър за PTA-микрохирургичен тип с атеротом/ cutting | 30.00 лв. |
| 54.267. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Балонен какетър за РТА- с укрепваща и ограничаваща структура | 30.00 лв. |
| 54.268. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Балонен катетър за PTA-тип Occlusion | 15.00 лв. |
| 54.269. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Балонен катетър за PTA-отделящ цитостатик, OTW/0.035" | 300.00 лв. |
| 54.270. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Балонен катетър за PTA-отделящ цитостатик, OTW/Rx 0.014", 0.018" | 300.00 лв. |
| 54.271. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Балонна катетърна система за re- entry про CTO | 20.00 лв. |
| 54.272. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Катетър за преминаване през оклузии, атравматичен връх 0,037", метална оплетка | 30.00 лв. |
| 54.273. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Саморазгъващ се периферен стент, нитинолова сплав, 0.018"/OTW. Probio покритие, асиметрична S- образна артикулация.Диаметър- 4- 7мм, дължини 20- 60мм | 300.00 лв. |
| 54.274. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Саморазгъващ се периферен стент, нитинолова сплав, 0.035". Диаметър- 6- 14мм, дължини 80- 150мм | 300.00 лв. |
| 54.275. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Саморазгъващ се периферен стент, нитинолова сплав, спираловидна клетъчна връзка, висока флексибелност. Диаметър- 5- 8 мм, дължини 20- 200 мм. Шафт 80 см | 300.00 лв. |
| 54.276. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Саморазгъващ се периферен стент, нитинолова сплав, спираловидна клетъчна връзка, висока флексибелност. Диаметър- 5- 8 мм, дължини 20- 200 мм. Шафт 120 см | 300.00 лв. |
| 54.277. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Саморазгъващ се периферен стент, нитинолова сплав, 0.035"/OTW. Probio покритие. Диаметър- 7- 10мм, дължини 30- 80мм.. Ефективна дължина на катетъра 70 и 120см. 6Fr интродюсер. | 300.00 лв. |
| 54.278. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Периферен стент от стоманена сплав OTW/0.035". Probio покритие. Диаметър- 5- 10мм, дължини 15- 56мм.. Ефективна дължина на катетъра 80 и 130см. . | 250.00 лв. |
| 54.279. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Периферен стент от Кобалт- хромова сплав,Rx 0.014". Probio покритие. Диаметър 2.0- 5.0мм, дължина 10-40мм. | 250.00 лв. |
| 54.280. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Периферен стент от Кобалт- хромова сплав, карбоново покритие. Диаметър 6- 10 мм, дължина до 58 мм. | 250.00 лв. |
| 54.281. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Периферен медикамент- излъчващ стент от Кобалт- хромова сплав, карбоново покритие. Аблуменни резервоари за насочено и контролирано отделяне Диаметър 2.5- 4.5 мм, дължина до 31 мм. | 300.00 лв. |
| 54.282. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - PTA водач 0,018" и 0,014" за периферни приложения; 5 cm Platinium Alloy Spring Coil; Long taper/Short taper | 70.00 лв. |
| 54.283. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Полиуретанов балнонен катетър,7F, 33mm диаметър | 15.00 лв. |
| 54.284. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Полиуретанов балнонен катетър,14mm диаметър, 4sm дължина | 15.00 лв. |
| 54.285. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Полиуретанов балнонен катетър,46mm диаметър, съвместим с 12 F | 15.00 лв. |
| 54.286. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Стентове за каротидна ангиопластика.Саморазгъващ се. Затворени клетки, вариабилна радиална сила и твърдост в различните части- в проксималния и дисталния край с по-голяма флексибилност. Минимално скъсяване,нисък профил за всички размери | 400.00 лв. |
| 54.287. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Саморъзгъващ се стент за каротидна ангиопластика,нитинолов. Диаметър 5- 10мм, дължина 20- 40мм | 400.00 лв. |
| 54.288. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Саморъзгъващ се стент за каротидна ангиопластика,нитинолов прав и конусовиден вариант, приложим с 0,014” водач и 7F въвеждащ катетър или 5F водещ интродюсер. | 200.00 лв. |
| 54.289. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Балон -катетър за PTCA; пре-дилатация; съвместим с 0.014'' водач; с 5F водещ катетър монорейл система или OTW; 3 - сегментен; размери - 1.2 - 5.0 преминаващ профил - 0.021''; профил на върха - 0.017'' ; полиуретан Slim seal технология и връх тип transitionless; материал на балона - XCELON-S (Pebax) ; маркери - Tungsten флексибилни номинално налягане - 8 bar/ATM ; RBP - 14 bar/ATM | 400.00 лв. |
| 54.290. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Премонтиран коронарен стент от кобалт хром, съвместим с 0.014'' водач и RX система; мулти-линк, несиметричен дизайн, дебелина на стратовете - 0.0032'', съдържание на Ni<10.5%, рекойл 4,8%, скъсяване 0,12%, профил 0.039'' - 0.040’’, М:А съотношение 10,73%, излизане на балона извън стратовете - 0,68 мм; RBP - 16 ATM, размери: диаметър - 2,00 ,2,25 ,2,50 ,2,75, 3,00, 3,50, 4,00 с дължини 8,12,15,18, 23 и 28мм | 800.00 лв. |
| 54.291 | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Премонтиран медикамент - излъчващ стент; съвместим с 0.014'' водач; размери 2.25- 4.00; материал: кобалт-хром, мулти-линк несиметричен дизайн; медикамент Everolimus - цитостатик; дебелина на стратовете - 0.0032'; преминаващ профил - 0.041"; Свързваща връзка с 3 не-линеарни извивки за оптимално изграждане на структурата и освобождаване на медикамента;Симетричен проксимален край на ринговете; покритие - биосъвместим флуорополимер за контролирано освобождаване на медикамента; дебелина 7.8 микрометра; М:А съотношение 10.73% - излизане на балона извън стратовете -0.76 mm; RBP - 16/18 bar/ATM | 800.00 лв. |
| 54.292. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Балонмонтиран стент за ренално приложение, CoCr - метериал на стратовете с дебелина 0,0044”. RX – monorail part, стент монитран върху балон, Xcelon материал на балона, GRIP технология на закрепване на стента, приложим с 0,014” водач, оптимизиране на нагъването на балона – при диаметър от 4,0 -5,5 –trifold, 5,5 - 6,0 мм -quadrafold, приложим с 6 френча водещ катетър в зависимост от диаметъра. Показан за ренални ангиопластики.Размери: от 4;4,5;5,;5,5;6;6,5,мм. диаметър и дължина на стента -12,15,18мм. Дължина на шафта- 80-135 см. | 800.00 лв. |
| 54.293. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Флексибилен, разгъващ се от балон стент от L605 кобалт-хром, предварително монтиран върху носеща система. Системата за доставяне да е съвместима с 0.035" (0.89 mm) кабелни водачи и дължина 80 cm и 135 cm. Два непрозрачни за рентгеново лъчение маркери, локализирани под балона, които идентифицират позицията на стента и флуороскопски да маркират работната дължина на балона. Тънки стратове на стента и флексибилен дизайн подобряват доставянето му., съвместим с 6F sheath за всички размери. два пласта на балона / по-здрав външен и мек вътрешен/ високо RBP /14 Aтмосфери / за лечение на лезии в широк диапазон.Размери: от 4,5,6,7,8,9,10мм. диаметър и дължина на стента -12,16,19,29,39,59мм. Дължина на шафта - 80 и 135см. | 800.00 лв. |
| 54.294. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Премонтиран коронарен стент съвместим с 0.014'' водач; с 5F водещ катетър неръждаема стомана мулти-линк дизайн; тип отворени клетки; връзки тип 3-3-3 дебелина на стратовете - 0.0036'' хидрофилно дистално покритие рекойл - 2.2% скъсяване - 0.9%; обем на стента - 3.43 мм3 М:А съотношение 11.9% ;материал на балона - XCELON-S (Pebax); RBP - 16 bar/ATM ,размери 2,75-4.00 мм,дължини 8,13,15,18,23,28,33,38 | 800.00 лв. |
| 54.295. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Коронарен стент от кобалт-хром L- 605 с покритие от сиролимус/пробукол- отворена клетка, технология на покритието 50% сиролимус и 50 % пробукол, без полимер | 300.00 лв. |
| 54.296. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Медикамент излъчващ балон Matrix Coating: Paclitaxel and Lopromide. | 400.00 лв. |
| 54.297. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - СИСТЕМА ЗА ДИСТАЛНА ПРОТЕКЦИЯ НА ВЕНОЗЕН ГРАФТ 2.25mm и 5.5mm , 190 и 300 см | 400.00 лв. |
| 54.298. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - СИСТЕМА ЗА МОЗЪЧНА ПРОТЕКЦИЯ ПРИ КАРОТИДНА АНГИОПЛАСТИКА 110 микропорест филтър- 3,5 - 5,5мм | 800.00 лв. |
| 54.299. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - СИСТЕМА ЗА МОЗЪЧНА ПРОТЕКЦИЯ ПРИ КАРОТИДНА АНГИОПЛАСТИКА. Нитинолови стратове, с полиуретанова мембарана с микропори | 400.00 лв. |
| 54.300. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Микросфери за периферна емболизация- спринцовки 100- 1200мкм | 400.00 лв. |
| 54.301. | KОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Микросфери за периферна емболизация- флакони 100- 1200мкм | 1500.00 лв. |
| 54.302. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Катетър за Ротаблатор, дължина 135см, размери на борчето в мм: 1,25; 1,50; 1,75; 2,00; 2,15; 2,25; 2,38; 2,50; | 30.00 лв. |
| 54.303. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Катетър за Ротаблатор плюс адвансер, дължина 135см, размери на борчето в мм: 1,25; 1,50; 1,75; 2,00; 2,15; 2,25; 2,38; 2,50; | 250.00 лв. |
| 54.304. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Водач за Ротаблатор тип флопи, дължина 325см, диаметър- 0,014"(0,36мм) | 30.00 лв. |
| 54.305. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Водач за Ротаблатор тип екстра съпорт, дължина 325см, диаметър- 0,014"(0,36мм) | 30.00 лв. |
| 54.306. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Адвансер за Ротаблатор | 50.00 лв. |
| 54.307. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Геласпон | 3.00 лв. |
| 54.308. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Газ за етилен оксидна стерилизация | 50.00 лв. |
| 54.309. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Хипоалергични латексови ръкавици | 20.00 лв. |
| 54.310. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРОФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ-Покривен сет със стерилен гел-апликатор за защита на ранева повърхност, за инплантиране на постоянен електрокардиостимулатор | 10.00 лв. |
| 54.311. | КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ-Балони за контрапулсатор - 7.5 F. | 300.00 лв. |
| 55. | Антибрадикардни кардиостимулатори | 4000.00 лв. |

Внасянето на гаранцията за участие се извършва по банкова сметка на Възложителя: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, гр. Пловдив IBAN BG52ВРВI79245084058801. Когато гаранцията за участие е представена като банкова гаранция, срокът на валидността й трябва да не е по-кратък от срока на валидност на офертите, предоставени от кандидатите, а именно: 180 календарни дни от датата на подаване на офертата.

9.2.Възложителят има право да задържи гаранцията за участие в случаите, когато: кандидат, съгласно чл. 61, от ЗОП оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите; обжалва решението на Възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора или е определен за изпълнител и не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка в срока и при условията, посочени в чл. 74 от ЗОП.

9.3.Възложителят освобождава гаранцията за участие на кандидатите по реда на член 62 от ЗОП.

9.4.Гаранцията за участие на класираните кандидати, които сключват договор за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 61 от ЗОП се освобождава в срок от пет работни дни след сключване на договора за обществената поръчка.

10.На основание чл. 59, ал. 3 от ЗОП, възложителят определя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% /три процента/ от стойността на договора без включен ДДС.

Гаранцията за изпълнение на договора в настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка се представя в една от формите, съгласно член 60 от ЗОП:

а/парична сума, преведена по банкова сметка на “МБАЛ – Пловдив” АД - град Пловдив, а именно: Търговска банка “ЮРОБАНК и ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД , банкова сметка /IBAN/    BG52BPBI79245084058801 - с платежно нареждане в оригинал; или

б/оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на “МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, със срок на валидност не по-кратък от срока на действие на сключения договор, с възможност да се усвои изцяло или на части, съдържаща задължението на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от представляващия търговското дружество на Възложителя. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване – са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

Спечелилият обществената поръчка Кандидат избира сам формата на гаранцията за изпълнение на договора.

11.1.Всеки участник в процедурата има право да представи само един комплект офертни документи, съдържащ само един вариант на оферта за един, за част или за всички медицински консумативи от Спесификация, представляваща Приложение № 1 /едно/ от настоящата документация /т.е. има обособени позиции/. Броя и наименованието на всяка обособена позиция са посочени изчерпателно в ОБЯВЛЕНИЕТО, представляващо неразделна част от настоящата документация.

11.2.Офертата на участника трябва да се изготви и представи в писмена форма на български език, независимо дали участникът е българско или чуждестранно физическо или юридическо лице. Документи, които не са представени в оригинал или като нотариално заверени копия, трябва да бъдат представени като заверени копия с гриф “Вярно с оригинала”, придружен с подпис на лицето, представляващо участника и свеж печат или като заверени копия с гриф “Вярно с оригинала” с подпис и свеж печат на органа, който го е издал. Документите и данните в офертата се подписват само от законните представители на участника, съгласно регистрацията му в търговския регистър или от изрично упълномощени за това лица като в този случай се представя пълномощно с нотариална заверка на подписа/подписите на упълномощителя/упълномощителите.

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите, изхождащи от държавни органи в страната, където е установено лицето, в това число документът за регистрация на участника, се представят в оригинал и в официален превод на български език, извършен от заклет преводач. В случай, че управителният орган на кандидата е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото трябва да представи писмени доказателства /нотариално заверена декларация/, надлежно оформени съобразно правилата на българското законодателство, от които да е видно, че то /ако е физическо лице/ или неговият представител /ако е юридическо лице/ владее/владеят писмено и говоримо български език. В случай, че не се представи такова писмено доказателство, всички документи, съдържащи се офертата трябва да бъдат представени на езика, който владее чуждестранното лице, надлежно преведени на български език от заклет преводач и оформени съобразно правилата на българското законодателство /официален превод, с апостил-при необходимост/.

Съдържанието на офертата трябва да отговаря на условията, обявени от възложителя в документацията за участие.

11.3.Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна оферта.

12.Внасянето /подаването/ на комплекта офертни документи се извършва в деловодството на „МБАЛ – Пловдив” АД - град Пловдив, находящо се в сградата на “МБАЛ-Пловдив” АД на адрес: град Пловдив, бул.”България” № 234, етаж № 15, стая № 31.

13.Крайният срок за внасяне /подаване/ на офертните документи при възложителя е до 15:30 часа на 20.05.2014 г. /двадесети май две хиляди и четиринадесета година/. Внасянето /подаването/ на офертните документи се извършва в стая № 31, етаж № 15, деловодство на “МБАЛ-Пловдив” АД - град Пловдив /адрес: град Пловдив, бул.”България” № 234/.

14.Първото заседание на комисията за провеждане на откритата процедура, на което се отварят подадените оферти е в 10.00 часа на 21.05.2014 г. /двадесет и първи май две хиляди и четиринадесета година/. Заседанието ще се проведе в заседателната зала на “МБАЛ-Пловдив” АД - град Пловдив, находяща се на адрес: град Пловдив, бул.”България” № 234, етаж № 1. Лица, които могат да присъстват – съгласно действащата нормативна уредба.

15.Краен срок за закупуване на документация – до 15.30 часа на 09.05.2012г. /девети май две хиляди и четиринадесета година/.

16.Допълнение или изменения на подадените офертни документи, както и тяхното оттегляне, се допускат до изтичане на срока за подаване на офертите.

Всяка оферта трябва да съдържа реквизитите, изброени в чл. 56 от ЗОП. Съдържанието на офертата трябва напълно да отговаря на условията, обявени от възложителя в документацията за участие. Отстранява се кандидати при наличието на условията, посочени в чл. 69 от ЗОП.

Комплектът офертни документи трябва задължително да бъде разпределен в 3 /три/ запечатани непрозрачни плика, всеки един от които да има следното съдържание:

ПЛИК № 1: “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”

А. Заявление за участие - попълнен и подписан образец, и следните минимално изискуеми задължителни документи:

1.Документ за самоличност – ако кандидатът е физическо лице или документ за регистрация - ако кандидатът е юридическо лице - заверено от кандидата копие с гриф “Вярно с оригинала” и печат /ако има такъв/;

2. ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или Булстат регистрация, данъчна регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ - ако има такива – заверени от кандидата копия с гриф “Вярно с оригинала” и печат;

3.Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на кандидата - оригинал или нотариално заверено копие;

4.Платежен документ за закупена документация - копие, заверено от кандидата с гриф “Вярно с оригинала” и печат;

5.Документ за внесена гаранция за участие /копие, заверено от кандидата/. Когато участникът представя банкова гаранция, същата трябва да е в оригинал. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да не бъде по-кратък от срока на валидност на офертата, а именно: 180 календарни дни от датата на подаване на офертата.

6.Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал 1, ал. 2, ал. 5 по ЗОП, изхождащи от управителя/ите, съответно от членовете на управителните органи на участника.

Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомят възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал 1, ал. 2, ал. 5 по ЗОП в седемдневен срок от настъпването им.

7. Доказателства за икономическото и финансово състояние:

7.1.Участникът трябва да притежава финансови възможности в условията на финансова криза и да е способен да осъществи поръчката. Необходимите за доказването на финансовите възможности на участника документи, са посочени в следващите т.7.2. и т.7.3.

7.2.1. Копия, заверени от кандидата с гриф “Вярно с оригинала” и печат на годишните финансови отчети и баланси за последните три години – 2011г., 2012г. и 2013г., заверени съгласно изискванията на действащите в РБългария нормативни актове. В случаите, когато участникът е  новорегистрирано дружество или е физическо лице – такива документи не се представят.

7.2.2.Копие, заверено от кандидата с гриф “Вярно с оригинала” и печат на годишен финансов отчет и баланс към последното тримесечие преди откриване на настоящата процедура, заверен съгласно изискванията на действащите в РБългария нормативни актове. В случаите, когато участникът е  новорегистрирано дружество, или няма изготвени такива документи или е физическо лице – такива документи не се представят.

7.3.Декларация, съдържаща информация за общия оборот от дейността на кандидата и за оборота от доставка на медицински консумативи на кандидата за последните три години –2011 г., 2012 г. и 2013 г. В случаите, когато участникът е новорегистрирано дружество или е физическо лице, такива документи не се представят.

7.4.Други документи, от които би могло да се съди за икономическото и финансово състояние на кандидата.

Когато по обективни причини кандидатът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

8.Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл. 51 от ЗОП:

8.1.Документи, удостоверяващи правото на кандидата да извършва доставка на медицински консумативи, а именно:

8.1.1.Валидно Разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадени при спазване на изискванията на чл. 77 и чл. 78 от ЗМИ – нотариално заверено копие.

8.1.2.Уведомление/я /по образец/ до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата /ИАЛ/ за употреба /за пуснат/и на пазара и/или в действие/ на съответните медицински изделия на територията на РБългария, ведно с входящ/и номер/а, от което/които уведомление/я е видно, че кандидатът е представил /подал/ описаното/ите/ уведомление/я/ до изпълнителния директор на ИАЛ - заверено от кандидатат копие с гриф “Вярно с оригинала” и печат. Ако кандидатът не разполага с екземпляр от описаното/ите/ уведомление/и, същият представя декларация /оригинал/, в която изброява медицинските изделия /медицинските консумативи/, които са пуснати на пазара и/или в действие/ на територията на РБългария, с приложени към нея заверено/и от кандидата копие/я с гриф “Вярно с оригинала” и печат на входящ/ите номер/а на посочените по-горе уведомление/я, подадени до изпълнителния директор на ИАЛ.

8.2.Сертификат «СЕ», издаден от нотифициран орган на името на производителя за доставяните медицински консумативи и/или Декларация за съответствие, от която е видно, че предлаганите за доставка медицински консумативи притежават нанесена «СЕ» маркировка съгласно и в съответствие с правилата и изискванията, посочени в чл. 15 от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ във връзка с изпълнение на разпоредбата на чл. 8 от същия ЗМИ. В случай, че сертификатите са на чужд език трябва да се представят и в превод на български език.

8.3.Сертификат за съответствие на предлаганите медицински изделия с изискванията на ISO 13485:2003 или еквивалент – нотариално заверено копие. Сертификат ISO 9001: 2008, включващо основни дейности и добра дистрибуторска практика или еквивалент - нотариално заверено копие. В случай, че сертификатите са на чужд език, трябва да се представят и в превод на български език с нотариално заверени копия

8.4.Декларация, съдържаща списък на основните договори на кандидата за доставка на медицински консумативи, извършени през последните три години, като бъдат изрично посочени стойностите, датите и получателите по договорите - оригинал;

8.5.Удостоверения /референции, препоръки, декларации/, изхождащи от предишен/ни възложител/и на кандидата - като доказателство за изпълнението на предишни договори за обществени поръчки със същия или подобен предмет – оригинали или заверени от кандидата копия с гриф “вярно с оригинала” с подпис и печат;

8.6.Декларация, съдържаща описание на техническото оборудване, с което разполага кандидата – в него да бъдат конкретно и подробно изброени сграден фонд, МПС-та, съоръжения, машини и др. подобни, с точни характеристики-марка, модел, регистрационен номер/ - оригинал;

8.7.Декларация, съдържаща списък на техническите лица /с посочване на имената и заеманата длъжност/, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на предмета на обществената поръчка, както и списък на техническите лица /с посочване на имената и заеманата длъжност/, отговарящи за контрола на качеството на изпълнението на възложената обществена поръчка-оригинал;

8.8.Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които отговарят за контрола на качеството на изпълнението на възложената обществена поръчка, както и на лицата, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на предмета на обществената поръчка - заверени от кандидата копия с гриф “вярно с оригинала” с подпис и печат;

8.9.Декларация, съдържаща информация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата за последните три години, в това число за броя на служителите, които са пряко ангажирани с извършване на доставка на медицински консумативи – оригинал;

9.Декларация за срока на валидност на офертата, който срок не може да бъде по-кратък от 180 календарни дни от датата на подаване на офертата.

Забележка: Възложителят има право да изисква от класираните кандидати да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка, както и да удължат срока на представените от кандидатите гаранции за участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка.

10.Декларация относно обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, от която е видно, дали кандидатът ще ползва подизпълнител или няма да ползва такъв /тази декларация се попълва задължително от кандидатите независимо дали ще ползват или няма да ползват подизпълнител/ - оригинал. В случай, че при изпълнението на поръчката ще участва подизпълнител, това обстоятелство трябва да бъде изрично заявено от кандидата, както и да бъдат посочени вида на работите и дела на участие на подизпълнителя, който предвижда кандидата, респективно - от кандидата да бъде попълнена, подписана, подпечатана и представена Декларация по образец съгласно Приложение № 3 /три/, от която да е видно, че подизпълнителят е съгласен да участва като такъв в настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка. Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, подизпълнителите трябва да отговарят на изискванията, предвидени в ЗОП и в настоящата документация, както и трябва да представят съответните документи, предвидени в чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

11.Проекто – договор, представляващ Приложение № 4 /четири/ в настоящата процедура, с попълнени само административни данни, подписан на всяка страница от законния представител на кандидата или от изрично упълномощено от него лице  и подпечатан на всяка страница.

12.Декларация, изхождаща от законния представител на кандидата или от изрично упълномощено от него лице, от която е видно, че кандидатът е съгласен с условията на проекто – договора, представляващ Приложение № 4 /четири/ в настоящата процедура, приема ги без възражения и е съгласен да изпълнява задълженията си по доставка на медицински консумативи за нуждите на възложителя, произтичащи от същия договор, в случай, че бъде избран за изпълнител.

13.Административни сведения - точен адрес, телефонен номер, факс номер, електронен адрес за връзка и получаване на заявки за доставка на медицински консумативи;

14.Списък на документите, съдържащи се в офертата – оригинал.

Липсата на някой от изброените документи или представянето им във вид, неотговарящ на настоящите условия, не е основание за отстраняване на кандидата/ участника и за недопускането му до класиране. Всеки кандидат/участник в настоящата процедура ще бъде уводемен по начина и при условията, предвидени в чл. 68, ал. 8 от ЗОП за допуснатите от него нередовности и ще му бъде дадена възможност в предвидения в същия текст на ЗОП срок тези нередовности да бъдат отстранени.

ПЛИК №2: ”ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”

Б.1.Техническо предложение /оферта/, съдържащо списък на обособените позиции, за които се отнася офертата и условията при изпълнението на поръчката: подробно описание /план/ на организацията на изпълнението на поръчката, срок на доставка /който не трябва да бъде по-дълъг от 48 ч. /четиридесет и осем часа /след получаване на заявката/, срок и начин на плащане /който не трябва да бъде по-дълъг от 60 /шестдесет/ календарни дни след извършването на доставката и представяне на посочените в договора документи. Остатъчен срок на годност на доставяния медицински консуматив /който не трябва да бъде по-малък от 75% /седемдесет и пет процента/, други специфични условия за изпълнението на поръчката, предложения,  преференции, насрещни предложения /бонуси/ и т.н.

2. Оригинално/и оторизационно/и писмо/а, издадено от производителя на името на участника за участие в процедура на “МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив - валидно за 2014 година и за 2015 година – в случаите, в които участникът не е производител на медицински консуматив.

3. Каталози (проспекти) на предлаганите консумативи – копие/я/, заверен/и/ от кандидата с гриф “Вярно с оригинала” и печат.

4. Декларация /оригинал/ от участника, че оферираните от него реактиви са със съответния бар код (отнася се за апаратите с бар кодова идентификация, т.е. където е приложимо).

5. Време за реакция при констатирани рекламации от страна на Възложителя до 48 ч. /четиридесет и осем часа/ – представя се в декларативна форма /декларация в оригинал/.

Липсата на техническо предложение в плик № 2 /две/ във вид, отговарящ на настоящите условия, е основание за отстраняване на кандидата/ участника и недопускането му до класиране.

ПЛИК № 3:”ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА – ЦЕНОВА ОФЕРТА”

В. В плика с Ценова оферта се поставят следните документи:

Финансова оферта на кандидата, съдържаща:

а/ЕДИНИЧНА ЦЕНА за всеки предлаган медицински консуматив в “лева”, до втори знак след десетичната запетая, без включен ДДС, както и ЕДИНИЧНА ЦЕНА за всеки предлаган медицински консуматив в “лева”, до втори знак след десетичната запетая, с включен ДДС при ставка 20% /двадесет процента/, посочена цифром и формирана до краен получател;

б/ОБЩА ЦЕНА за всеки предлаган медицински консуматив в “лева”, до втори знак след десетичната запетая, без включен ДДС, както и ОБЩА ЦЕНА за всеки предлаган медицински консуматив в “лева”, до втори знак след десетичната запетая, с включен ДДС  при ставка 20% /двадесет процента/, посочена цифром и формирана до краен получател.

Предложената цена следва да бъде окончателна.

Предложението на цената се представя на хартиен носител и на дискета /диск/ - попълнени по приложения образец. На диска /дискетата/ се отбелязва името на кандидата и предмета на обществената поръчка. При несъответствие на цените, вписани на хартиения носител и на дискета /диск/ приоритет има цената, вписана на хартиения носител.

в/декларация, изхождаща от кандидата/участника относно валидността на ценовата оферта в календарни дни, като същата трябва да е валидна в срок не по-кратък от 180 календарни дни от датата на подаване на офертата.

Оферта с по-малък срок на валидност от обявения в обявлението и в настоящата документация ще бъде отхвърлена като несъответствуваща на изискванията.

ВСЯКА СТРАНИЦА НА ОФЕРТАТА СЕ ПОДПИСВА ОТ ЗАКОННИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КАНДИДАТА ИЛИ ОТ ИЗРИЧНО УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ И СЕ ПОДПЕЧАТВА С ПЕЧАТА НА КАНДИДАТА - АКО СЪЩИЯТ Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ.

Представяне на офертите.

Върху отделния непрозрачен запечатан с ненарушена цялост ПЛИК № 1 /едно/ се поставя надпис: “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”. Върху отделния непрозрачен запечатан с ненарушена цялост ПЛИК № 2 /две/ се поставя надпис: ”ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”. Върху отделния непрозрачен запечатан с ненарушена цялост ПЛИК № 3 /три/ се поставя надпис: ”ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”. Така оформените 3 /три/ броя пликове се поставят в четвърти непрозрачен плик, след което този четвърти плик се запечатва. Върху отделния запечатан непрозрачен четвърти плик кандидатът посочва името и адреса на възложителя, предмета на обществената поръчка, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции – и за кои позиции се отнася, посочва също така наименованието на подателя /кандидата/, адрес за кореспонденция, телефонен номер и по възможност факс номер и електронен адрес на кандидата.

Така оформената оферта с ненарушена цялост се представя на възложителя от законния представител на кандидата/участника или от изрично упълномощено от него лице, чието упълномощаване се доказва с представяне на нотариално заверено пълномощно, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър на възложителя, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан /с нарушена цялост/ плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на възложителя, в който се правят записванията относно постъпилите оферти на кандидати.

Ако кандидатът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на кандидата. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за кандидата.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Кандидатът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Всички разходи на кандидата за участие в процедурата са за негова сметка.

Разглеждането на офертните документи, тяхното оценяване и класиране се извършва в съответствие с правилата и изискванията, отразени в ЗОП.

При провеждането на процедурата се прилагат и спазват всички изисквания и разпоредби на ЗОП и ППЗОП.

ІІІ. Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на предложението

Критерий за оценка на офертите ще бъде: “НАЙ – НИСКА ЦЕНА”.

На първо място се класира офертата с най-ниска цена. Когато в обявлението за обществена поръчка Възложителят е определил, че обекта включва няколко обособени позиции, оценката и класирането, както и определянето на изпълнител, се извършва за всяка обособена позиция поотделно.

ІV. Документи, необходими за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка

При подписване на договора за възлагане на обществената поръчка кандидатът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

1.УДОСТОВЕРЕНИЕ за актуално правно състояние, издадено от съответния съд по регистрацията, от Агенцията по вписванията или от “Информационно обслужване” АД-ако същото има договор за извършването на тази услуга, от което е видно, че кандидатът/участникът, определен за изпълнител, е търговец по смисъла на Търговския закон-ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ;

2.ЕИК /БУЛСТАТ НОМЕР/ - ЗАВЕРЕНО КОПИЕ с гриф „Вярно с оригинала” с подпис и печат на кандидата - когато кандидатът е юридическо лице;

3.УДОСТОВЕРЕНИЕ /свидетелство за съдимост/, издадено от съответния компетентен съд, от което е видно, че членовете на управителното тяло на кандидата/участника, определен за изпълнител, няма влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или за подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран-ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ;

4.УДОСТОВЕРЕНИЕ, издадено от съответния съд по регистрацията, на Агенцията по вписванията или от “Информационно обслужване” АД-ако същото има договор за извършването на тази услуга, от което е видно, че кандидатът/участникът, определен за изпълнител, не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност и не е обявен в несъстоятелност-ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ;

5.УДОСТОВЕРЕНИЕ, издадено от съответния съд по регистрацията, на Агенцията по вписванията или от “Информационно обслужване” АД-ако същото има договор за извършването на тази услуга, от което е видно, че кандидатът/участникът, определен за изпълнител, не се намира в производство по ликвидация-ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ;

6.УДОСТОВЕРЕНИЕ, издадено от съответното териториално поделение на Националната агенция по приходите /НАП/, от което е видно, че кандидатът/участникът, определен за изпълнител, няма парични задължения към държавата по смисъла на чл. 162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуалния кодекс /ДОПК/ на Република България, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията - ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ;

7.УДОСТОВЕРЕНИЯ, издадени съответно от Община Пловдив /сградата на бивш “Партиен дом”/ и от общината по седалището на кандидата/участника, определен за изпълнител - в случай, че седалището на спечелилия кандидат/участник не съвпада със седалището на възложителя – Община Пловдив, от което/които удостоверение/удостоверения е видно, че кандидатът/участникът, определен за изпълнител, няма парични задължения към същата/същите община/общини по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуалния кодекс /ДОПК/ на Република България, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията-ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ;

8.Гаранциите за изпълнение на договор в размер на 3 % /три процента/ от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС се представят в една от формите, съгласно чл. 60 от ЗОП:

а/парична сума, преведена по банкова сметка на “МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, а именно: Търговска банка “ЮРОБАНК и ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД , банкова сметка /IBAN/  BG52BPBI79245084058801 - с платежно нареждане в оригинал; или

б/оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на “МБАЛ – Пловдив” АД - град Пловдив, със срок на валидност не по-кратък от срока на действие на сключения договор, с възможност да се усвои изцяло или на части, съдържаща задължението на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от представляващия търговското дружество на Възложителя. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване – са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

Спечелилият обществената поръчка Кандидат избира сам формата на гаранцията за изпълнение на договора.

Забележка: Горепосочените официални документи следва да бъдат актуални към датата на подписване на договора, а именно:  издадени в срок не по-рано от един календарен месец преди сключването на договора /удостоверение за актуално правно състояние, удостоверение за липса на заведени дела за обявяване в несъстоятелност, удостоверение за липса на заведени дела за обявяване в ликвидация, удостоверение за липса на задължение към НАП, удостоверение за липса на задължения към съответната община по седалището на кандидата и по седалището на възложителя/ и не по-рано от шест календарни месеца за свидетелството за съдимост!

Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията по договора. Неговите клаузи не подлежат на предоговаряне.

Приложение № 3: Образци:

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: "Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" АД град Пловдив"

До: “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ” АД  – гр. Пловдив, бул. „България” № 234, представлявано от Изпълнителния директор доц. д-р Георги Йорданов

От: .................................................................................................... – гр. .........................................

адрес: гр............................. ул. .........................., No. …тел.: ........ / ............. факс: ......./ .............

Индитификационен № по ДДС

Дата и място на регистрация по ДДС: ...........................................

Разплащателна сметка:

BIC: ............................................; IBAN: ....................................................................................;

банка: ............................................................... – град/клон/офис: .....................................................

При банка:…………………………………………….

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" АД - град Пловдив".

Декларираме, че сме получили документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора и общите условия на договора, приемаме ги и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок. Приемаме, че за срока на ДОГОВОРА възложителя не е длъжен да заяви всички договорирани номенклатурни единици или да се ограничи в техните рамки.

Срок на валидност на офертата ............../не по-малко от посочения срок на валидност в обявлението за обществената поръчка, а именно: 180 календарни дни от датата на подаване на офертата.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

    - ………………………………………………….

    - ……………………………………………………

    - ……………………………………………………

Дата: …..........

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________________

(име и фамилия)

__________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Образец!

Д Е К Л А Р А  Ц И Я

по чл.47 ал.1 и ал.2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/ната  ……………………………………………………………….………………….

( трите имена и ЕГН)

адрес : ……………………………………………………………………….……………..........…….

в качеството си на ……………………………………………………………….......................…….

(съгласно изискванията на чл.47 ал.4 от ЗОП )

на  …………………………………………………..……………......................…………………….

(наименование на участника/подизпълнителя )

със седалище и адрес на управление ……………………………………………..

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ :

1. Не съм осъждан/а с влязла в сила присъда за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс  (НК);

- подкуп по чл. 301 - 307 от НК;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК.

2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам търговска дейност или определена професия съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Управляваният/Представляваният от мен участник в процедурата:

-   не е обявен в несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

- не е в открито производство по несъстоятелност,  не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и не е преустановил дейността си

- няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган е освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

Задължавам се при промяна в декларираните по-горе обстоятелства да уведомя писмено Възложителя за всички настъпили промени в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

Дата:………………			ДЕКЛАРАТОР: ………………………………

(трите имена,подпис, печат)

Образец!

Д Е К Л А Р А  Ц И Я

по чл. 47 ал. 5  от Закона за обществените поръчки

Подписаният/ната  ……………………………………………………………….………………….

( трите имена и ЕГН)

адрес : ……………………………………………………………………….……….........………….

в качеството си на …………………………………………………….......................……………….

(съгласно изискванията на чл. 47 ал. 4 от ЗОП )

на  …………………………………………………..……………….......................………………….

(наименование на участника/подизпълнителя )

със седалище и адрес на управление ……………...........................………………………………..

ДЕКЛАРИРАМ:

1.  В посоченото по-горе качество не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. Не съм сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна в декларираните по-горе обстоятелства да уведомя писмено Възложителя за всички настъпили промени в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

Дата:………………			ДЕКЛАРАТОР: ………………………………

(трите имена,подпис, печат)

Образец!

Д Е К Л А Р А  Ц И Я

Долуподписаният/ната ………………………………………….…………………........

( трите имена и ЕГН)

в качеството си на …………………………………………………………………...........................

(длъжност)

на  …………………………………………………..…………………….......................…………….

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ

1. При възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" АД - град Пловдив"

Подизпълнителят, който ще  ползвам е: ..................................................................................

(наименование на  подизпълнителя )

2.  Процентът от общата стойност на  обществената поръчка/ конкретната част от предмета на поръчката, която ще се изпълнява от подизпълнител е .............................................................................................................................................

(описание на % от стойността/дейността, изпълнявана от  подизпълнителя )

3.Вида на работите от обществената поръчка, които ще изпълнява подизпълнителя е

.............................................................................................................................................

(описание на вида на работите, изпълнявани от  подизпълнителя )

4.Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на подизпълнителя като за свои действия, бездействия и работа.

Дата:………………					ДЕКЛАРАТОР: 					                              ………………………………

(трите имена,подпис, печат)

Образец!

Д Е К Л А Р А  Ц И Я

Подписаният/ната  ……………………………………………………………….………………….

( трите имена и ЕГН)

в качеството си на ………………………………………………………………......................…….

(длъжност)

на  подизпълнителя …………………………………………………..................................................…………………...........................................................................................................……………….

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ:

1.Съгласен съм да участвам  в  открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" АД град Пловдив".

Дата:………………			ДЕКЛАРАТОР: ………………………………

(трите имена,подпис, печат)

Образец!

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

По  чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Долуподписаният/та.........................................................................................................

ЕГН......................................., притежаващ /а лична карта №..........................................,

издадена на .......................................от МВР - гр..............................................................,

адрес:....................................................................................................................................,

представляващ ....................................................................................................................,

в качеството си на ...............................................................................................................

седалище............................................................. адрес на управление:.............................

..........................................................., тел./факс..................................................................,

вписано в търговския регистър при....................................................................... съд/Агенция по вписванията ......................................, по фирмено дело №................... /.....................г., ЕИК по БУЛСТАТ...........................................................

ДЕКЛАРИРАМ,  ЧЕ:

- при изпълнението на горепосочената обществена поръчка

няма да използувам / ще използувам  подизпълнители;

- подизпълнител/и ще бъде/бъдат .........................................................................

.............................................................................................................................................,

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

- дял на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде

...............% от общата стойност на поръчката;

-вид на работите при изпълнението на поръчката, които ще изпълнява подизпълнителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата:...................2014 г.	      	   Декларатор:.................................

/подпис и печат/

Приложение № 4

ПРОЕКТ

# ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

###### НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ

Днес, ……………...........20……… година в град Пловдив между:

А/“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ” АД, регистрирано с решение по фирмено дело № 3616/2000 година по описа на Окръжен съд град Пловдив, надлежно пререгистрирано в търговския регистър на Агенцията по вписванията, със седалище и с адрес на управление: град Пловдив, бул.”България” № 234, тел. 032/959221 и факс 032/959221, ЕИК /Булстат №/ 115532049, представлявано от ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, наричано по долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна и

Б/“.............……………” ........., регистрирано с решение по фирмено дело №................/................ година по описа на Окръжен съд град ........................, със седалище и с адрес на управление на дейността:....................................................., тел……………........., факс...........……………, ЕИК /Булстат №/ ………………………, представлявано от ……………….... с ЕГН ................ – в качеството му/й на .............................................................................., от друга страна, наричана за краткост по-долу ”ИЗПЪЛНИТЕЛ”, на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Решение №.............. от...............2014 г. на Изпълнителния директор на “МБАЛ – Пловдив”АД - град Пловдив, се сключи настоящият договор за следното:

## І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински консумативи, наричани по-долу ”стоки”, съгласно приложена Спецификация – неразделна част от настоящия договор.

1.2.Възложителят си запазва правото да променя количествата по т.1.1. от настоящия договор. Възложителят си запазва правото да не извършва заявки за доставка на медицинските консумативи – предмет на настоящия договор до пълния размер на сумата, посочена по-долу в т.2.2. /две арабско точка две арабско/, без да търпи каквито и да било санкции за това.

ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА

2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.

2.2.Цената е определена при условията на доставка до краен получател с включен ДДС, т.е. включва стойността на  стоката, опаковката, застраховка и транспорт до краен получател.

2.3.Общата стойност на доставката по договора е до …...........……лв. с включено ДДС.

2.4.Цените са окончателни и не подлежат на завишаване или друга промяна през периода на изпълнение на договора.

### ІІІ.УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1.Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева разсрочено чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в чл.15 банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следния начин и условия: след извършване на доставката и след представяне на документите, описани по-долу в точка 3.3. /три арабско точка три арабско точка/, в срок …………………………… /съгласно офертата на изпълнителя/, но не по-дълъг от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от извършването на доставката и представяне на изброените документи.

3.2.Банковите разходи по превода са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.3. Заплащането на стоката се извършва след представяне на следните документи:

а/ доставна фактура – оригинал;

б/ приемателно-предавателен протокол за извършената доставка.

3.4.В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемателно-предавателен протокол за изправяне на нередностите. Срокът по т.3.1 за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в изискуемия вид.

### ІV. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА.СРОК НА ДОСТАВЯНЕ

4.1.Настоящият договор влиза в сила в деня на подписването му и е със срок на действие 1 /една/ календарна година.

4.2.Доставката на стоката, предмет на настоящия договор се извършва в срок  …………………………… /съгласно офертата на изпълнителя/, но не по-късно от 48 /четиридесет и осем/ часа след писмена заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предстоящото доставяне на стоката преди експедицията.

### V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ

5.1. Място на доставяне на стоката по този договор е до краен получател – болничната аптека или склада на “МБАЛ - Пловдив” АД, находящи се в град Пловдив, бул.”България” № 234.

5.2.Рискът от случайното погиване и повреждане на стоката преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.

### VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ

6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоката е пристигнала в болничната аптека или склада, съгласно приемателно-предавателен протокол.

### VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

7.1.При подписване на договора да представи изискуемите от ЗОП документи.

7.2.Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.

7.3.Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.

7.4. След доставяне на стоката да представя на КУПУВАЧА документите, изброени в чл.3.2 от настоящия договор.

VІІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

8.1. Да приеме стоката - предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид количество и качество на описанието в настоящия договор.

8.2.Да заплати доставената стока в уговорения срок.

8.3.След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.

8.4.Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.

### ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

9.1. Приемането на стоката се осъществява в присъствието на упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9.2.При приемането на стоката се подписва приемателно-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоката, едновременно с представянето на разрешение за продажба.

### Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ  И СРОК НА ГОДНОСТ

10.1. Качеството на стоката, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от компетентен орган в страната-производител.

10.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоката, ако в деня на пристигането и приемането, тя не отговаря на договореното с настоящия договор.

### ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:

а/ количество и некомплектност на стоката или техническата документация /явни недостатъци/;

б/ качество /скрити недостатъци/:

- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в чл.1.1;

- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.

11.2.Рекламациите за явни недостатъци на стоката се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне.

11.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти в 15-дневен срок от констатирането им.

11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока с нейния фабричен номер, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.

11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.

11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в доставката некомплектовани договорени стоки.

11.7.При рекламации за скрити недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едномесечен срок от получаването на рекламацията да замени стоките без необходимото качество, с договорените, за своя сметка и риск. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност на доставените стоки, като рекламацията се придружава задължително от Констативен протокол, подписан от двете страни по настоящия договор.

11.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.

### ХІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,  неизправната страна дължи неустойка в размер на законовата лихва, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.

12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по Раздел ХІ от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ освен заплащане на стоките или реално изпълнение, и неустойка в размер на 100% от цената на стоките, за които са направени рекламациите.

12.3. При  недоставяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на стоки в срока, договорен  в т.4.2, той дължи неустойка за забава в размер на 200 /двеста/ лева - за всеки ден забава на доставката за съответната позиция от приложена Спецификация – неразделна част от настоящия договор.

12.4. При отказ за изпълнение на договора,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи еднократна неустойка в размер на 20% /двадесет процента/ от стойността на съответната позиция от приложената Спецификация – неразделна част от настоящия договор, за която е направен отказа. За отказ от изпълнение на договора се счита и липсата на отговор в продължение на повече от 3 /три/ календарни дни след получаване на писмено запитване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за срока, в който ще бъде изпълнена доставката.

12.5. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с 30-дневно предизвестие.

12.6. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.47 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор, без писмено предизвестие и без да дължи неустойки.

12.7. Дължимите неустойки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прихваща от дължимите цени, а ако сумата е недостатъчна – от гаранцията за изпълнение на договора.

ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за нанесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни своето задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

13.3. “Непреодолима сила” по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

13.5.Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

13.6.Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено от небрежност или умишлено действие от страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

XIV. ДОКУМЕНТИ ЗА СКЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

14.1.При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да

представи документите, описани в документацията за участие в открития конкурс за

възлагане на малка обществена поръчка, в това число:

*документи по чл.47 ал.9 от ЗОП;

*гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% /три процента/ от стойността на договора, в една от следните форми /съгласно член 60 от ЗОП/, избрана от изпълнителя:

а/парична сума, преведена по банкова сметка на “МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, а именно: Търговска банка “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД , банкова

сметка /IBAN/ BG52BPBI79245084058801 - с платежно нареждане в оригинал; или

б/оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на “МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, със срок на валидност не по-кратък от срока на действие на сключения договор, с възможност да се усвои изцяло или на части, съдържаща задължението на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от представляващия търговското дружество на Възложителя. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.

14.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи до края на срока на действие на настоящия договор надлежно представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% /три процента/ от стойността на договора, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за възлагане на обществена поръчка. Гаранцията се освобождава след приключване на договора, без да се дължи лихва за периода, през който е престояла законно при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно спазване на уговорките от този договор.

### ХV. СПОРОВЕ

15.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове  и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях.

15.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, вкл.споровете, породени от или отнасящи се  до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани според действуващите на територията на Република България нормативни актове от компетентния български съд.

### ХVI. СЪОБЩЕНИЯ

16.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

16.2. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

- дата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на приемането – при изпращане по телефакс.

16.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

“МБАЛ - Пловдив” АД

град Пловдив, бул.”България” № 234

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

16.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

16.5. Банковата сметка на изпълнителя е следната:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

### ХVІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

17.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор на трети лица.

17.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилагат действащите на територията на Република България нормативни актове.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра на български език – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор е ценовата оферта на Изпълнителя.

Д О Г О В А Р Я Щ И:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: …………….…                         За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ……………….

Доц. д-р  Георги Йорданов

Изпълнителен директор

Съгласувал:……………………………………

Йордан Сталев-

Главен счетоводител