# Д  О  К  У  М  Е  Н  Т  А  Ц  И  Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ на "МБАЛ - ПЛОВДИВ" АД, гр. ПЛОВДИВ

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ“ АД град Пловдив

УТВЪРЖДАВАМ:

Изпълнителен директор доц. д-р Георги Йорданов

ДОКУМЕНТАЦИЯ

За провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на медицинска апаратура за нуждите на  „МБАЛ-ПЛОВДИВ“ АД, гр. Пловдив“ на основание чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение №       ОА-7/28.07.2014 година на Изпълнителния директор на "МБАЛ - Пловдив" АД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка , публикувано  в сайта на Агенция по обществени поръчки.

Настоящата документация се издава на основание чл. 28 от ЗОП и съдържа:

1.Решение № ОА-7/28.07.2014 година  на Изпълнителния директор на "МБАЛ - Пловдив" АД град Пловдив за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

2.Обявление за обществена поръчка, с изх. № ОП-18/28.07.2014 година.

3.Пълно описание на обекта на поръчката, представляващо Приложение №1 /едно/,  Спецификация на поръчката, представляваща Приложение №1а, Таблица с размера на гаранцията за участие за всяка  самостоятелна позиция, представляваща Приложение №1б.

4. Условия и изисквания за участие и провеждане на процедурата, Показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата,Указания за изготвяне на офертата за участие в открита процедура -Приложение №2 /две арабско/.

5.Образци;- Образец на заявление; Образци на Техническо предложение на участника към Техническата Спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по самостоятелните позиции на поръчката,Образци на Декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2,т.1,2,3,4 и ал. 5 от ЗОП; Образец на Декларация по член 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП; Образец на Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в процедура по възлагане на обществена поръчка. Образец от декларация по чл.4 ал.7 и чл.6 ал.5 т.3 от ЗМИП,Образец от декларация по чл.6 ал.2 от ЗМИП  ;— Приложение №3 /три арабско/;

6. Проект на Договор за възлагане на обществена поръчка – Приложение №4 /четири арабско/;

Приложение № 1

І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА.

Обект на обществената поръчка на настоящата открита процедура е: „Доставка, монтаж,пускане в експлоатация  и  гаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите “МБАЛ-ПЛОВДИВ”АД“, обособена в 3 /три/ самостоятелни позиции,а именно:

1. Операционно оборудване.

2. Универсална електрохирургична платформа.

3. Офталмологично оборудване – биомикроскопи.

Приложение №1а

I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОПЕРАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ

| № | Описание | Колич. |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОПЕРАЦИОННА МАСА, механична, 5 секционна – секция глава, секция гръб, секция седалище и двойна секция разделени крака - Настройка на височината с минимален обхват: 750-1000 mm. - Тренделенбург с минимален обхват: -30/+30° . - Страничен наклон с минимален обхват: -20/+20°. - Регулируема секция глава, посредством газов амортисьор с приблизителни размери 300х540 мм и движение с минимален обхват -40/+45°. - Възможност за настройка на FLEX/REFLEX позиция при наклони: секция гръб/секция седалище с минимален обхват +40/+30° и секция гръб/секция седалище с минимален обхват -20/-20°. - Регулиране секция крака – нагоре/надолу с минимален обхват +25/-90°. - Товароносимост: не по-малка от 150 кг - Рентгеново пропусклива повърхност - Ергономична отлята антистатична тапицерия - Канал за X-Ray касета по цялата дължина на масата - Шини неръждаеми за окачване на аксесоарите DIN 25x10 мм - Застопоряващи колела с диаметър приблизително 100-125 мм за лесно преместване. - Изцяло изработена конструкция, колона и каза от неръждаема стомана, без пластмасови детайли и/или боядисани от повърхности и детайли изработени от обикновена стомана. Задължителна окомплектовка: - Приставка за ръка с минимална дължина 600 мм – 2 бр. - Колан за приставка ръка – 2 бр. - Анестезиологична лира – 1 бр. - Колан за тяло – 1 бр. - Приставка гинекологични крака тип GEOPEL – комплект от 2 бр. - Ролкова тапицирана приставка за менискотомия с регулиране по височина – 1 бр. - Универсални скоби за закрепване на всички посочени аксесоари – комплект. | 1 бр. |
| 2. | ОПЕРАЦИОННА МАСА, механична, 5 секционна – секция глава, секция гръб, секция седалище и двойна секция разделени крака - Настройка на височината с минимален обхват: 750-1000 мм. - Тренделенбург с минимален обхват: -30/+30°. - Страничен наклон с минимален обхват: -20/+20°. - Настройка на наклон на гръб с минимален обхват: -40/+70°. - Регулируема секция глава, посредством газов амортисьор с приблизителни размери 300х540 мм и движение с минимален обхват -40/+45°. - Възможност за настройка FLEX/REFLEX позиция при наклони: секция гръб/секция седалище с минимален обхват +40/+30° и секция гръб/секция седалище с минимален обхват -20/-20°. - Регулиране секция крака – нагоре/надолу с минимален обхват +25/-90°. - Товароносимост: не по-малка от 150 кг - Рентгеново пропусклива повърхност - Ергономична отлята антистатична тапицерия - Канал за X-Ray касета по цялата дължина на масата - Шии неръждаеми за окачване на аксесоарите DIN 25x10 mm - Застопоряващи колела с диаметър приблизително 100-125 мм за лесно преместване. - Изцяло изработена конструкция, колона и база от неръждаема стомана, без пластмасови детайли и/или боядисани от повърхности и детайли изработени от обикновена стомана. Задължителна окомплектовка: - Приставка за ръка с минимална дължина 600 мм – 2 бр. - Колан за приставка ръка – 2 бр. - Анестезиологична лира – 1 бр. - Колан за тяло – 1 бр. - Приставка гинекологични крака тип GEOPEL – комплект от 2 бр. - Неръждаем леген с отвеждащ течностите дренаж и шлаух. - Универсални скоби за закрепване на всички посочени аксесоари – комплект. | 1 бр. |
| 3. | ОПЕРАЦИОННА МАСА, електрическа - Захранване: 220V, 50-60 Hz, допълнително вградени батерии със зарядно устройство. - Канал за рентгенова касета по цялата дължина на масата. - Дистанционно управление с бутони за движенията и с вграден цветен дисплей и индикатор за батерията. - Допълнителен пулт за управление на функциите на масата с бутони за движенията и с вграден цветен дисплей и индикатор за батерията, монтиран на колоната. - Страничните направляващи релси за закрепване на аксесоари, от неръждаема стомана, DIN 25x10 mm. - Тапицерия от изкуствена кожа, електропроводима, сваляща се. - Управлявана от 4 колела с диаметър 100-125 мм, с централна спирачка. - Регулируема секция глава, посредством газов амортисьор с приблизителни размери 300х540мм и движение с минимален обхват -40/+45°. - Електрическо регулиране на височината – минимален обхват 600 мм до 950 мм. - Електрическа настройка на тренделенбург движенията с минимален обхват: -30/+25°. - Електрическо регулиране на страничния наклон в двете посоки с минимален обхват: +20°/-20°. - Регулиране на секция гръб с минимален обхват: -40°/+70°. - Надлъжно електрическо движение на плота по хоризонтална ос – минимум 310 мм. - Наличие на секция тип Kidney bridge. - Възможност за настройка на FLEX/REFLEX позиция при наклони: секция гръб/секция седалище с минимален обхват +40/+30° и секция гръб/секция седалище с минимален обхват -20/-20°. - Регулиране на секция крака – нагоре/надолу с минимален обхват +25/-90°. - Автоматично връщане в нулево положение на масата с помощта на един бутон. - Товароносимост: не по-малко от 150 кг. Задължителна окомплектовка: - Приставка за глава – 1 бр. - Приставка за ръка с минимална дължина 600мм – 2 бр. - Колан за приставка ръка – 2 бр. - Колан за тяло – 1 бр. - Универсални скоби за закрепване на всички посочени аксесоари – комплект - Възможност за добавяне на неврохирургична приставка за глава тип DORO. | 1 бр. |
| 4. | ОПЕРАЦИОННА ЛАМПА - Таванно окачване. - Едно тяло. - Панел за управление на функциите на лампата, монтиран на лампата. - Дистанционно безжично управление на функциите на лампата, съгласно директива IEEE 802.15.4 - LED технология на източника на светлина – диоди HD-LED. - Възможност за регулиране на излъчвания червен спектър – Red Balance. - Светлинен интензитет: 160000 Lux. - Консумирана ел. енергия – до 75 W. - Живот на светодиодите > 60,000 часа. - Диаметър светлинното поле при 10% макс. интензитет d10=200mm - Диаметър светлинното поле при 50% макс. интензитет d50=120mm - Еднородност на лъча: d50/d10=60% - Размер на фокусираното светлинно поле: 170-410 мм - Цветен индекс: Ra 95 - Цветен индекс (видимо червено): R9 97 - Цветна температура 3,500 – 5,000°K - Увеличение на температурата в зоната на главата на оператора <1° С. - Регулиране на светлинния поток: 0-100%. - Настройка за ендоскопска работа: до 5% от максималния интензитет. - Излъчвана енергия: 3.31 mW/m2.Lux - Повърхността на лампата да притежава свойства за унищожаване на бактериите. - Наличие на система, предотвратяваща напрежение в очите на оператора. Задължителна окомплектовка: - Ръкохватки, подлежащи на стерилизация – 2 бр. | 3 бр. |
| 5. | НАРКОЗЕН АПАРАТ - Висококачествен LED дисплей - Режими на работа: затворен, полузатворен; полуотворен - Вентилационни режими: IPPV; Ръчен - Обем на вдишване: 0-1500 ml - Дихателна честота: 6-60 bpm - Съотношение I/E: 2:1 – 1:4 - PEEP – 0-20 см H2O - Пневматично задвижване с електронно управление - Мониторирани параметри: дихателен обем Vt; налягане в дихателните пътища Paw; дихателна честота - Звукова аларма, сигнализираща долна и горна граници на стойностите на Paw, ниско налягане на подаваните газове, спад на ел. захранването - Контрол на потока на газовете: 2 бр. ротаметри за О2 с обхвати 0,1-1 L/min и 1-10L/min; 2 бр. ротаметри за N2O с обхвати 0,1 L/min и 1-10L/min - Поток за О2 байпас: 25-75L/min - Работно налягане на газовете: 0.28-0.6 Mpa - Носач за един изпарител тип Selectatec | 2 бр. |
| 6. | ТАВАННА КОЛОНА С ЕДНО РАМО И ВЕРТИКАЛНО ДВИЖЕНИЕ Предназначена за операционна зала Конструкция: - Еднораменна колона с дължина на рамо – минимум 800 мм. - Въртене на рамото до 330°. - Въртене на конзола до 330°. - Вертикално задвижване на амото за настройка по височина – приблизителен ход от 400 мм - Максимална товароносимост – до 300 кг Конзола оборудвана с: - Изводи DIN – 1 бр. за кислород - Извод DIN – 1 бр. за сг. Въздух - Извод DIN – 1 бр. за райски газ - Изводи DIN – 2 бр. За вакуум - 8 бр. контакти тип Шуко (различно оцветени по 4 бр.) за работно и аварийно захранване - Извод за заземителен контур – 2 бр. DIN standart - AGSS система за отвеждане на анестезиологичните газове - Оборудвана с шинна система 25х10мм - Стойки за монитори – 2 бр. - Стойки за апаратура с чекмедже 1 бр. - Лека алуминиева констрикция | 4 бр. |
| 7. | ЕНДОСКОПСКИ HD-МОНИТОР 24“ - Сертифициран за медицински цели - 24“ TFT LCD (IPS) - Резолюция: 1920 х 1200 пиксела - Изолация срещу течности клас IPX1 - Входен сигнал: - 1 х DVI 1 - 1 x DVI 2 (фибро оптичен) - 1 х D-SUB - 1 x BNC (SDI) - 1 x BNC (CVBS) - 2 x BNC (SVHS Y/C) - 5 x BNC (Component Y/G, Pb/B, Pr/R, H/Cs, VS Input) - Сензорен дисплей TOUCH SCREEN - GPIO port Swap, PIP / PBP1 / PBP2 Select, индикатор за запис - Изходен сигнал - DVI-D – 1 бр. - BNC (3G-SDI) – 1 бр. - Яркост: 400 cd/m2 - Бутон за настройка – захранване, меню, PIP, горе, долу, плюс, минус, вход - Зрителен ъгъл (CR>10: ) дясно/ляво 178, горе/долу 178 - Тегло: не повече от 8 кг - Контрастно съотношение: 1000:1 - Време на отговор: 6 ms (прибл.) - Формат: 16:10 - Характеристики на картината: - Картина в картината - Увеличение - Функция „Замръзване“ на картината Синхронизация на сигнала - VGA - Тип- аналогов RGB - Конектор DSUB-15 - Ниво 0.7p-p Г±5% - Polarity - Полярност-положителна - Омпеданс 75 Ω 5% - Хоризонтална честота 30~93 KHz - Вертикална честота 50~85 Hz - Приложим максимум – честота на пиксели 170 MHz - Тип-разделен H/V sync, комбиниран H/V sync, Синхронизация вкл., индикира в зелено автоматично, синхронизация без външен суич - Съпротивление на терминала не повече от 2КΩ - DVI - Тип-цифров RGB - Формат на сигнала TMDS единична връзка - Конектор DVI-D - Оптичен DVI - Tип: цифров вход RGB - Формат на сигнала: фибро-оптичен преносю - CVBS - Tип C-Video - Система NTSC, PAL - Комбиниран формат на сигнала – видео сигнал - SVHS Y/C - Тип S-Video - Система NTSC, PAL - Формат на сигнала Y/C разделен видео сигнал - SDI - SMPTE-274M – 1080i (60/59.94/50); 1080p( 30 / 29.97 / 25 / 24 / 24sF / 23.98 / 23.98sF) - SMPTE-296M – 720p ( 60 / 59.94 / 50) - SMPTE-260M – 1035i ( 60/ 59.94) - SMPTE-125M – 480i (59.94) - ITU-R BT.656 – 576i (50) | 1 бр. |

Участникът задължително оферира за всички номенклатурни единици от обособената позиция.

Изготвил:

Д-р Т. Стефанов:………………

II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ УНИВЕРСАЛНА ШИРОКОСПЕКТЪРНА ЕЛЕТРОХИРУРГИЧНА ПЛАТФОРМА И ИНСТРУМЕНТИ ЗА СПОЯВАНЕ НА КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ, ЛИМФНИ ПИТЩА И ТЪКАННИ СНОПОВЕ

1. Универсална електрохирургична платформа – 2 бр.

1.1. Управление

- посредством графичен интерфейс чрез сензорни екрани – минимум 2 бр. екрани

- с крачен превключвател и/или с бутон от стерилно поле

1.2. Предназначение

- монополярна коагулация – минимум 1 режим

- монополярно рязане – минимум 1 режим

- Монополярна дисекция с хемостаза – минимум 1 режим

- Биполярна елетрохирургия – минимум 2 режима

- Фузия (тъканно спояване, спояване на кръвоносни и лимфни съдове)

1.3. Специализирани електрохирургични изводи

- монополярни с три контактни щифта – минимум 1 бр.

- монополярни с един контактен щифт – минимум 1 бр.

- Биполярни – минимум 1 бр.

- за фузия (спояване) – минимум 2 бр.

- за пациентен електрод – минимум 1 бр.

1.4.Изводи за управление, комуникация и софтуерно осъвременяване

- за крачен превключвател – минимум 3 бр.

- за заземителна клема – минимум 1 бр.

- RS232 или Ethernet – минимум 1 бр.

- USB – минимум 1 бр.

1.5.Софтуерно осъвременяване

- налична възможност за осъвременяване на софтуера онлайн, позволяваща инсталиране на последната версия софтуер по всяко време от интернет, чрез персонален компютър, за адаптиране на платформата към нови модели инструменти

1.6. Мониторинг

- контрол/обратна връзка с мониторинг – възможност за контролирана промяна на волтажа, мощността и силата на тока като функция на промяната на импеданса на тъканта в реално време – от 3 000 до 4 000 пъти в секунда.

1.7. Автоматични функции

- автоматично разпознаване на инструментите

- автоматично подаване на оптимална мощност към включения инструмент

- автоматично просветляване на активния сензорен екран за съответния включен инструмент.

1.8. Други функции

- минимум 4 зони на мощност за монополярен режим, контролиращи се със сензорен екран.

- памет за работни активации – минимум 900; памет за дата, време, мощност и режим на работа.

- възможност за промяна на мощността и режима на работа (рязане, коагулация или дисекция с хемостаза) от стерилното поле.

- монополярен режим на работа със симултанна дисекция и хемостаза.

- автобиполярен режим

-възможност за регулиране силата на звуковия сигнал обозначаващ статуса на извършваната фузия

1.9. Защита

- монополярните режими работят само при поставяне на двуделен обратен електрод

-наличие на звуков сигнал обозначаващ статуса на извършваната фузия

- автоматично разпознаване на ситуации на неправилна фузия (спояване) и изписване на съответно според ситуацията предупреждение на екрана – минимум 4 бр. предупреждения

- автоматично разпознаване на погрешно включен инструмент и извеждане на съответно съобщение за това

1.10 Мобилност

- възможност за монтиране към количка

1.11. Сертификат

- наличен сертификат за запояване на съдове и тъканни снопове, белодробни артерии и вени и лимфни съдове с диаметър до 7 мм.

2. Аксесоари към електрохирургичната конзола

2.1. Педал за биполярна коагулация – 3 бр.

2.2. Двусекционен или трисекционен педал за монополярна коагулация и рязане – 3 бр.

2.3. Количка осигуряваща мобилност на елетрохирургическата платформа – 3 бр.

2.4. кабел за обратни електроди с функция „проверка на контакта“ с дължина минимум 4,5 м – 3 бр.

3. Инструменти за фузия (спояване) на съдове с диаметър до 7 мм към електрохирургичната платформа

3.1. Инструмент за конвенционална хирургия, за еднократна употреба, дължина 180 до 200 мм, с възможност за активация през ръкохватката или с педал, с вграден нож, ротация на шафта минимум 180 градуса с извит работен връх – 12 бр.

3.2. Инструмент за конвенционална хирургия за еднократна употреба, дължина от 180 до 200 мм, 10 мм диаметър, с възможност за активация през ръкохватката или с педал, с вграден нож, ротация на шафта минимум 350 градуса – 12 бр.

3.3. Инструмент за тъканно запояване, за лапароскопска хирургия, за еднократна употреба, с пистолетна дръжка, дължина на шафта от 350 до 380 мм, диаметър на шафта 5 мм, ротация на шафта минимум 180° с възможност за активация през ръкохватката или с педал, с вграден нож, с работен връх, съвместим с монополярен режим  на работа със симултанна дисекция и хемостаза – 12 бр.

3.4. Еднократен активен електрод (писалка) с изолирани бутони за активация и силиконов кабел, с режим рязане, коагулация и рязане с хемостаза – 9 бр.

3.5. Еднократни универсални двуделни самозалепващи се обратни електроди с хидратиращ гел с повърхност от 130 до 150 см2 – 150 бр.

Участникът задължително оферира за всички номенклатурни единици от обособената позиция.

Изготвил:

Д-р Т. Стефанов:………….

III. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОФТАЛМОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ

БИОМИКРОСКОПИ – 2 БРОЯ

| Включени като оборудване | S350 | S360 |
| --- | --- | --- |
| Тип | Галилей | Галилей |
| Макс. Бленда | 14 мм | 14 мм |
| Общ коефициент на увеличение | 10X, 16X,25X | 6X,10X,16X,25X,40X |
| Светлинен източник | Халоген | LED |
| Ъгъл на сближаване | 13° | 13° |
| Промяна на увеличение | 3 пъти | 5 пъти |
| Увеличение | 12.5Х | 12.5Х |
| Поле | 18 мм | 18 мм |
| Зенична корекция | 52мм-78мм | 52мм-78мм |
| Корекция на диоптър | 6 Д | 6 Д |
| Зрително поле | 22мм(10Х);13.5мм(16Х);8.5(25Х) | 34.7мм(6Х);22мм(10Х);13.5мм(16Х);8.5мм(25Х); 5.5мм(40Х) |
| Диаметри на блендата | 14мм, 10мм, 5мм, 3мм, 2мм, 1мм, 0.2мм | 14мм, 10мм, 5мм, 3мм, 2мм, 1мм, 0.2 мм |
| Ъгъл на визиора | 0°-180° | 0°-180° |
| Наклон на визиора | 5°, 10°,15°,20° | 5°,10°,15°,20° |
| Филтри | Абсорбиращ топлина; ND без червен филтър; Кобалтово син филтър | Абсорбиращ топлина; ND без червен филтър; Кобалтово син филтър |
| Адаптор за тонометър | R-Type | R-Type; T-Type |
| Тонометър | Тип Голдман | Тип Голдман |
| Диапазон за измерване | 0mmHg-80mmHg | 0mmHg-80mmHg |
| Движение на пръстените | 1.53x2=3.06мм | 1.53х2=3.06мм |
| Диаметър на призмата | 7мм | 7мм |
| Движение на призмата | 0-3мм | 0-3мм |
| Възможности за движение |  |  |
| Надлъжно (longitudinal) | 90мм | 90мм |
| Странично (lateral) | 100мм | 100мм |
| Вертикално (vertical) | 30мм | 30мм |
| На основата (Fine base movement) | 15мм | 15мм |
| Опционално оборудване |  |  |
| Разделител на лъчите | 1 | 1 |
| Адаптори | DC/CCD | DC/CCD |
| Място за обучение | 1 | 1 |
| Електрическа повдигаща масичка |  |  |
| Филтри | Жълт, Амбър | Жълт, Амбър |

Участникът задължително оферира за всички номенклатурни единици от обособената позиция.

Изготвил:

Д-р А. Бакърджийски:..................

Приложение 1 б.

ГАРАНЦИИ

за участие в процедурата, за всяка от обособените позиции на поръчката-размер.

1.Позиция № 1:-1870 лв./хиляда и осемстотин и седемдесет лева/.

2.Позиция № 2:-2400 лв. / две хиляди и четиристотин лева/.

3.Позиция № 3:-160 лв./сто и шестдесет лева/.

Приложение №2

Условия и изисквания за участие и провеждане на процедурата. Указания за изготвяне на офертата за участие.

I.Условия на обществената поръчка

1.Обект на обществената поръчка е: „Доставка и монтаж на медицинска апаратура за нуждите на “МБАЛ-ПЛОВДИВ“АД, гр.Пловдив“, съгласно Приложение № 1-    Пълно описание на обекта на поръчката и Техническа спецификация - Приложение №1 а,от документацията за участие,

включително и всички съпътстващи поръчката за доставка дейности, като -  монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала за работа с апаратите.

2. Оферираните апарати трябва да бъдат доставени, монтирани, настроени и предадени с всички необходими за първична/пускова/експлоатация, принадлежности и консумативи.

3. Ценовата оферта на участника задължително трябва да включва освен цена на доставката на апаратурата,така и на всички съпътстващи доставки и услуги, които са нужни за пускане в действие на апаратите, пробното им изпитване и обучение на персонала за работа с тях, дори когато не са изрично посочени в Спецификацията на доставките.

4. Предлаганата апаратура трябва да е неопотребявана  ;

5. Срок за изпълнение на доставката трябва да е не по - дълъг от 40 дни, след влизане в действие на договора за поръчката.

6. Гаранционият срок на доставяните апарати трябва да е не по-малък от 12 месеца/бройни/ = 365 дни ,считано от деня и  месеца,в който ще се извърши пускане на съответният апарат   в експлоатация.

7. Участникът определен за изпълнител, трябва да предостави на Възложителя съответните ръководствата за експлоатация на апаратурата,издадени от производителя на български език.

8. Право на участие в процедурата имат всички български или чуждестранни физически или   юридически лица, както и техните обединения, които отговарят на изискванията на Закона  за обществените поръчки, настоящата документация и обявлението за обществена поръчка.

9. Възложителят  не изисква създаване на  юридическо лице,ако кандидатът определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

Размерът на гаранцията за участие за всяка отделна обособена позиция, с начислен ДДС е посочен в Приложение №1б /едно арабско буква  б/,към документацията за участие в настоящатапроцедура.

Участникът/кандидатът/ внася гаранция за участие  за всяка обособена позиция поотделно,в определеният за нея размер и представя необходимите гаранционни документи,пооделно    за всяка от самостоятелните позиции за която участва.

Срокът на валидността на гаранцията за участие трябва да не е по-кратък от срока на валидност на офертите, предоставени от кандидатите, а именно: не по–малък от 180 календарни дни от датата на  получаване на офертата в деловодството на Възложителя

Гаранцията за участие в настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка се представя в една от формите, съгласно чл. 60 от ЗОП:

а/парична сума, преведена по банкова сметка на “МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, а именно: Търговска банка “ЮРОБАНК и ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД , банкова сметка /IBAN/    BG52BPBI79245084058801 - с платежно нареждане в оригинал; или

б/оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на “МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, с възможност тя да се усвои изцяло или на части, съдържаща задължението на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от представляващия търговското дружество на Възложителя. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Разходите по евентуалното им усвояване – са за сметка на Възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

Участникът избира сам формата на гаранцията за участие в процедурата на обществената поръчка.

11. Начин на плащане на поръчката.Примерна схемата на плащане на доставката:

Разплащането ще се извършва в български лева по банкова сметка на Изпълнителя, така:

100% от договорената стойност, съгласно офертата на изпълнителя. Плащането ще бъде извършено до 60 /шестдесет/ дни от датата на двустраното подписване на приемо-предавателен протокол, след извършени пробни изпитания на въведеното в експлоатация апаратура в отделението и  след представяне   на следните  документи:

а.  Фактура - оригинал;

б. Сертификат/и/ за качество и съответствие на апаратурата издаден/и/от компетентни органи;

в. Оригиналните Гаранционни книжа от производителя на доставената апаратура;

г.  Утвърдени изпитвателни протоколи на апаратурата

12 Специални изисквания за участие в откритата процедура са:

12.1. Да е закупена документация за участие и да са внесени офертни документи по реда, правилата и изискванията, дадени в настоящата документация.

12.2. Предлаганата апаратура трябва да притежават нужните сертификати за съответствие на стандартите за медицинска апаратура;

12.3. Производителят на предлаганата апаратура и участникът който прави предложение да я достави трябва да притежават необходимите сертификати за производство,търговия и сервиз на медицинска апаратура и медицински изделия;

12.4. Участникът трябва да е оторизиран представител на производителя за доставка  на предлаганата апаратура за търговия на територията на цялата страна;

12.5. Участникът трябва да претежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ и  да отговаря на условията да търгува с тях.

13. Документацията за участие в настоящата процедура ще се получава от деловодството в сградата на „МБАЛ – Пловдив” АД, гр. Пловдив - стая 31 ет.15, бул.“България” № 234,на хартиен и електронен носител, срещу заплащане.

14. Цена на документацията за участие в настоящата процедура –10 лв. /десет лева,/ без начислен ДДС,платима в брой в касата на Възложителя на ет.12 в сградата на болницата,или по банкова сметка на Възложителя –: Търговска банка “ЮРОБАНК и ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД , банкова сметка /IBAN/    BG52BPBI79245084058801 - с платежно нареждане в оригинал.

15. Краен срок за закупуване на документация – до 15.30 часа на 15.08.2014 г. /петнадесети август две хиляди и четиринадесета година/.

16. Внасянето /подаването/ на комплекта офертни документи се извършва в деловодството на „МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, находящо се в сградата на “МБАЛ-Пловдив” АД на адрес: град Пловдив, бул.”България” №234, етаж №15, стая №31.

17. Крайният срок за внасяне /подаване/ на офертните документи при възложителя е до 15:30 часа на 25.08.2014 г. / двадесет и пети август две хиляди и четиринадесета година/.

18. Първото заседание на комисията за провеждане на откритата процедура, на което се отварят подадените оферти е от 10.00 часа на 26.08.2014 г. /двадесет и шести август две хиляди и четиринадесета година/. Заседанието ще се проведе в заседателната зала на “МБАЛ-Пловдив” АД град Пловдив, находяща се на адрес: град Пловдив, бул.”България” № 234, етаж №1. Лица, които могат да присъстват – съгласно действащата нормативна уредба.

1.В”ПЛИК №1”с надпис “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” се поставят документите изисквани от Възложителя, съгласно чл. 56 ал. 1 от ЗОП, а именно:

А. Заявление за участие - попълнен и подписан образец, и следните минимално изискуеми задължителни документи:

1. Документ за самоличност – ако кандидатът е физическо лице нетърговец по смисъла на ТЗ и ЕИК по БУЛСТАТ съгласно член 23 от Закона за търговския регистър, съответно за  едноличен търговец или търговско тружество с документ за вписване в Търговският регистър- заверено от кандидатат копие с гриф “Вярно с оригинала” и печат; За чуждестранните лица - съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, които се представят с официален превод.

2. Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на кандидата - оригинал или нотариално заверено копие;

3. Платежен документ за закупена документация - копие, заверено от кандидата с гриф “Вярно с оригинала” и печат;

4. Документ/и/ за внесена/и/ гаранция/и/ за участие- оригинал/и/.

5. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал 1, ал. 2, ал. 5 по ЗОП, по образци от Приложение № 3 към документацията, в оригинал и изхождащи от управителя/ите, съответно от членовете на управителните органи на участника.

Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомят възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по 47, ал. 1, ал. 2, ал. 5 по ЗОП в седемдневен срок от настъпването им.

При наличие на касаещи участника обстоятелства визирани в чл.47, ал 1, ал. 2, ал. 5 по ЗОП, Възложителят може да отстрани от участие в процедура този участник.

6. Доказателства за икономическото и финансово състояние:

6.1. Участникът трябва да притежава финансови възможности и да е способен да осъществи поръчката. Необходимите за доказването на финансовите възможности на участника документи, са посочени в следващата т.6.2.

6.2. Копие с гриф “Вярно с оригинала” подписано и подпечатано от представляващият участника на годишен Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на участника за периода на предходните 2012 г.и 2013 г, заверени счетоводно, съгласно изискванията на действащите в РБългария нормативни актове. В случаите, когато участникът е  новорегистрирано дружество или е новорегистриран търговец физическо лице – такива документи не се представят.

6.3. Декларация в свободен текст съдържаща: списък на договори за извършени доставки на медицинска апаратура, които са изпълнени  през преходните 2011 г. и 2012 г., 2013  г. от участника, както и информация за техните  стойности, дати на сключване и възложители, придружени  от   препоръки за добро изпълнение на договори от приложеният списък, издадени от съответните възложители.

7. Доказателства за технически възможности и квалификация, а именно:

7.1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен  на производителя на предлаганите апарати - заверено копие/за чуждестранни производители с превод на български език от фирма за легализирани преводи/;

7.2. Сертификат за внедрена истема за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен за търговия и сервиз на медицинска апаратура и медицински изделия на участника - заверено копие за чуждестранни участници с превод на български език от фирма за легализирани преводи/;

7.3. Сертификат за съответствие с изискванията на ISO 13485 или еквивалентен за производителя на предлаганата апаратура – заверено от участника копие с гриф “Вярно с оригинала” подпис и печат.

7.4. Декларация за съответствие по чл.14, ал. 2 от ЗМИ, съставен от производителя или негов упълномощен представител-копие на оргинала с официален превод на български.

7.5. Декларация за нанесена “СЕ” маркировка, върху мед.изделие в съответствие с чл. 8 и чл.15 от ЗМИ в свободен тект в оригинал от участника.

7.6. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ заверен от участника копие с гриф “Вярно с оригинала” с подпис и печат.

7.7. Оторизационно писмо от производителя, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на цялата страна – нотариално заверено копие.

7.8. Списък на налична/и сервизна/и база/и, машини, съоръжения, оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнение на техническия и гаранционен сервиз, представен под формата на декларация от законния представител на участника с нотариална заверка на подписа.

7.9. Оторизационен документ от производителя за сервизна поддръжка на територията на цялата страна. В случай, че оторизационния документ е издаден на чужд език, съдържанието му следва да му бъде представено в официален превод на български език – копие заверено от участника с гриф „Вярно с оригинала” подпис и печат.

7.10. Доказателства за собствен или нает недвижим имот, в който е разположена сервизната база на участника – нотариални актове за собственост или учредени вещни права, договори за наем, удостоверения или разрешения за въвеждане в експлоатация или ползване или други подобни документи, удостоверяващи предназначението на съответния имот и правата на участника върху него, представени под формата на нотариално заверени копия.

7.11. Документи удостоверяващи съответствието на предлаганите апарати, с минимално изискваните от Възложителя технически параметри и функционални характеристики, съгласно спецификацията на поръчката – Приложение № 1а, като:

7.12.1. Всички параметри на апаратурата да се доказват с официални каталози, брошури, технически спецификации и др. издадени от производителя (с превод на български език), съпроводени от декларация в оригинал (и превод на български език), издадена от производителя.

7.12.2. Сертификати или други документи издадени на производителя/ите на апаратите,

от които се установява съответствието на предлаганото с изискванията на възложителят.

7.13. Декларация, изхождаща от законния представител на кандидата/участника или от упълномощено от него лице, съдържаща списък на техническите лица /с посочване на имената и заеманата длъжност/, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на предмета на обществената поръчка, както и списък на техническите лица /с посочване на имената и заеманата длъжност/, обучени от производителя за поддръжка на предлаганата апаратура-оригинал.

7.14. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които отговарят за контрола на качеството на изпълнението на възложената обществена поръчка, както и на лицата, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на предмета на обществената поръчка - заверени от кандидата копия с гриф “Вярно с оригинала” с подпис и печат.

8. Декларация, изхождаща от законния представител на кандидата/участника или от упълномощено от него лице , относно обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, от която е видно, дали кандидатът ще ползва подизпълнител или няма да ползва такъв /тази декларация се попълва задължително от кандидатите независимо дали ще ползват или няма да ползват подизпълнител/ - оригинал по образец от Приложение № 3. В случай, че при изпълнението на поръчката ще участва подизпълнител, това обстоятелство трябва да бъде изрично заявено от кандидата, както и да бъдат посочени вида на работите и дела на участие на подизпълнителя, който предвижда кандидата, респективно - от кандидата да бъде попълнена, подписана, подпечатана и представена Декларация по образец съгласно Приложение № 3 /три арабско/, от която да е видно, че подизпълнителят е съгласен да участва,като такъв в настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка. Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, подизпълнителите трябва да отговарят на изискванията, предвидени в ЗОП и в настоящата документация, както и трябва да представят съответните документи, предвидени в член 56, ал. 2 от ЗОП.

-Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 10  от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението

9. Декларация, изхождаща от законния представител на кандидата/участника или от упълномощено от него лице,  за срока на валидност на офертата, който срок не може да бъде по-кратък от 180 дни от получаване на офертата в деловодството на възложителя.

Забележка: Възложителят има право да изисква от класираните кандидати да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка, както и да удължат срока на представените от кандидатите гаранции за участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка.

10. Проекто – договор, представляващ Приложение № 4 /четири арабско/ в настоящата процедура, с попълнени само административни данни, подписан на всяка страница от законния представител на кандидата или от изрично упълномощено от него лице  и подпечатан на всяка страница.

11. Списък на документите съдържащи  се в плик № 1 - подписан от кандидата.

Липсата на някой от изброените по-горе документи или представянето им във вид, неотговарящ на настоящите условия, не е основание за отстраняване на кандидата/ участника и за недопускането му до класиране. Всеки кандидат/участник в настоящата процедура ще бъде уведомен по начина и при условията, предвидени в чл. 68, ал.8 от ЗОП за допуснатите от него нередовности и ще му бъде дадена възможност в предвиденият в чл. 68 ал. 9 на ЗОП срок тези нередовности да бъдат отстранени.

ПЛИК № 2: с надпис ”ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”съдържащ:

1. Техническо предложение /техническа оферта/ по образец - от приложение № 3 към документацията за участие, която ще се продава на кандидатите, подписано от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице, съдържащо сравнителна таблица на предлаганата апаратура спрямо минималните задължителни технически изисквания , посочени в Спецификацията – Приложение № 1а, с посочване на производител, модел, дата на производство, технически и функционални характеристики, каталожен номер и страница от каталога на предлаганата апаратура за всяка самостоятелна позиция - по съответният Образец от приложение № 3, към документацията за участие, която ще се продава на кандидатите.

2. Декларация изхождаща от кандидата в свободен текст за поет срок на гаранция на апаратурата и нейното гаранционно обслужване /не по-къс от 12 месеца/бройни/=365 дни, считано от деня и месеца на пускането на апаратурата в експлоатация, установени с двустранно  подписан от Възложител и Изпълнител протокол/.

3. Предлаган график в свободен текст за сроковете  в  които, при сключване на договор, ще се извършат:

- Доставката на апаратурата

- монтаж и въвеждането в експлоатация,

- пробни изпитания

- обучението на персонала.

Когото участника подава оферта за повече от една обособена позиция, се представят пликове  № 2 за всяка от позициите за която се участва, като на всеки тъкъв плик се надписва и за коя от позициите се отнася.

Липсата на техническо предложение, както и декларациите по т. 2 и т. 3 в плик №2 /две/ във вид, отговарящ на настоящите условия, е основание за отстраняване на кандидата/ участника и недопускането му до класиране.

ПЛИК № 3:”ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА – ЦЕНОВА ОФЕРТА”

В. В плика с Ценова оферта се поставят следните документи:

Финансова оферта на кандидата, съдържаща:

1. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА която съдържа:

-Паричната стойност на офертата  в “лева”, до втори знак след десетичната запетая,за доставката

на цялата апаратура от конкретната позиция за която се участва,в която стойност  се включват  и всички разходи по изпълнение на поръчката,включително гаранционно сервизно обслужване и обучение на персонала в т.ч. отстъпки,мита такси,други данъци и начисления по действащото българско законодателство,както и  ДДС/ако участникът е регистриран по ЗДДС/; при условие на доставка до краен получател: “МБАЛ-ПЛОВДИВ”АД,  гр.Пловдив, бул. ”България №234.

2. Декларация, изхождаща от кандидата/участника в свободен текст,относно валидността на ценовата оферта в календарни дни, като същата трябва да е валидна в срок не по-кратък от 180 календарни дни от датата на нейното получаване в деловодството на Възложителя.

Оферта с по-малък срок на валидност от обявения в обявлението и в настоящата документация ще бъде отхвърлена,като несъответствуваща на изискванията.

Предложената цена е окончателна.

Когото участника подава оферта за повече от една обособена позиция той представя за всяка обособена позиция отделна ценова оферта,като представя отделен плик №3  за всяка от позициите за която се участва,като на него се надписва за коя позиция се отнася.

Предложението на цената се представя на хартиен носител подписано и подпечатаноот от представляващият участника или упълномощено от него лице,както и на дискета /диск/ -. На диска /дискетата/ се отбелязва името на кандидата и самостоятелната позиция от предмета на обществената поръчка за която се отнася. При несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиен носител.

ВСЯКА СТРАНИЦА НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ СЕ ПОДПИСВА ОТ ЗАКОННИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КАНДИДАТА ИЛИ ОТ ИЗРИЧНО УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ И СЕ ПОДПЕЧАТВА С ПЕЧАТА НА КАНДИДАТА.

Представяне на офертите

Върху отделния непрозрачен запечатан с ненарушена цялост ПЛИК № 1 /едно/ се поставя надпис: “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”.

Върху отделният/те/ непрозрачен/ни/ запечатан/и/ с ненарушена цялост ПЛИК /ове/ №2 /две/ се поставя надпис: ”ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” за позиция №........

Върху отделния/ите/ непрозрачен/ни/ запечатан/и/ с ненарушена цялост ПЛИК/ове/ № 3 /три/ се поставя надпис: ”ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” за позиция №........... .Така оформените 3 /три/ или повече пликове,в зависимост за колко позиции кандидатства участника се поставят в четвърти  достатъчно голям непрозрачен плик , след което този четвърти плик се запечатва. Върху отделния запечатан непрозрачен четвърти плик кандидатът надписва името и адреса на възложителя, предмета на обществената поръчка, посочва също така наименованието на подателя /кандидата/, адрес за кореспонденция, телефонен номер и по възможност факс номер и електронен адрес на кандидата.,както и за коя /кои/ от самостоятелните позициите се отнася офертата:

Така оформената оферта с ненарушена цялост се представя на възложителя от законния представител на кандидата/участника или от изрично упълномощено от него лице, чието упълномощаване се доказва с представяне на нотариално заверено пълномощно, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър на възложителя, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан /с нарушена цялост/ плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на възложителя, в който се правят записванията относно постъпилите оферти на кандидати.

Ако кандидатът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на кандидата. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за кандидата.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Кандидатът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Всички разходи на кандидата за участие в процедурата са за негова сметка.

Разглеждането на офертните документи, тяхното оценяване и класиране се извършва в съответствие с правилата и изискванията, отразени в ЗОП.

При провеждането на процедурата се прилагат и спазват всички изисквания и разпоредби на ЗОП и ППЗОП.

Всички образци в документацията за възлагане на обществената поръчка са задължителни и при изготвяне на офертата си всеки участник следва да ги използва.

Всички документи в офертата, които не са представени от участника в оригинал или нотариални заверен препис, се заверяват с печат „Вярно с оригинала” и се подписват от участника.

ІV. Документи, необходими за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка

При подписване на договора за възлагане на обществената поръчка кандидатът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

1. УДОСТОВЕРЕНИЕ за актуално правно състояние, издадено от съответния съд по регистрацията, от Агенцията по вписванията или от “Информационно обслужване” АД-ако същото има договор за извършването на тази услуга, от което е видно, че кандидатът/участникът, определен за изпълнител, е търговец по смисъла на Търговския закон-ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ;

2. ЕИК /БУЛСТАТ НОМЕР/ - ЗАВЕРЕНО КОПИЕ с гриф „Вярно с оригинала” с подпис и печат на кандидата - когато кандидатът е юридическо лице;

3. ДАНЪЧЕН НОМЕР /ако имат такъв/-ЗАВЕРЕНО КОПИЕ с гриф „Вярно с оригинала” с подпис и печат на кандидата –когато кандидатът е юридическо лице;

4. УДОСТОВЕРЕНИЕ /свидетелство за съдимост/, издадено от съответния компетентен съд, от което е видно, че членовете на управителното тяло на кандидата/участника, определен за изпълнител, няма влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или за подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран-ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ;

5. УДОСТОВЕРЕНИЕ, издадено от съответния съд по регистрацията, на Агенцията по вписванията или от “Информационно обслужване” АД - ако същото има договор за извършването на тази услуга, от което е видно, че кандидатът/участникът, определен за изпълнител, не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност и не е обявен в несъстоятелност - ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ;

6. УДОСТОВЕРЕНИЕ, издадено от съответния съд по регистрацията, на Агенцията по вписванията или от “Информационно обслужване” АД-ако същото има договор за извършването на тази услуга, от което е видно, че кандидатът/участникът, определен за изпълнител, не се намира в производство по ликвидация - ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ;

7. УДОСТОВЕРЕНИЕ, издадено от съответното териториално поделение на Националната агенция по приходите /НАП/, от което е видно, че кандидатът/участникът, определен за изпълнител, няма парични задължения към държавата по смисъла на член 162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуалния кодекс /ДОПК/ на Република България, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията-ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ;

8. УДОСТОВЕРЕНИЯ, издадени съответно от Община Пловдив /сградата на бивш “Партиен дом”/ и от общината по седалището на кандидата/участника, определен за изпълнител - в случай, че седалището на спечелилия кандидат/участник не съвпада със седалището на възложителя – Община Пловдив, от което/които удостоверение/удостоверения е видно, че кандидатът/участникът, определен за изпълнител, няма парични задължения към същата/същите община/общини по смисъла на член 162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуалния кодекс /ДОПК/ на Република България, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията-ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ;

9. Гаранция  за изпълнение на договор  в размер на 2% /два процента/ от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС  и се представят в една от формите, съгласно член 60 от ЗОП:

а/парична сума, преведена по банкова сметка на “МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, а именно: Търговска банка “ЮРОБАНК и ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД , банкова сметка /IBAN/    BG52BPBI79245084058801 - с платежно нареждане в оригинал; или

б/оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на “МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, със срок на валидност не по-кратък от срока на действие на сключения договор, с възможност да се усвои изцяло или на части, съдържаща задължението на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от представляващия търговското дружество на Възложителя. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване – са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

Спечелилият обществената поръчка Кандидат избира сам формата на гаранцията за изпълнение на договора.

Забележка: Горепосочените официални документи следва да бъдат актуални към датата на подписване на договора, а именно:  издадени в срок не по-рано от един календарен месец преди сключването на договора /удостоверение за актуално правно състояние, удостоверение за липса на заведени дела за обявяване в несъстоятелност, удостоверение за липса на заведени дела за обявяване в ликвидация, удостоверение за липса на задължение към НАП, удостоверение за липса на задължения към съответната община по седалището на кандидата и по седалището на възложителя/ и не по-рано от шест календарни месеца за свидетелството за съдимост!

Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията по договора. Неговите клаузи не подлежат на предоговаряне.

Приложение №3

Образци!

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет:

-  „Доставка и монтаж на медицинска апаратура за нуждите на  „МБАЛ-ПЛОВДИВ“АД, гр.Пловдив“

До:   МБАЛ “…………………….”  – гр. ………..............…, бул. …......................... №    Изпълнителен директор д-р ………………………………………….

От ............................................................................., седалище  гр. .....................................

адрес: гр..................................... ул. .........................., No. …тел.: ........ / ............. факс: ......./ .........

Индитификационен № по ДДС....................

Дата и място на регистрация по ДДС: ...........................................

Разплащателна сметка:

BIK: ............; IBAN: .........................................;

банка: ............................... – град/клон/офис: ................................

При банка:…………………………………………….

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата   Оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Доставка и монтаж на медицинска апаратура за нуждите на «МБАЛ-ПЛОВДИВ» АД, гр.Пловдив, а именно за позиция/и/:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Декларираме, че сме получили документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора и общите условия на договора, приемаме ги без възражение и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок и ще изпълним поръчката за ...............................дни.

Дата: ........…..				ПОДПИС и ПЕЧАТ:	 ........................................

Образец!

Д Е К Л А Р А  Ц И Я

по чл.47 ал.1 и ал.2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/ната  ………………………………………………….………………….

( трите имена и ЕГН)

адрес : ……………………………………………………………………….…………….........

в качеството си на ……………………………………………………………….......................…….

(съгласно изискванията на чл.47 ал.4 от ЗОП )

на  ……………………………………………..……………......................……………

(наименование на участника/подизпълнителя )

със седалище и адрес на управление ……………………………………………..

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ :

1. Не съм осъждан/а с влязла в сила присъда за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс  (НК);

- подкуп по чл. 301 - 307 от НК;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК.

2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам търговска дейност или определена професия съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Управляваният/Представляваният от мен участник в процедурата:

- не е обявен в несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

- не е в открито производство по несъстоятелност,  не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и не е преустановил дейността си

-няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от  Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на  компетентен орган е освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията,  или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

4.На управляваният/Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.

Задължавам се при промяна в декларираните по-горе обстоятелства да уведомя писмено      Възложителя за всички настъпили промени в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

Дата: .....................                                          ДЕКЛАРАТОР: ……..........................

/ трите имена подпис и печат/

Образец

Д Е К Л А Р А  Ц И Я

по чл.47 ал.5  от Закона за обществените поръчки

Подписаният/ната  ……………………………………………………………….………………….

( трите имена и ЕГН)

адрес : ……………………………………………………………………….……….........………….

в качеството си на …………………………………………………….......................……………….

(член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник)

на  …………………………………………………..……………….......................……………

(наименование на участника/подизпълнителя )

със седалище и адрес на управление ……………...........................…………….....................

ДЕКЛАРИРАМ:

1.  В посоченото по-горе качество не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. Не съм сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна в декларираните по-горе обстоятелства да уведомя писмено Възложителя за всички настъпили промени в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

Дата:……………                         ДЕКЛАРАТОР:……………………………………………….

(трите имена,подпис, печат)

Образец !

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП

Долуподписаният/ата: ..............................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН .............................................................................................................................................,

постоянен адрес ........................................................................................................................,

гражданство ..............................................................................................................................,

документ за самоличност ………………………………………………….…………........,

в качеството ми на ..........................................................., в ....................................................,

БУЛСТАТ ...............................................................................................................................,

данъчен № ..................................................................................................................................,

Декларирам, че паричните средства - предмет на посочената тук операция (сделка), .....................................................................................................................................................

имат следния произход:.............................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата : ......................                                                                       Декларатор:  ........................

(подпис)

Образец!

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 6, ал. 2 ЗМИП

Долуподписаният/ата: ..............................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН .........................................................................................................................................,

постоянен адрес ......................................................................................................................,

гражданство ..............................................................................................................................,

документ за самоличност ………………………………………………….…………........,

В качеството ми на законен представител /пълномощник/ на...........................................,

.....................................................................................................................................................,

вписано в регистъра при  .........................................................................................................,

Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл.6, ал.2 ЗМИП във връзка с чл.3, ал.5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица;

1...................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН .............................................................................................................................................,

постоянен адрес ........................................................................................................................,

гражданство ..............................................................................................................................,

документ за самоличност ………………………………………………….…………........,

2.....................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ............................................................................................................................................,

постоянен адрес.........................................................................................................................,

гражданство................................................................................................................................,

документ за самоличност …………………………………………………….…………........,

3.....................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ............................................................................................................................................,

постоянен адрес.........................................................................................................................,

гражданство .............................................................................................................................,

документ за самоличност ………………………………………………….…………........,

Забележка : повтаря се толкова пъти, колкото е необходимо.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране:                                                                  Декларатор:

...........................                                                                                                     .................................

(подпис)

Образец!

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

По  чл. 56, ал. 1, т.7 от ЗОП

Долуподписаният/та.........................................................................................................

ЕГН......................................., притежаващ /а лична карта №..........................................,

издадена на .......................................от МВР - гр..............................................................,

адрес:....................................................................................................................................,

представляващ ....................................................................................................................,

в качеството си на ...............................................................................................................

седалище............................................................. адрес на управление:.............................

..........................................................., тел./факс..................................................................,

вписано в търговския регистър при....................................................................... съд/Агенция по вписванията ......................................, по фирмено дело №................... /.....................г., ЕИК по БУЛСТАТ...........................................................

ДЕКЛАРИРАМ,  ЧЕ:

- при изпълнението на горепосочената обществена поръчка. При възлагане на обществена поръчка с предмет : -«Доставка и монтаж на медицинска апаратура за нуждите на

«МБАЛ-ПЛОВДИВ»АД,гр.Пловдив

- подизпълнител/и ще бъде/бъдат .........................................................................

.............................................................................................................................................,

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

- дял на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде

...............% от общата стойност на поръчката.

- Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на подизпълнителя като за свои действия, бездействия и работа.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата:...................                                                       Декларатор:.................................

/подпис и печат/

Образец!

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният/ната  ……………………………………………………………….………………….

( трите имена и ЕГН)

в качеството си на ………………………………………………………………......................…….

(длъжност)

на  подизпълнителя …………………………………………………..................................................…………………...........................................................................................................……………….

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ:

Че съгласен съм да участвам  като подизпълнител на.................................................................................,за изпълнение на .........................

.........................с дял от ..............% в  открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на общественапоръчка с предмет: „Доставка и монтаж на медицинска апаратура за нуждите на ОИЛ при “МБАЛ-ПЛОВДИВ“АД,гр.Пловдив“.

Дата:….......……....                                       ДЕКЛАРАТОР: .................................................

(подпис, печат)

Техническо предложение на обособена позиция 1. Образец.

| Производител/ дата на производство/модел |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание | Техническо предложение на участника |
| 1. | ОПЕРАЦИОННА МАСА, механична, 5 секционна – секция глава, секция гръб, секция седалище и двойна секция разделени крака - Настройка на височината с минимален обхват: 750-1000 mm. - Тренделенбург с минимален обхват: -30/+30° . - Страничен наклон с минимален обхват: -20/+20°. - Регулируема секция глава, посредством газов амортисьор с приблизителни размери 300х540 мм и движение с минимален обхват -40/+45°. - Възможност за настройка на FLEX/REFLEX позиция при наклони: секция гръб/секция седалище с минимален обхват +40/+30° и секция гръб/секция седалище с минимален обхват -20/-20°. - Регулиране секция крака – нагоре/надолу с минимален обхват +25/-90°. - Товароносимост: не по-малка от 150 кг - Рентгеново пропусклива повърхност - Ергономична отлята антистатична тапицерия - Канал за X-Ray касета по цялата дължина на масата - Шини неръждаеми за окачване на аксесоарите DIN 25x10 мм - Застопоряващи колела с диаметър приблизително 100-125 мм за лесно преместване. - Изцяло изработена конструкция, колона и каза от неръждаема стомана, без пластмасови детайли и/или боядисани от повърхности и детайли изработени от обикновена стомана. Задължителна окомплектовка: - Приставка за ръка с минимална дължина 600 мм – 2 бр. - Колан за приставка ръка – 2 бр. - Анестезиологична лира – 1 бр. - Колан за тяло – 1 бр. - Приставка гинекологични крака тип GEOPEL – комплект от 2 бр. - Ролкова тапицирана приставка за менискотомия с регулиране по височина – 1 бр. - Универсални скоби за закрепване на всички посочени аксесоари – комплект. |  |
| 2. | ОПЕРАЦИОННА МАСА, механична, 5 секционна – секция глава, секция гръб, секция седалище и двойна секция разделени крака - Настройка на височината с минимален обхват: 750-1000 мм. - Тренделенбург с минимален обхват: -30/+30°. - Страничен наклон с минимален обхват: -20/+20°. - Настройка на наклон на гръб с минимален обхват: -40/+70°. - Регулируема секция глава, посредством газов амортисьор с приблизителни размери 300х540 мм и движение с минимален обхват -40/+45°. - Възможност за настройка FLEX/REFLEX позиция при наклони: секция гръб/секция седалище с минимален обхват +40/+30° и секция гръб/секция седалище с минимален обхват -20/-20°. - Регулиране секция крака – нагоре/надолу с минимален обхват +25/-90°. - Товароносимост: не по-малка от 150 кг - Рентгеново пропусклива повърхност - Ергономична отлята антистатична тапицерия - Канал за X-Ray касета по цялата дължина на масата - Шии неръждаеми за окачване на аксесоарите DIN 25x10 mm - Застопоряващи колела с диаметър приблизително 100-125 мм за лесно преместване. - Изцяло изработена конструкция, колона и база от неръждаема стомана, без пластмасови детайли и/или боядисани от повърхности и детайли изработени от обикновена стомана. Задължителна окомплектовка: - Приставка за ръка с минимална дължина 600 мм – 2 бр. - Колан за приставка ръка – 2 бр. - Анестезиологична лира – 1 бр. - Колан за тяло – 1 бр. - Приставка гинекологични крака тип GEOPEL – комплект от 2 бр. - Неръждаем леген с отвеждащ течностите дренаж и шлаух. - Универсални скоби за закрепване на всички посочени аксесоари – комплект. |  |
| 3. | ОПЕРАЦИОННА МАСА, електрическа - Захранване: 220V, 50-60 Hz, допълнително вградени батерии със зарядно устройство. - Канал за рентгенова касета по цялата дължина на масата. - Дистанционно управление с бутони за движенията и с вграден цветен дисплей и индикатор за батерията. - Допълнителен пулт за управление на функциите на масата с бутони за движенията и с вграден цветен дисплей и индикатор за батерията, монтиран на колоната. - Страничните направляващи релси за закрепване на аксесоари, от неръждаема стомана, DIN 25x10 mm. - Тапицерия от изкуствена кожа, електропроводима, сваляща се. - Управлявана от 4 колела с диаметър 100-125 мм, с централна спирачка. - Регулируема секция глава, посредством газов амортисьор с приблизителни размери 300х540мм и движение с минимален обхват -40/+45°. - Електрическо регулиране на височината – минимален обхват 600 мм до 950 мм. - Електрическа настройка на тренделенбург движенията с минимален обхват: -30/+25°. - Електрическо регулиране на страничния наклон в двете посоки с минимален обхват: +20°/-20°. - Регулиране на секция гръб с минимален обхват: -40°/+70°. - Надлъжно електрическо движение на плота по хоризонтална ос – минимум 310 мм. - Наличие на секция тип Kidney bridge. - Възможност за настройка на FLEX/REFLEX позиция при наклони: секция гръб/секция седалище с минимален обхват +40/+30° и секция гръб/секция седалище с минимален обхват -20/-20°. - Регулиране на секция крака – нагоре/надолу с минимален обхват +25/-90°. - Автоматично връщане в нулево положение на масата с помощта на един бутон. - Товароносимост: не по-малко от 150 кг. Задължителна окомплектовка: - Приставка за глава – 1 бр. - Приставка за ръка с минимална дължина 600мм – 2 бр. - Колан за приставка ръка – 2 бр. - Колан за тяло – 1 бр. - Универсални скоби за закрепване на всички посочени аксесоари – комплект - Възможност за добавяне на неврохирургична приставка за глава тип DORO. |  |
| 4. | ОПЕРАЦИОННА ЛАМПА - Таванно окачване. - Едно тяло. - Панел за управление на функциите на лампата, монтиран на лампата. - Дистанционно безжично управление на функциите на лампата, съгласно директива IEEE 802.15.4 - LED технология на източника на светлина – диоди HD-LED. - Възможност за регулиране на излъчвания червен спектър – Red Balance. - Светлинен интензитет: 160000 Lux. - Консумирана ел. енергия – до 75 W. - Живот на светодиодите > 60,000 часа. - Диаметър светлинното поле при 10% макс. интензитет d10=200mm - Диаметър светлинното поле при 50% макс. интензитет d50=120mm - Еднородност на лъча: d50/d10=60% - Размер на фокусираното светлинно поле: 170-410 мм - Цветен индекс: Ra 95 - Цветен индекс (видимо червено): R9 97 - Цветна температура 3,500 – 5,000°K - Увеличение на температурата в зоната на главата на оператора <1° С. - Регулиране на светлинния поток: 0-100%. - Настройка за ендоскопска работа: до 5% от максималния интензитет. - Излъчвана енергия: 3.31 mW/m2.Lux - Повърхността на лампата да притежава свойства за унищожаване на бактериите. - Наличие на система, предотвратяваща напрежение в очите на оператора. Задължителна окомплектовка: - Ръкохватки, подлежащи на стерилизация – 2 бр. |  |
| 5. | НАРКОЗЕН АПАРАТ - Висококачествен LED дисплей - Режими на работа: затворен, полузатворен; полуотворен - Вентилационни режими: IPPV; Ръчен - Обем на вдишване: 0-1500 ml - Дихателна честота: 6-60 bpm - Съотношение I/E: 2:1 – 1:4 - PEEP – 0-20 см H2O - Пневматично задвижване с електронно управление - Мониторирани параметри: дихателен обем Vt; налягане в дихателните пътища Paw; дихателна честота - Звукова аларма, сигнализираща долна и горна граници на стойностите на Paw, ниско налягане на подаваните газове, спад на ел. захранването - Контрол на потока на газовете: 2 бр. ротаметри за О2 с обхвати 0,1-1 L/min и 1-10L/min; 2 бр. ротаметри за N2O с обхвати 0,1 L/min и 1-10L/min - Поток за О2 байпас: 25-75L/min - Работно налягане на газовете: 0.28-0.6 Mpa - Носач за един изпарител тип Selectatec |  |
| 6. | ТАВАННА КОЛОНА С ЕДНО РАМО И ВЕРТИКАЛНО ДВИЖЕНИЕ Предназначена за операционна зала Конструкция: - Еднораменна колона с дължина на рамо – минимум 800 мм. - Въртене на рамото до 330°. - Въртене на конзола до 330°. - Вертикално задвижване на амото за настройка по височина – приблизителен ход от 400 мм - Максимална товароносимост – до 300 кг Конзола оборудвана с: - Изводи DIN – 1 бр. за кислород - Извод DIN – 1 бр. за сг. Въздух - Извод DIN – 1 бр. за райски газ - Изводи DIN – 2 бр. За вакуум - 8 бр. контакти тип Шуко (различно оцветени по 4 бр.) за работно и аварийно захранване - Извод за заземителен контур – 2 бр. DIN standart - AGSS система за отвеждане на анестезиологичните газове - Оборудвана с шинна система 25х10мм - Стойки за монитори – 2 бр. - Стойки за апаратура с чекмедже 1 бр. - Лека алуминиева констрикция |  |
| 7. | ЕНДОСКОПСКИ HD-МОНИТОР 24“ - Сертифициран за медицински цели - 24“ TFT LCD (IPS) - Резолюция: 1920 х 1200 пиксела - Изолация срещу течности клас IPX1 - Входен сигнал: - 1 х DVI 1 - 1 x DVI 2 (фибро оптичен) - 1 х D-SUB - 1 x BNC (SDI) - 1 x BNC (CVBS) - 2 x BNC (SVHS Y/C) - 5 x BNC (Component Y/G, Pb/B, Pr/R, H/Cs, VS Input) - Сензорен дисплей TOUCH SCREEN - GPIO port Swap, PIP / PBP1 / PBP2 Select, индикатор за запис - Изходен сигнал - DVI-D – 1 бр. - BNC (3G-SDI) – 1 бр. - Яркост: 400 cd/m2 - Бутон за настройка – захранване, меню, PIP, горе, долу, плюс, минус, вход - Зрителен ъгъл (CR>10: ) дясно/ляво 178, горе/долу 178 - Тегло: не повече от 8 кг - Контрастно съотношение: 1000:1 - Време на отговор: 6 ms (прибл.) - Формат: 16:10 - Характеристики на картината: - Картина в картината - Увеличение - Функция „Замръзване“ на картината Синхронизация на сигнала - VGA - Тип- аналогов RGB - Конектор DSUB-15 - Ниво 0.7p-p Г±5% - Polarity - Полярност-положителна - Омпеданс 75 Ω 5% - Хоризонтална честота 30~93 KHz - Вертикална честота 50~85 Hz - Приложим максимум – честота на пиксели 170 MHz - Тип-разделен H/V sync, комбиниран H/V sync, Синхронизация вкл., индикира в зелено автоматично, синхронизация без външен суич - Съпротивление на терминала не повече от 2КΩ - DVI - Тип-цифров RGB - Формат на сигнала TMDS единична връзка - Конектор DVI-D - Оптичен DVI - Tип: цифров вход RGB - Формат на сигнала: фибро-оптичен преносю - CVBS - Tип C-Video - Система NTSC, PAL - Комбиниран формат на сигнала – видео сигнал - SVHS Y/C - Тип S-Video - Система NTSC, PAL - Формат на сигнала Y/C разделен видео сигнал - SDI - SMPTE-274M – 1080i (60/59.94/50); 1080p( 30 / 29.97 / 25 / 24 / 24sF / 23.98 / 23.98sF) - SMPTE-296M – 720p ( 60 / 59.94 / 50) - SMPTE-260M – 1035i ( 60/ 59.94) - SMPTE-125M – 480i (59.94) - ITU-R BT.656 – 576i (50) |  |

| Наименование на Участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC; IBAN: |  |
| Булстат/ЕИК: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

Участник:

/име, фамилия, подпис, печат/

Техническо предложение на обособена позиция 2. Образец.

| Производител/ дата на производство/модел |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Техническо предложение на участника |
| 1. | 1. Универсална електрохирургична платформа – 2 бр. 1.1. Управление - посредством графичен интерфейс чрез сензорни екрани – минимум 2 бр. екрани - с крачен превключвател и/или с бутон от стерилно поле 1.2. Предназначение - монополярна коагулация – минимум 1 режим - монополярно рязане – минимум 1 режим - Монополярна дисекция с хемостаза – минимум 1 режим - Биполярна елетрохирургия – минимум 2 режима - Фузия (тъканно спояване, спояване на кръвоносни и лимфни съдове) 1.3. Специализирани електрохирургични изводи - монополярни с три контактни щифта – минимум 1 бр. - монополярни с един контактен щифт – минимум 1 бр. - Биполярни – минимум 1 бр. - за фузия (спояване) – минимум 2 бр. - за пациентен електрод – минимум 1 бр. 1.4.Изводи за управление, комуникация и софтуерно осъвременяване - за крачен превключвател – минимум 3 бр. - за заземителна клема – минимум 1 бр. - RS232 или Ethernet – минимум 1 бр. - USB – минимум 1 бр. 1.5.Софтуерно осъвременяване - налична възможност за осъвременяване на софтуера онлайн, позволяваща инсталиране на последната версия софтуер по всяко време от интернет, чрез персонален компютър, за адаптиране на платформата към нови модели инструменти 1.6. Мониторинг - контрол/обратна връзка с мониторинг – възможност за контролирана промяна на волтажа, мощността и силата на тока като функция на промяната на импеданса на тъканта в реално време – от 3 000 до 4 000 пъти в секунда. 1.7. Автоматични функции - автоматично разпознаване на инструментите - автоматично подаване на оптимална мощност към включения инструмент - автоматично просветляване на активния сензорен екран за съответния включен инструмент. 1.8. Други функции - минимум 4 зони на мощност за монополярен режим, контролиращи се със сензорен екран. - памет за работни активации – минимум 900; памет за дата, време, мощност и режим на работа. - възможност за промяна на мощността и режима на работа (рязане, коагулация или дисекция с хемостаза) от стерилното поле. - монополярен режим на работа със симултанна дисекция и хемостаза. - автобиполярен режим -възможност за регулиране силата на звуковия сигнал обозначаващ статуса на извършваната фузия 1.9. Защита - монополярните режими работят само при поставяне на двуделен обратен електрод -наличие на звуков сигнал обозначаващ статуса на извършваната фузия - автоматично разпознаване на ситуации на неправилна фузия (спояване) и изписване на съответно според ситуацията предупреждение на екрана – минимум 4 бр. предупреждения - автоматично разпознаване на погрешно включен инструмент и извеждане на съответно съобщение за това 1.10 Мобилност - възможност за монтиране към количка 1.11. Сертификат - наличен сертификат за запояване на съдове и тъканни снопове, белодробни артерии и вени и лимфни съдове с диаметър до 7 мм. |  |
| 2. | 2. Аксесоари към електрохирургичната конзола 2.1. Педал за биполярна коагулация – 3 бр. 2.2. Двусекционен или трисекционен педал за монополярна коагулация и рязане – 3 бр. 2.3. Количка осигуряваща мобилност на елетрохирургическата платформа – 3 бр. 2.4. кабел за обратни електроди с функция „проверка на контакта“ с дължина минимум 4,5 м – 3 бр. |  |
| 3. | 3. Инструменти за фузия (спояване) на съдове с диаметър до 7 мм към електрохирургичната платформа 3.1. Инструмент за конвенционална хирургия, за еднократна употреба, дължина 180 до 200 мм, с възможност за активация през ръкохватката или с педал, с вграден нож, ротация на шафта минимум 180 градуса с извит работен връх – 12 бр. 3.2. Инструмент за конвенционална хирургия за еднократна употреба, дължина от 180 до 200 мм, 10 мм диаметър, с възможност за активация през ръкохватката или с педал, с вграден нож, ротация на шафта минимум 350 градуса – 12 бр. 3.3. Инструмент за тъканно запояване, за лапароскопска хирургия, за еднократна употреба, с пистолетна дръжка, дължина на шафта от 350 до 380 мм, диаметър на шафта 5 мм, ротация на шафта минимум 180° с възможност за активация през ръкохватката или с педал, с вграден нож, с работен връх, съвместим с монополярен режим на работа със симултанна дисекция и хемостаза – 12 бр. 3.4. Еднократен активен електрод (писалка) с изолирани бутони за активация и силиконов кабел, с режим рязане, коагулация и рязане с хемостаза – 9 бр. 3.5. Еднократни универсални двуделни самозалепващи се обратни електроди с хидратиращ гел с повърхност от 130 до 150 см2 – 150 бр. |  |

| Наименование на Участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC; IBAN: |  |
| Булстат/ЕИК: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

Участник:

/име, фамилия, подпис, печат/

Техническо предложение на обособена позиция 3. Образец.

| Включени като оборудване | S350 | Техническо предложение на участника | S360 | Техническо предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Галилей |  | Галилей |  |
| Макс. Бленда | 14 мм |  | 14 мм |  |
| Общ коефициент на увеличение | 10X, 16X,25X |  | 6X,10X,16X,25X,40X |  |
| Светлинен източник | Халоген |  | LED |  |
| Ъгъл на сближаване | 13° |  | 13° |  |
| Промяна на увеличение | 3 пъти |  | 5 пъти |  |
| Увеличение | 12.5Х |  | 12.5Х |  |
| Поле | 18 мм |  | 18 мм |  |
| Зенична корекция | 52мм-78мм |  | 52мм-78мм |  |
| Корекция на диоптър | 6 Д |  | 6 Д |  |
| Зрително поле | 22мм(10Х);13.5мм(16Х);8.5(25Х) |  | 34.7мм(6Х);22мм(10Х);13.5мм(16Х);8.5мм(25Х); 5.5мм(40Х) |  |
| Диаметри на блендата | 14мм, 10мм, 5мм, 3мм, 2мм, 1мм, 0.2мм |  | 14мм, 10мм, 5мм, 3мм, 2мм, 1мм, 0.2 мм |  |
| Ъгъл на визиора | 0°-180° |  | 0°-180° |  |
| Наклон на визиора | 5°, 10°,15°,20° |  | 5°,10°,15°,20° |  |
| Филтри | Абсорбиращ топлина; ND без червен филтър; Кобалтово син филтър |  | Абсорбиращ топлина; ND без червен филтър; Кобалтово син филтър |  |
| Адаптор за тонометър | R-Type |  | R-Type; T-Type |  |
| Тонометър | Тип Голдман |  | Тип Голдман |  |
| Диапазон за измерване | 0mmHg-80mmHg |  | 0mmHg-80mmHg |  |
| Движение на пръстените | 1.53x2=3.06мм |  | 1.53х2=3.06мм |  |
| Диаметър на призмата | 7мм |  | 7мм |  |
| Движение на призмата | 0-3мм |  | 0-3мм |  |
| Възможности за движение |  |  |  |  |
| Надлъжно (longitudinal) | 90мм |  | 90мм |  |
| Странично (lateral) | 100мм |  | 100мм |  |
| Вертикално (vertical) | 30мм |  | 30мм |  |
| На основата (Fine base movement) | 15мм |  | 15мм |  |
| Опционално оборудване |  |  |  |  |
| Разделител на лъчите | 1 |  | 1 |  |
| Адаптори | DC/CCD |  | DC/CCD |  |
| Място за обучение | 1 |  | 1 |  |
| Електрическа повдигаща масичка |  |  |  |  |
| Филтри | Жълт, Амбър |  | Жълт, Амбър |  |

| Наименование на Участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC; IBAN: |  |
| Булстат/ЕИК: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

Участник:

/име, фамилия, подпис, печат/

Приложение №4

ПРОЕКТ!

ДОГОВОР

Днес ……………….. в гр.Пловдив на основание чл. ........ от ЗОП и Решение № ................/..........г. на Изпълнителният директор на “МБАЛ-ПЛОВДИВ” АД, се сключи настоящият договор между:

А/"МБАЛ - Пловдив" АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. "България" №234, ЕИК 115532049, ИН по ДДС BG 115532049, представлявано от доц. д-р ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ – Изпълнителен директор на дружеството, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”/КУПУВАЧ, от една страна и

Б/ ......................................................... със седалище ............................................. и адрес на управление

.............................................., регистрирано по .........................................................................., Булстат

(ЕИК) ............................, представлявано от.............................................................., в качеството му на

..................................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

І.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага,  а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ    се задължава да достави срещу заплащане

.............................................................................................(брой,наименование на медицинската апаратура) с марка, модел,............................................................,производител..................................., година  /дата/ на производство....................................... наричан по-долу “стока”, с технически и работни характериски, функционални възможности и пълна окомплектовка,описани подробно в Техническо предложение на изпълнителя за изпълнение на обществена поръчка - Представляващо Приложение № 1, приемано от двете страни като неотложна част на настоящият договор, да монтира апарата и да го пусне в експлоатация, да извърши  обучение на персонала на място, за работа с него и да осигури гаранционното му обслужване.

ІІ. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА

Чл.2.1. Цената  на  договора  е   в  размер   на .......................... лева/словом:   .................................................../с ДДС съгласно офертата на изпълнителя.

Чл.2.2.  Цената включва:

2.2.1. Стойността на апаратурата с пълна окомплектовка и оперативен запас от консумативи необходими за настройка,технически изпитания и пускане в експлоатация  и работа за срок от.........

2.2.2. всички транспортни разходи до краен получател

2.2.3. монтаж, инсталация и пускане в експлоатация

2.2.4. обучение за работа с апарата на място

2.2.5. гаранционно обслужване – труд и резервни части в рамките на гаранционния срок.

ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.СРОК НА ДОСТАВКА.

Чл.3.1. Плащането по настоящия договор  се осъществява  в български лева, чрез банков превод от страна на Възложителя, по следната банкова сметка на Изпълнителя:

Банка: .....................................................

IBAN: ......................................................

BIC ..........................................................

Чл.3.2. Заплащането се извършва по следния начин:

- 100% от договорената стойност, съгласно офертата на изпълнителя. Плащането ще бъде извършено до 60 /шестдесет/ дни от датата на двустраното подписване на приемо-предавателен протокол, след извършени пробни изпитания на въведеното в експлоатация апаратура в отделението и  след представяне   на следните  документи:

а.  Фактура - оригинал;

б. Сертификат/и/ за качество и съответствие на апаратурата издаден/и/от компетентни органи;

в. Оргиналните Гаранционни книжа от производителя на доставената апаратура;

г.  Утвърдени изпитвателни протоколи на апаратурата

Чл.3.3. При извършвания на плащания от страна на Възложителят, следва да се погасяват първо главницата, а след това лихвата.

Чл.3.4. Срока на извършване на доставката на договорираната стока е ...................дни от сключването на настоящият договор ,съгласно офертата на Изпълнителят.

ІV.  СРОК  НА  ЦЯЛОСТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.4.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните и има срок на действие от този момент, до момента на изтичане на поетият от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционен срок на доставеният/е/................................................................ апарат/и/ .

V. МЯСТО И ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ

Чл. 5.1. Мястото на доставяне  на стоката по този договор е до краен получател помещенията на отделението за интензивно лечение в сградата на болницата, находяща се на бул.”България”№234, гр. Пловдив.

Чл.5.2. За дата на доставяне се счита датата, на която стоката/ите/  преминават във владение на Възложителя от момента на приемането им на мястото на доставяне, удостоверено с  приемо - предавателен протокол за доставка. От датата на издаване и подписване на комплекта документи посочени в чл. 3.2, възниква и задължението за плащане.

VІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6.1. Да приеме доставената в срок и на място апаратура, съответстваща по вид, количество и качество на описаното в настоящия  договор и офертата на изпълнителя.

Чл. 6.2. Да заплати действително  доставената  и  качественно монтирана  апаратура в договорените срокове.

Чл. 6.3. След изтичане на срока посочен в чл.10.1. от настоящия договор да освободи гаранцията за изпълнение без да дължи лихва за периода, през който средствата са престояли законно у него.

VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. УСЛОВИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл.7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: да    изпълни: доставка на апаратурата отговаряща на техническите изисквания и  съпроводена със сертификат за качество и техническа документация, да монтира и пускне в експлоатация, както и да обучени персонала за работа с нея и осъществява гаранционната и  поддръжка, в договорения срок и на посочената в ценовата оферта цена,с включен ДДС.

Чл.7.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава да  представя  своевременно  на Възложителя надлежно оформени фактури за уговорените междинно и крайно плащане на поръчката.

Чл.7.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при констатирани груби нарушения в качеството на доставената апаратура ,неподлежащи на своевременно оперативно и леко отстраняване, да я  замени с нова - качествена за своя сметка.

Чл.7.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционно обслужване по всяко време с оперативен   запас  от резервни части за срок от...............................и   да   уведоми   своевременно   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   за възникнали обективни трудности по изпълнението на поръчката.

Чл.7.5. Кандидатът, определен за Изпълнител представя гаранция за изпълнение на   договора за обществената поръчка в размер на 2% от стойносто на договора без   ДДС,при подписването му, която гаранция се освобождава след приключване на договора, без възражения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: -банкова гаранция или парична сума, а именно:

а/ Парична сума внесена в Търговска банка “ЮРОБАНК и ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, по банкова сметка /IBAN/ : BG52BPBI79245084058801 - с платежно нареждане в оригинал; или

б/оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестрана

банка, в полза на “МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив,с възможност да се усвои изцяло или на части  съдържаща задължението на банката-гарант    да извърши безотказно,безусловно плащане при   първо писмено искане на Възложителя,подписано от представляващия търговското дружество на   Възложителя.  Банковите  гаранции, издадени от чуждестранни банки,следва да са авизирани  чрез  българска  банка,

потвърждаваща автентичността на съобщението.Банковите разходи  по откриването на      гаранцията

са за сметка на Изпълнителя.  Разходите поевентуалното  усвояване – са за сметка на  Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размер а на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

Участникът избира сам формата на гаранцията.

VІІІ.  КАЧЕСТВО

Чл.8.1. Качеството на стоката, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на предложеното с офертата и техническите стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество, издаден от компетентен орган в сраната на производителя.

Чл.8.2. Гаранционният срок на стоката е ...............(........................)бройни  месеца= на ................. /дни/.Гаранционните условия и обслужване са съгласно приетото предложение –Декларация на Изпълнителя към офертата му,което се приема като  приложение №..........,неотменна част към договора.

ІХ.ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ, НЕУСТОЙКИ.

Чл.9.1.  Възложителят може да предявява рекламации на изпълнителя за явни и скрити  недостатъци.

Чл.9.2. Рекламации за явни недостатъци  на стоката се правят в деня на протокола по чл. 3.2. за извършване на доставката.

Чл.9.3. Възложителят е длъжен да уведоми писмено изпълнителя за установени скрити недостатъци в 15 дневен срок от констатирането им.

Чл.9.4. В пет дневен  срок от получаване на рекламацията, изпълнителят следва да отговори на възложителя писмено и конкретно дали го приема или отхвърля.

Чл.9.5. При основателна рекламация за явни и/или скрити недостатъци изпълнителят е длъжен в едномесечен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да я отстрани.

Чл.9.6. При забавено изпълнение на задълженията по настоящия договор, изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,02 % от стойността на забавата, но не повече от 10%.

Х.СРОК НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.10.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и продължава до приключване изпълнението на задълженията на двете страни с изтичане на поетият от от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гаранционен срок на апаратурата предмет на доставката.

Чл.10.2. Договорът се прекратява в следните случаи:

- С изпълнението му;

- В случай, че по отношение на Изпълнителя настъпят обстоятелства визирани в чл.47 от ЗОП до момента на извършването на междинното плащане, Възложителят им право да прекрати настоящия договор, без предизвестие и без да дължи неустойки

- При неизпълнение на поетите задължения на една от страните договорът се разваля при условията на ЗЗД.

ХІ.  СПОРОВЕ

Чл.11.1. Възникналите през времетраенето на договора  спорове между страните се решават чрез преговори между тях.

Чл.11.2. В случай на не постигане на споразумение по предходния член, всички спорове породени, отнасящи се до него, ще бъдат решавани според българските материални и процесуални закони от Пловдивски окръжен съд.

Чл.11.3. За неуредените в настоящия договор положения се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

ХІІ.СЪОБЩЕНИЯ

Чл.12.1. Всички съобщения между страните свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписана от упълномощените представители на Възложителя и Изпълнителя.

Чл.12.2. За  дата на съобщението се смята:

- датата на предаването–при връчване на съобщението

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка при изпращане по пощата

- датата на приемането при изпращане по факс.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за двете страни.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:........................................                                 ИЗПЪЛНИТЕЛ:................................

СЪГЛАСУВАЛ:...........................................

/ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ/