## POZICIQ 1
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - ПОЗИЦИЯ №1
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - СПЕЦИФИКАЦИЯ за специализирано техническо оборудване във връзка с възлагането на обществена поръчка за: “Закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на специализирано техническо оборудване и медицинска апаратура за нуждите на Отделение по Гастроeнтерология и Ортопедо-травматологично отделение в “МБАЛ - Пловдив” АД по две обособени позиции.”
ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ ПО ПОЗИЦИЯ №1: Закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура /подробно описана в Приложение №1, обособена позиция №1 – Техническо задание /спецификация/, представляваща неразделна част от настоящата документация/ за нуждите на Отделение по Гастроeнтерология в “МБАЛ-Пловдив” АД.
№ | Техническа спецификация - минимални технически изисквания към предлагана апаратура | Брой/ Количество | Предлагани от Участника технически характеристики | Производител/ Произход | Модел Година | Кат.№ страница
Видеогастроскоп за диагностични и терапевтични апликации, съвместим с налична система Олимпус модел Ексера 165 |  | 1
1 | ОПТИЧНА СИСТЕМА:
Зрително поле - мин.140о
Дълбочина на полето - мин. 3 - 100 мм.
2 | ДИАМЕТЪР НА ДИСТАЛНАТА ЧАСТ:
Външен диаметър -мин. 9,2 мм
3 | ФЛЕКСИЯ:
Горе / долу - мин. 210 / 90 о
Ляво / дясно - мин. 100 / 100 о
4 | РАБОТЕН КАНАЛ:
Вътрешен диаметър - мин.2,8 мм
5 | ДЪЛЖИНА:
Работна дължина - макс. 1030мм
Тотална дължина - макс. 1345мм
6 | ДЪЛБОЧИНА НА ПОЛЕТО:
от 3мм до 10мм
7 | СЪВМЕСТИМОСТ С ВИДЕОСИСТЕМИ:
EVIS 140, EVIS 145, EVIS 160, EVIS 165, EVIS 180
8 | Функция идентификация на ендоскопа
Изготвил: инж. Георги Златанов

## POZICIQ 2.1
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - ПОЗИЦИЯ №2.1
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - СПЕЦИФИКАЦИЯ за специализирано техническо оборудване във връзка с възлагането на обществена поръчка за: “Закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на специализирано техническо оборудване и медицинска апаратура за нуждите на Отделение по Гастроeнтерология и Ортопедо-травматологично отделение в “МБАЛ - Пловдив” АД по две обособени позиции.”
ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ ПО ПОЗИЦИЯ №2.1: Закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на специализирано техническо оборудване и медицинска апаратура /подробно описани в Приложение №1, обособена позиция №2.1 – №2.5 – Техническо задание /спецификация/, представляваща неразделна част от настоящата документация/ за нуждите на Ортопедо-травматологично отделение в „МБАЛ - Пловдив” АД.”
№ | Техническа спецификация - минимални технически изисквания към предлагана апаратура | Брой/ Количество | Предлагани от Участника технически характеристики | Производител/ Произход | Модел Година | Кат.№ страница
Аксесоар за операционна маса, съвместим с модел Силт-орто на Губемед |  | 1
1 | тракционна система за коляно
2 | за оперативни интервенции в областта на тибия и фибула
3 | с възможност за завъртане на 90 градуса
4 | облицована с полиуретанова пяна и антибактериална кожа
Изготвил: инж. Георги Златанов

## POZICIQ 2.2
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - ПОЗИЦИЯ №2.2
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - СПЕЦИФИКАЦИЯ за специализирано техническо оборудване във връзка с възлагането на обществена поръчка за: “Закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на специализирано техническо оборудване и медицинска апаратура за нуждите на Отделение по Гастроeнтерология и Ортопедо-травматологично отделение в “МБАЛ - Пловдив” АД по две обособени позиции.”
ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ ПО ПОЗИЦИЯ №2.2: Закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на специализирано техническо оборудване и медицинска апаратура /подробно описани в Приложение №1, обособена позиция №2.1 – №2.5 – Техническо задание /спецификация/, представляваща неразделна част от настоящата документация/ за нуждите на Ортопедо-травматологично отделение в „МБАЛ - Пловдив” АД.”
№ | Техническа спецификация - минимални технически изисквания към предлагана апаратура | Брой/ Количество | Предлагани от Участника технически характеристики | Производител/ Произход | Модел Година | Кат.№ страница
Аварийно захранване за компютърна система |  | 1
1 | Входяща мощност:
Капацитет 600VA
Напрежение 220-230 V
Честота 50-60 Hz
2 | Изходяща мощност
Волтаж 220-230 V±10%
Честота 50-60 Hz
Регулация на волтажа AVR
Време за реакция 4ms
Изготвил: инж. Георги Златанов

## POZICIQ 2.3
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - ПОЗИЦИЯ №2.3
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - СПЕЦИФИКАЦИЯ за специализирано техническо оборудване във връзка с възлагането на обществена поръчка за: “Закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на специализирано техническо оборудване и медицинска апаратура за нуждите на Отделение по Гастроeнтерология и Ортопедо-травматологично отделение в “МБАЛ - Пловдив” АД по две обособени позиции.”
ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ ПО ПОЗИЦИЯ №2.3: Закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на специализирано техническо оборудване и медицинска апаратура /подробно описани в Приложение №1, обособена позиция №2.1 – №2.5 – Техническо задание /спецификация/, представляваща неразделна част от настоящата документация/ за нуждите на Ортопедо-травматологично отделение в „МБАЛ - Пловдив” АД.”
№ | Техническа спецификация - минимални технически изисквания към предлагана апаратура | Брой/ Количество | Предлагани от Участника технически характеристики | Производител/ Произход | Модел Година | Кат.№ страница
Стабилизатор на напрежение |  | 1
1 | Номинална мощност при активен товар 10000W
2 | Входно напрежение 160-250 VAC, изходно напрежение 220VAC±4 %
3 | Номинална честота 50-60 Hz
4 | Време за реакция на регулирането: 4s
5 | Скорост на регулирането: 10V/s
6 | Ефективност КПД: >98%
7 | Фактор на мощността : > 0,9
8 | Честотни изкривявания: < 1,0%
9 | Тип защита: срещу натоварване
10 | Вид индикатор: за изходно напрежение
11 | 1 стрелкова измервателна система
12 | Работна температура:-5-+40°С
13 | Относителна влажност на въздуха:< 90%
Изготвил: инж. Георги Златанов

## POZICIQ 2.4
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - ПОЗИЦИЯ №2.4
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - СПЕЦИФИКАЦИЯ за специализирано техническо оборудване във връзка с възлагането на обществена поръчка за: “Закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на специализирано техническо оборудване и медицинска апаратура за нуждите на Отделение по Гастроeнтерология и Ортопедо-травматологично отделение в “МБАЛ - Пловдив” АД по две обособени позиции.”
ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ ПО ПОЗИЦИЯ №2.4: Закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на специализирано техническо оборудване и медицинска апаратура /подробно описани в Приложение №1, обособена позиция №2.1 – №2.5 – Техническо задание /спецификация/, представляваща неразделна част от настоящата документация/ за нуждите на Ортопедо-травматологично отделение в „МБАЛ - Пловдив” АД.”
№ | Техническа спецификация - минимални технически изисквания към предлагана апаратура | Брой/ Количество | Предлагани от Участника технически характеристики | Производител/ Произход | Модел Година | Кат.№ страница
Мобилна лампа тип кокиче |  | 1
1 | Мобилна лампа с едно осветително тяло
2 | Параболичен огледален рефлектор с фасетки
3 | Капак изработен от алуминии
4 | Подвижен статив и шарнирно рамо
5 | Радиус (R) на въртене на рамото минимум 960 мм.
6 | Цветoва температура – максимум 4200 К
7 | Интензитет на осветление при 4000К и дистанция 1 метър - максимум -45 000lx
8 | Диаметър на осветеното работно поле на дистанция 1 метър - максимум d 110mm
9 | Индекс на цветопредаване Rа - минимум 85%.
10 | Работа с халогенни крушки
11 | Максимална консумация на енергия от крушката - 50 W
12 | Живот на крушката - минимум 1400 часа
13 | Възможност за смяна на крушка без употреба на инструменти
Изготвил: инж. Георги Златанов

## POZICIQ 2.5
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - ПОЗИЦИЯ №2.5
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - СПЕЦИФИКАЦИЯ за специализирано техническо оборудване във връзка с възлагането на обществена поръчка за: “Закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на специализирано техническо оборудване и медицинска апаратура за нуждите на Отделение по Гастроeнтерология и Ортопедо-травматологично отделение в “МБАЛ - Пловдив” АД по две обособени позиции.”
ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ ПО ПОЗИЦИЯ №2.5: Закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на специализирано техническо оборудване и медицинска апаратура /подробно описани в Приложение №1, обособена позиция №2.1 – №2.5 – Техническо задание /спецификация/, представляваща неразделна част от настоящата документация/ за нуждите на Ортопедо-травматологично отделение в „МБАЛ - Пловдив” АД.”
№ | Техническа спецификация - минимални технически изисквания към предлагана апаратура | Брой/ Количество | Предлагани от Участника технически характеристики | Производител/ Произход | Модел Година | Кат.№ страница
1 | ТАВАННА ГАЗОВА КОЛОНА, с минимални медико-технически задължителни изисквания в конструкцията: | 1
ендораменна колона с дължина на рамо 1000 мм
движение рамо до 330 градуса
движение на конзола 330 градуса
Тъканно хармонично изобразяване
максимална товароносимост 75кг.
2 | ГАЗОВА КОНЗОЛНА КУТИЯ, оборудвана с: | 1
кислород 2 извода DIN standart
извод 1 бр. сг. въздух DIN standart
изводи 2 бр. вакуум DIN standart
8 бр. контакти тип Шуко (различно оцветени по 5бр. ) за работно и аварийно захранване
извод за зеземителен контур 4 бр. DIN standart ,
AGSS систтема за отвеждане на анестезиологичните газове
оборудвана с шинна система 25х10мм
стойки за монитори 600х400mm 2 бр.
стойки за апаратура с чекмедже 1 бр. 600х400mm
лека алуминиева конструкция
Изготвил: инж. Георги Златанов