ПРИЛОЖНИЕ №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на

техническо задание и количествена сметка за ремонт на операционна зала на отделението по травматология и ортопедия на ет.6 в сградата на "МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД

| № | Видове С М Р | СЕК | мярка | количeство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Операционна зала №1 и прилежащи помещения |  |  |  |
| 1 | Преддверие към операционната зала |  |  |  |
| 1.1 | Доставка и монтаж на порцеланова мивка комплект с гофре | СЕК22 | бр | 1 |
| 1.2 | Демонтаж на тръби поцинковани ½ “ и подмяната им с нови ППР Ф23 | СЕК22 | м л | 3.50 |
| 1.3 | Доставка и монтаж на тръба ПВЦ Ф50 и връзване с вертикален щранг | СЕК22 | м л | 4.00 |
| 1.4 | Доставка и монтаж на ЛОТ 3х36 w външен монтаж | СЕК34 | бр | 3 |
| 1.5 | Доставка и монтаж на нови алуминиеви врати и обръщане на страниците двустранно с гипс картон | СЕК14 | м кв | 5.80 |
| 1.6 | Шпакловане изкърпване | СЕК10 | м кв | 6.00 |
| 1.7 | Боядисване с антибактериален латекс две ръце | СЕК13 | м кв | 18.00 |
| 2 | Операционна зала |  |  |  |
| 2.1 | Полагане на стенно антибактериално покритие | СЕК11 | м кв | 58.00 |
| 2.2 | Полагане на подово антибактериално покритие | СЕК11 | м кв | 50.00 |
| 2.3 | Боядисване с антибактериален латекс две ръце | СЕК13 | м кв | 28.00 |
| 2.4 | Доставка и монтаж на ЛОТ 3х36 w външен монтаж | СЕК34 | бр | 24 |
| 2.5 | Блажно боядисване с автоемайллак | СЕК13 | м кв | 18.00 |
| 3 | Стерилизационна зала |  |  |  |
| 3.1 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с гофре | СЕК22 | бр | 2 |
| 3.2 | Демонтаж на стари поцинковани тръби ½ “ и подмяната им с нови ППР Ф23 | СЕК22 | м л | 28.00 |
| 3.3 | Доставка и монтаж на тръба за обратна вода ПВЦ Ф50 и връзване с вертикален щранг | СЕК22 | м л | 14.00 |
| 3.4 | Доставка и монтаж на лакетна батерия “Видима” | СЕК22 | бр | 2 |
| 3.5 | Боядисване с антибактериален латекс две ръце | СЕК13 | м кв | 8.00 |
| 3.6 | Ремонт на стар фаянс | СЕК09 | м кв | 5.00 |
| 3.7 | Блажно боядисване с автоемайллак | СЕК13 | м кв | 6.50 |
| 3.8 | Доставка и монтаж на ключове и контакти | СЕК34 | бр | 8 |
| 4 | Преддверие към предоперационната |  |  |  |
| 4.1 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с гофре | СЕК22 | бр | 4 |
| 4.2 | Доставка и монтаж на лакетна батерия “Видима” | СЕК22 | бр | 4 |
| 4.3 | Ремонт на стар фаянс | СЕК09 | м кв | 5.00 |
| 4.4 | Боядисване с антибактериален латекс две ръце | СЕК13 | м кв | 14.00 |
| 4.5 | Доставка и монтаж на ключове и контакти | СЕК34 | бр | 8 |
| 4.6 | Блажно боядисване с автоемайллак | СЕК13 | м кв | 13.00 |
| 5 | Зала подготовка лекари |  |  |  |
| 5.1 | Подмяна на стари тръби поцинковани ½ “ с нови от ППР Ф23 | СЕК22 | м л | 22.00 |
| 5.2 | Доставка и монтаж на тръба за обратна вода и връзване с вертикален щранг | СЕК22 | м л | 12.00 |
| 5.3 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с гофре | СЕК22 | бр | 4 |
| 5.4 | Доставка и монтаж на лакетна батерия “Видима” | СЕК22 | бр | 4 |
| 5.5 | Ремонт на стар фаянс | СЕК09 | м кв | 5.00 |
| 5.6 | Боядисване с антибактериален латекс две ръце | СЕК13 | м кв | 18.00 |
| 5.7 | Блажно боядисване с автоемайллак | СЕК13 | м кв | 13.00 |
| 5.8 | Доставка и монтаж на нова алуминиева врата и обръщане на страници | СЕК14 | м кв | 2.00 |
| 6 | Филтър за персонала |  |  |  |
| 6.1 | Доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима” | СЕК22 | бр | 2 |
| 6.2 | Ремонт на стар фаянс | СЕК09 | м кв | 14.50 |
| 6.3 | Доставка и монтаж на ЛОТ 2Х18w външен монтаж | СЕК34 | бр | 4 |
| 6.4 | Доставка и монтаж на ключове и контакти | СЕК34 | бр | 4 |
| 6.5 | Ремонт на дървени врати и подмяна на брави и кършалъци | СЕК08 | бр | 6 |
| 6.6 | Блажно боядисване с автоемайллак | СЕК13 | м кв | 12.00 |
| 6.7 | Боядисване с антибактериален латекс две ръце | СЕК13 | м кв | 26.00 |
| 7 | Апаратна |  |  |  |
| 7.1 | Ремонт на стар фаянс | СЕК09 | м кв | 5.00 |
| 7.2 | Доставка и монтаж на алуминиева врата и обръщане на страници | СЕК14 | м кв | 2.00 |
| 7.3 | Блажно боядисване с автоемайллак | СЕК13 | м кв | 6.00 |
| 7.4 | Доставка и монтаж на нови ЛОТ3х36w външен монтаж | СЕК34 | бр | 2 |
| 7.5 | Доставка и монтаж на ключове и контакти | СЕК34 | бр | 8 |
| Б | Операционна зала № 2 и прилежащи помещения |  |  |  |
| 1 | Зала подготовка болен |  |  |  |
| 1.1 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с гофре | СЕК22 | бр | 1 |
| 1.2 | Демонтаж на тръби поцинковани ½ “ и подмяната им с нови ППР Ф23 | СЕК22 | м л | 3.50 |
| 1.3 | Доставка и монтаж на тръба ПВЦ Ф50 и връзване с вертикален щранг | СЕК22 | м л | 4.00 |
| 1.4 | Доставка и монтаж на ЛОТ 3х36 w външен монтаж | СЕК34 | бр | 3 |
| 1.5 | Доставка и монтаж на нови алуминиеви врати и обръщане на страниците двустранно с гипс картон | СЕК14 | м кв | 5.80 |
| 1.6 | Шпакловане изкърпване | СЕК10 | м кв | 6.00 |
| 1.7 | Боядисване с антибактериален латекс две ръце | СЕК13 | м кв | 18.00 |
| 2 | Операционна зала №2 |  |  |  |
| 2.1 | Полагане на стенно антибактериално покритие | СЕК11 | м кв | 48.00 |
| 2.2 | Полагане на подово антибактериално покритие | СЕК11 | м кв | 35.00 |
| 2.3 | Боядисване с антибактериален латекс две ръце | СЕК13 | м кв | 23.00 |
| 2.4 | Доставка и монтаж на ЛОТ 3х36 w външен монтаж | СЕК34 | бр | 24 |
| 2.5 | Блажно боядисване с автоемйллак | СЕК13 | м кв | 18.00 |
| 3 | Стерилизационна зала |  |  |  |
| 3.1 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с гофре | СЕК22 | бр | 2 |
| 3.2 | Демонтаж на стари поцинковани тръби ½ “ и подмяната им нови ППР Ф23 | СЕК22 | м л | 28.00 |
| 3.3 | Доставка и монтаж на тръба за обратна вода ПВЦЦ Ф50 и връзване с вертикален щранг | СЕК22 | м л | 14.00 |
| 3.4 | Доставка и монтаж на лакетна батерия тип “Видима” | СЕК22 | бр | 2 |
| 3.5 | Боядисване с антибактериален латекс две ръце | СЕК13 | м кв | 8.00 |
| 3.6 | Ремонт на стар фаянс | СЕК09 | м кв | 5.00 |
| 3.7 | Блажно боядисване с автоемайллак | СЕК13 | м кв | 6.50 |
| 3.8 | Доставка и монтаж на ключове и контакти | СЕК34 | бр | 8 |
| 3.9 | Доставка и монтаж на нова алуминиева врата и обръщане на страниците двустранно с гипс картон | СЕК14 | м кв | 2.00 |
| 4 | Зала подготовка лекари |  |  |  |
| 4.1 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с гофре | СЕК22 | БР | 4 |
| 4.2 | Доставка и монтаж на лакетни батерии тип “Видима” | СЕК22 | бр | 4 |
| 4.3 | Ремонт на стар фаянс | СЕК09 | м кв | 5.00 |
| 4.4 | Боядисване с антибактериален латекс две ръце | СЕК13 | м кв | 18.00 |
| 4.5 | Блажно боядисване с автоемайллак | СЕК13 | м кв | 13.00 |
| 4.6 | Доставка на нова алуминиева врата и обръщане на страници двустранно с гипс картон | СЕК14 | м кв | 2.00 |
| 5 | Гардероб и филтър за персонала |  |  |  |
| 5.1 | Доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима” | СЕК22 | бр | 2 |
| 5.2 | Ремонта на стар фаянс | СЕК09 | м кв | 14.50 |
| 5.3 | Доставка и монтаж на ЛОТ 3х18 w външен монтаж | СЕК34 | бр | 4 |
| 5.4 | Доставка и монтаж на ключове и контакти | СЕК34 | бр | 4 |
| 5.5 | Ремонт на дървени врати и подмяна на брави и кършалъци | СЕК08 | бр | 6 |
| 5.6 | Блажно боядисване с автоемайллак | СЕК13 | м кв | 12.00 |
| 5.7 | Боядисване с антибактериален латекс две ръце | СЕК13 | м кв | 26.00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Указания за представяне на офертите и вид на документите доказващи  съответствието на кандидатите с условията и  изисквания на Възложителя за участие в процедурата

Общи положения:

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

1. Представянето на оферта означава, че кандидатът приема изцяло всички специални и общи правила, определени с публичната покана. Представената оферта трябва да има срок на валидност не по –малък от 60 календарни дни от датата на нейното получаване в деловодството на Възложителя.

2. Офертата следва да бъде изготвена на български език. Всички документи съдържащи се в офертата, в това число официални и частни документи, да бъдат заверени от участника.

3.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес "МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД,гр.Пловдив,бул."България"№234,  ет.15,ст.31-Деловодство. Върху плика участникът посочва до кого е отправена офертата,а именно „МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, бул.”България” №234,от кого изхожда офертата,т.е наименованието на кандидата както и адрес за кореспонденция , телефон и по възможност факс. Върху плика се изписва и  предмета на процедурата.

4. Офертните документи  задължително се разпределят в три отделни непрозрачни плика , които се надписват  така:

-Плик №1 с надпис "Документи за подбор".

-Плик №2 "Предложение за изпълнение на поръчката".

-Плик №3 "Предлагана цена".

В  плик №1 задължително се представят :

1.Заявление за участие изготвено в свободен текст,но съдържащо задължително:

а/ Наименование НА УЧАСТНИКА, ЕИК, седалище и адрес на управление, законен представител и представителство във връзка с  процедурата за възлагане на обществената поръчка, или други идентификационни данни за участника):

б/ Предмета на процедурата в която желае да участва.

в/ Адрес и факс за връзка с участника:

г/ Начин на плащане на цената,ако бъде избран и изпълни поръчката    /задължително

по банков път/–за това се  посочва  банкова сметка с изписани BIC  и IBAN.

д/ Задължителна клауза: „С настоящата изразявам съгласието си с условията на поканата”.

е/ Дата. Имена и подпис на лицето, имащо право да представлява участника в откритата процедура и качеството в което се подписва. Печат на участника.

2.Заверено копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър,когато участникът е физическо лице и –копие от документ за самоличност,а когато е дружество по ЗЗД –договор за създаване на същото с нотариална заверка на подписите и задължителна вписана в договора клауза,кой ще представлява дружеството пред Възложителят по тази процедура..

3.Декларация в свободен текст за липса на обстоятелствата визирани в чл.47 ал.1,т.1 от ЗОП от лицата съгласно ал.4 от същият член от ЗОП.

*Изискуеми документи и информация за технически възможности на участника:

4. Заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”; във формата на фотокопие -удостоверение за вписване в професионалният регистър към Камарата  на строителите  ;

5.Полица или друг еквивалентен документ за наличие на валидна професионална застраховка  - ЗАВЕРЕНО от кандидата КОПИЕ.

6.Декларация от представляващият участника по образец, за следните обстоятелства:

-че при изпълнението на поръчката няма да използва материали, които са канцерогенни  и/или  вредни за здравето

-че при изпълнението на поръчката ще използва материали, отговарящи на българските и /или евро-стандарти, както и на техническите изисквания за приемане на  на СМР.

-че при участието си в процедурата , предложената цена е съобразена с нормативното изискване за минимална цена на труда- по образец;;

7.Декларация от представляващият участника дали ще използува подизпълнител или няма да използва такъв -по образец;;

* Ако ще ползва подизпълнител , същият трябва да отговаря на изискванията на  член 47, ал.1, ал.2 и ал.5 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/,и същия представя

8.Декларация от подизпълнител ,ако се предвижда  участието на такъв-по образец .

*Забележка:

Когато участникът е обединение/консорциум, изискванията за технически възможности и/или квалификация се отнасят до участниците в обединението, съобразно вътрешното разпределение на изпълнението на поръчката между участниците в обединението и документите изисквани съгласно чл.56 ал.1 т.4 и т.5 се представят само за участниците ,чрез които обединението доказва съответствие с критериите за подбор, а документите изисквани съгласно чл. 56, ал. 1 т.1 и т.6 от ЗОП се представят от всяко физическо и юридическо лице, включено в обединението.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП документи се представят от всеки от тях, а изискванията към подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник е чуждестранно лице, съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП, документите съгласно ал.1 т.1, които са на чужд език се представят и в официален превод на български език,а документите съгласно ал.1 т.4,5,6 и 11 в превод.

В плик №2 задължително кандитатите задължително представят:

1.-Техническо предложение за изпълнение на предмета на настоящата процедура в свободен текст,съдържащо условията при изпълнението на поръчката,подробно описание  /план/ на организацията на изпълнението на поръчката описание на средствата и силите с които разполага участника за да я изпълни .

2.-Предлаган  линеен график и срокове за изпълнение на поръчката;

3.-Анализ за всички видове СМР;

В плик №3 задължително кандитатите представят:

1.Изготвено по образец  5 от Приложение №3 ,подписано и подпечатано  от кандидата "Ценово предложение- Количествено стойностна  сметка за ремонт на операционна зала на отделението по травматология и ортопедия на ет.6 в сградата на "МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД, съдържащо: -ценови предложения на единични цени ,без и  с включен данък добавена стойност /ДДС/ и обща крайна цена с включен данък добавена стойност /ДДС/ за видовете дейности изброени и описани в утвърденото от Възложителя,като приложение №1-СПЕЦИФИКАЦИЯ на   техническо задание и количествена сметка за извършване на ремонт на операционна зала на отделението по травматология и ортопедия на ет.6 в сградата на "МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД

2.Подписана и подпечатана декларация в свободен текст съдържаща изявление на кандидата за срок на валидност на неговата оферта .

3. Подписана и подпечатана декларация в свободен текст съдържаща изявление на кандидата че приема поставеният от Възложителя в поканата срок и  условия за плащане на цената за извършване на поръчката.

Всеки един от тези три отделни плика запечатани се поставят в плика с обозначението на кандидата,възложителя и вида и предмета на процедурата.

В случай, че представената от Вас оферта бъде класирана на първо място, преди подписването на Договора за изпълнение, сте длъжни да представите в “МБАЛ - Пловдив” АД град Пловдив, изискуемите документи по смисъла на член 101 е, алинея 2 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/, издадени от компетентните органи, а именно:

-Удостоверение /Свидетелство за съдимост/, от което е видно, че членовете на управителното тяло на кандидата не е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,за престъпление по служба или за подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран, издадено от съответния Районен съд- ЗАВЕРЕНО от кандидата КОПИЕ;

- Декларация по образец 6 за обстоятелствата  по чл. 47, ал. 5 от ЗОП съгласно приложение №3.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3  -образци на необходими  документи

Образец 1

/ползва се при подаване на офертата/

ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1  от ЗОП

(попълва се от участник, вкл. подизпълнител, когато се предвижда такъв)

Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (собствено, бащино, фамилно име), притежаващ/ а лична карта №. . ………….., издадена на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (дата на издаване) от  МВР - гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (място на издаване), с  адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (постоянен адрес)

представляващ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (наименование на юридическото лице, на ЕТ)

със седалище и адрес на управление:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . . . . . . . . . . . . , вписано в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , с ЕИК …………………./ БУЛСТАТ. . . . . . . . . . . . . . . . . .

в качеството си на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (посочва се длъжността, съобразно чл. 47, ал. 4 от ЗОП),

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

е/ престъпление по чл.108 а от Наказателният кодекс-при възлагане на поръчки по чл.3 ал.2.

гр.:  ……………… 					ДЕКЛАРАТОР: ……………

дата: …………….. 					(подпис)

Образец 2

/ползва се при подаване на офертата/

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

По  чл. 56, ал. 1, т.7 от ЗОП

Долуподписаният/та.........................................................................................................

ЕГН......................................., притежаващ /а лична карта №..........................................,

издадена на .......................................от МВР - гр..............................................................,

адрес:....................................................................................................................................,

представляващ ....................................................................................................................,

в качеството си на ...............................................................................................................

седалище............................................................. адрес на управление:.............................

..........................................................., тел./факс..................................................................,

вписано в търговския регистър при....................................................................... съд/Агенция по вписванията ......................................, по фирмено дело №................... /.....................г., ЕИК по БУЛСТАТ...........................................................

ДЕКЛАРИРАМ,  ЧЕ:

- при изпълнението на  обществена поръчка с предмет : за ремонт на операционна зала на отделението по травматология и ортопедия на ет.6 в сградата на "МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД, -Довършителни строително -монтажни  работи по изграждане на 7 /броя/ консултативни лекарски кабинети за нуждите на ТЕЛК-ПЛОВДИВ-подразделение на  "МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД,в сградата на Регионална Здравна инспекция-Пловдив,ул.”Перущица №1:

ще ползвам/няма да ползвам- подизпълнител/и той ще  бъде/бъдат:

/неверното се задрасква/

.....................................................................................................................................................,

и са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;- дял на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде....................

...............% от общата стойност на поръчката.

- Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на подизпълнителя като за свои действия, бездействия и работа.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата:...................                                                       Декларатор:.................................

/подпис и печат/

Образец 3

/при подаване на офертата,ако ще се ползва подизпълнител/

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният/ната  ……………………………………………………………….………………….

( трите имена и ЕГН)

в качеството си на ………………………………………………………………......................…….

(длъжност)

на  подизпълнителя …………………………………………………..................................................…………………...........................................................................................................……………….

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ:

Че съгласен съм да участвам  като подизпълнител на......................................................

за изпълнение на .....................................................................с дял от ..............% в  процедура по реда на чл.101 а,ал.2 от  ЗОП за възлагане на общественапоръчка с предмет: за ремонт на операционна зала на отделението по травматология и ортопедия на ет.6 в сградата на "МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД, Довършителни строително -монтажни  работи по изграждане на 7 /броя/ консултативни лекарски кабинети за нуждите на ТЕЛК-ПЛОВДИВ-подразделение на  "МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД,в сградата на Регионална Здравна инспекция-Пловдив,ул.”Перущица №1:

Дата:….......……....                                       ДЕКЛАРАТОР: .................................................

(подпис, печат)

Образец 4

/ползва се при подаване на офертата/

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата:  …………………………………….......................………………………………………….

в качеството му/й на управител на….……………………………………………….	........

Със седалище и с адрес на управление на дейността:

………………………………….......................……………………………………………..

с ЕИК ………………………………….,

при участието си в процедурата по определяне на изпълнител за за ремонт на операционна зала на отделението по травматология и ортопедия на ет.6 в сградата на "МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД, Довършителни строително -монтажни  работи по изграждане на 7 /броя/ консултативни лекарски кабинети за нуждите на ТЕЛК-ПЛОВДИВ-подразделение на  "МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД,в сградата на Регионална Здравна инспекция-Пловдив,ул.”Перущица №1 с настоящата

Д  Е  К  Л  А  Р  И  Р  А  М:

1.При изпълнението на поръчката няма да използвам материали, които са канцерогенни  и/или  вредни за здравето;

2.При изпълнението на поръчката ще използвам материали, отговарящи на българските и /или евро-стандарти, както и на техническите изисквания за приемане на СМР;

3.При участието си в процедурата, предложената цена е съобразена с нормативното изискване за минимална цена на труда;

..............2013 година	 	             ДЕКЛАРАТОР:…………………….

Образец 5

/ползва се при подаване на офертата/

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ-КОЛИЧЕСТВЕНО  СТОЙНОСТНА СМЕТКА

от:..........................................................................................................................

/ изписва се наименование,ЕИК и адрес управление на участника/

на стойността за изпълнение на ремонт на операционна зала на отделението по травматология и ортопедия на ет.6 в сградата на "МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД.

| № | Видове С М Р | СЕК | мярка | количество | Ед.цена | Обща стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Операционна зала №1 и прилежащи помещения |  |  |  |  |  |
| 1 | Преддверие към операционната зала |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доставка и монтаж на порцеланова мивка комплект с гофре | СЕК22 | бр | 1 |  |  |
| 1.2 | Демонтаж на тръби поцинковани ½ “ и подмяната им с нови ППР Ф23 | СЕК22 | м л | 3.50 |  |  |
| 1.3 | Доставка и монтаж на тръба ПВЦ Ф50 и връзване с вертикален щранг | СЕК22 | м л | 4.00 |  |  |
| 1.4 | Доставка и монтаж на ЛОТ 3х36 w външен монтаж | СЕК34 | бр | 3 |  |  |
| 1.5 | Доставка и монтаж на нови алуминиеви врати и обръщане на страниците двустранно с гипс картон | СЕК14 | м кв | 5.80 |  |  |
| 1.6 | Шпакловане изкърпване | СЕК10 | м кв | 6.00 |  |  |
| 1.7 | Боядисване с антибактериален латекс две ръце | СЕК13 | м кв | 18.00 |  |  |
| 2 | Операционна зала |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Полагане на стенно антибактериално покритие | СЕК11 | м кв | 58.00 |  |  |
| 2.2 | Полагане на подово антибактериално покритие | СЕК11 | м кв | 50.00 |  |  |
| 2.3 | Боядисване с антибактериален латекс две ръце | СЕК13 | м кв | 28.00 |  |  |
| 2.4 | Доставка и монтаж на ЛОТ 3х36 w външен монтаж | СЕК34 | бр | 24 |  |  |
| 2.5 | Блажно боядисване с автоемайллак | СЕК13 | м кв | 18.00 |  |  |
| 3 | Стерилизационна зала |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с гофре | СЕК22 | бр | 2 |  |  |
| 3.2 | Демонтаж на стари поцинковани тръби ½ “ и подмяната им с нови ППР Ф23 | СЕК22 | м л | 28.00 |  |  |
| 3.3 | Доставка и монтаж на тръба за обратна вода ПВЦ Ф50 и връзване с вертикален щранг | СЕК22 | м л | 14.00 |  |  |
| 3.4 | Доставка и монтаж на лакетна батерия “Видима” | СЕК22 | бр | 2 |  |  |
| 3.5 | Боядисване с антибактериален латекс две ръце | СЕК13 | м кв | 8.00 |  |  |
| 3.6 | Ремонт на стар фаянс | СЕК09 | м кв | 5.00 |  |  |
| 3.7 | Блажно боядисване с автоемайллак | СЕК13 | м кв | 6.50 |  |  |
| 3.8 | Доставка и монтаж на ключове и контакти | СЕК34 | бр | 8 |  |  |
| 4 | Преддверие към предоперационната |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с гофре | СЕК22 | бр | 4 |  |  |
| 4.2 | Доставка и монтаж на лакетна батерия “Видима” | СЕК22 | бр | 4 |  |  |
| 4.3 | Ремонт на стар фаянс | СЕК09 | м кв | 5.00 |  |  |
| 4.4 | Боядисване с антибактериален латекс две ръце | СЕК13 | м кв | 14.00 |  |  |
| 4.5 | Доставка и монтаж на ключове и контакти | СЕК34 | бр | 8 |  |  |
| 4.6 | Блажно боядисване с автоемайллак | СЕК13 | м кв | 13.00 |  |  |
| 5 | Зала подготовка лекари |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Подмяна на стари тръби поцинковани ½ “ с нови от ППР Ф23 | СЕК22 | м л | 22.00 |  |  |
| 5.2 | Доставка и монтаж на тръба за обратна вода и връзване с вертикален щранг | СЕК22 | м л | 12.00 |  |  |
| 5.3 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с гофре | СЕК22 | бр | 4 |  |  |
| 5.4 | Доставка и монтаж на лакетна батерия “Видима” | СЕК22 | бр | 4 |  |  |
| 5.5 | Ремонт на стар фаянс | СЕК09 | м кв | 5.00 |  |  |
| 5.6 | Боядисване с антибактериален латекс две ръце | СЕК13 | м кв | 18.00 |  |  |
| 5.7 | Блажно боядисване с автоемайллак | СЕК13 | м кв | 13.00 |  |  |
| 5.8 | Доставка и монтаж на нова алуминиева врата и обръщане на страници | СЕК14 | м кв | 2.00 |  |  |
| 6 | Филтър за персонала |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима” | СЕК22 | бр | 2 |  |  |
| 6.2 | Ремонт на стар фаянс | СЕК09 | м кв | 14.50 |  |  |
| 6.3 | Доставка и монтаж на ЛОТ 2Х18w външен монтаж | СЕК34 | бр | 4 |  |  |
| 6.4 | Доставка и монтаж на ключове и контакти | СЕК34 | бр | 4 |  |  |
| 6.5 | Ремонт на дървени врати и подмяна на брави и кършалъци | СЕК08 | бр | 6 |  |  |
| 6.6 | Блажно боядисване с автоемайллак | СЕК13 | м кв | 12.00 |  |  |
| 6.7 | Боядисване с антибактериален латекс две ръце | СЕК13 | м кв | 26.00 |  |  |
| 7 | Апаратна |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Ремонт на стар фаянс | СЕК09 | м кв | 5.00 |  |  |
| 7.2 | Доставка и монтаж на алуминиева врата и обръщане на страници | СЕК14 | м кв | 2.00 |  |  |
| 7.3 | Блажно боядисване с автоемайллак | СЕК13 | м кв | 6.00 |  |  |
| 7.4 | Доставка и монтаж на нови ЛОТ3х36w външен монтаж | СЕК34 | бр | 2 |  |  |
| 7.5 | Доставка и монтаж на ключове и контакти | СЕК34 | бр | 8 |  |  |
| Б | Операционна зала № 2 и прилежащи помещения |  |  |  |  |  |
| 1 | Зала подготовка болен |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с гофре | СЕК22 | бр | 1 |  |  |
| 1.2 | Демонтаж на тръби поцинковани ½ “ и подмяната им с нови ППР Ф23 | СЕК22 | м л | 3.50 |  |  |
| 1.3 | Доставка и монтаж на тръба ПВЦ Ф50 и връзване с вертикален щранг | СЕК22 | м л | 4.00 |  |  |
| 1.4 | Доставка и монтаж на ЛОТ 3х36 w външен монтаж | СЕК34 | бр | 3 |  |  |
| 1.5 | Доставка и монтаж на нови алуминиеви врати и обръщане на страниците двустранно с гипс картон | СЕК14 | м кв | 5.80 |  |  |
| 1.6 | Шпакловане изкърпване | СЕК10 | м кв | 6.00 |  |  |
| 1.7 | Боядисване с антибактериален латекс две ръце | СЕК13 | м кв | 18.00 |  |  |
| 2 | Операционна зала №2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Полагане на стенно антибактериално покритие | СЕК11 | м кв | 48.00 |  |  |
| 2.2 | Полагане на подово антибактериално покритие | СЕК11 | м кв | 35.00 |  |  |
| 2.3 | Боядисване с антибактериален латекс две ръце | СЕК13 | м кв | 23.00 |  |  |
| 2.4 | Доставка и монтаж на ЛОТ 3х36 w външен монтаж | СЕК34 | бр | 24 |  |  |
| 2.5 | Блажно боядисване с автоемйллак | СЕК13 | м кв | 18.00 |  |  |
| 3 | Стерилизационна зала |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с гофре | СЕК22 | бр | 2 |  |  |
| 3.2 | Демонтаж на стари поцинковани тръби ½ “ и подмяната им нови ППР Ф23 | СЕК22 | м л | 28.00 |  |  |
| 3.3 | Доставка и монтаж на тръба за обратна вода ПВЦЦ Ф50 и връзване с вертикален щранг | СЕК22 | м л | 14.00 |  |  |
| 3.4 | Доставка и монтаж на лакетна батерия тип “Видима” | СЕК22 | бр | 2 |  |  |
| 3.5 | Боядисване с антибактериален латекс две ръце | СЕК13 | м кв | 8.00 |  |  |
| 3.6 | Ремонт на стар фаянс | СЕК09 | м кв | 5.00 |  |  |
| 3.7 | Блажно боядисване с автоемайллак | СЕК13 | м кв | 6.50 |  |  |
| 3.8 | Доставка и монтаж на ключове и контакти | СЕК34 | бр | 8 |  |  |
| 3.9 | Доставка и монтаж на нова алуминиева врата и обръщане на страниците двустранно с гипс картон | СЕК14 | м кв | 2.00 |  |  |
| 4 | Зала подготовка лекари |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с гофре | СЕК22 | БР | 4 |  |  |
| 4.2 | Доставка и монтаж на лакетни батерии тип “Видима” | СЕК22 | бр | 4 |  |  |
| 4.3 | Ремонт на стар фаянс | СЕК09 | м кв | 5.00 |  |  |
| 4.4 | Боядисване с антибактериален латекс две ръце | СЕК13 | м кв | 18.00 |  |  |
| 4.5 | Блажно боядисване с автоемайллак | СЕК13 | м кв | 13.00 |  |  |
| 4.6 | Доставка на нова алуминиева врата и обръщане на страници двустранно с гипс картон | СЕК14 | м кв | 2.00 |  |  |
| 5 | Гардероб и филтър за персонала |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима” | СЕК22 | бр | 2 |  |  |
| 5.2 | Ремонта на стар фаянс | СЕК09 | м кв | 14.50 |  |  |
| 5.3 | Доставка и монтаж на ЛОТ 3х18 w външен монтаж | СЕК34 | бр | 4 |  |  |
| 5.4 | Доставка и монтаж на ключове и контакти | СЕК34 | бр | 4 |  |  |
| 5.5 | Ремонт на дървени врати и подмяна на брави и кършалъци | СЕК08 | бр | 6 |  |  |
| 5.6 | Блажно боядисване с автоемайллак | СЕК13 | м кв | 12.00 |  |  |
| 5.7 | Боядисване с антибактериален латекс две ръце | СЕК13 | м кв | 26.00 |  |  |
|  | Всяко без ДДС : |  |  |  |  |  |
|  | Всяко с 20 % Д Д С : |  |  |  |  |  |
|  | Крайна цена с ДДС: |  |  |  |  |  |

ДАТА:.........................                           Оферент:.......................................

/подпис/

........................................................

/длъжност и печат/

Образец 6

/ползва се при сключване на договор/

ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата  по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

(попълва се от участник, вкл. подизпълнител, когато се предвижда такъв)

Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/ а лична карта №. . ………….., издадена на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (дата на издаване) от  МВР - гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (място на издаване), с  адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(постоянен адрес)

представляващ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(наименование на юридическото лице, на ЕТ)

със седалище и адрес на управление:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . . . . . . . . . . . . , вписано в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , с ЕИК. . . . . . . . . . . . . . . . .

в качеството си на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (посочва се длъжността на представляващия, съобразно чл. 47, ал. 4 от ЗОП),

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ................................................ ................................................................................................

(посочете наименованието на Възложителя) или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя;

2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

гр.:  ……………… 					ДЕКЛАРАТОР: ……………

дата: …………….. 					(подпис)