ПРИЛОЖНИЕ №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на техническо задание с количествена сметка за позиция №1:-Ремонт  на помощни помещения към операционната зала на ортопедо-травматологичното отделение на ет.6 на "МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД,

| техническо задание с количествена сметка за ремонт на отделението по ревматология и отделението по детски болести на “МБАЛ –ПЛОВДИВ”АД |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № по ред | Работни обекти и дейности по СЕК | ВИДОВЕ СМР | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Коридор на операционната |  |  |  |
| 1 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ключове и контакти | бр. | 6 |
| 2 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ЛОТ 3х36 w | бр. | 5 |
| 3 | СЕК-09 | Ремонт на стар фаянс | кв. м | 7.55 |
| 4 | СЕК-10 | Шпакловане – изкърпване | кв. м | 14.30 |
| 5 | СЕК-13 | Боядисване с латекс | кв. м | 92.00 |
| 6 | СЕК-13 | Блажно боядисване по дървени и метални повърхности | кв. м | 38.00 |
| 7 | СЕК-17 | Подмяна на входна врата на коридора на операционната с алуминиева | кв. м | 7.00 |
| 8 | СЕК-17 | Подмяна на вратата на артроскопната зала с нова от алуминий | кв. м | 3.00 |
| 9 | СЕК-09 | Обръщане на страници около новомонтирана дограма | м. | 14.90 |
| Б | Помещение за подготовка на инструментариума |  |  |  |
| 1 | СЕК-08 | Прогонване на дървени врати и прозорци и подмяна на брави и кършалъци | бр. | 2 |
| 2 | СЕК-10 | Шпакловане изкърпване | кв. м | 3.50 |
| 3 | СЕК-09 | Ремонт на стар фаянс | кв. м | 5.60 |
| 4 | СЕК-13 | Боядисване с латекс | кв. м | 15.60 |
| 5 | СЕК-13 | Блажно боядисване | кв. м | 8.00 |
| 6 | СЕК-22 | Демонтаж на стари водни батерии и доставка и монтаж на водни батерии тип “Видима “ | бр. | 2 |
| 7 | СЕК-09 | Демонтаж на мивка порцеланова | бр. | 2 |
| 8 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с гофре | бр. | 2 |
| 9 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръба ПВЦ Ф50 | м. | 4.50 |
| В | Стая за операционните сестри |  |  |  |
| 1 | СЕК-09 | Демонтаж на стар фаянс | кв. м | 3.00 |
| 2 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на фаянс | кв. м | 3.00 |
| 3 | СЕК-09 | Демонтаж на мивка порцеланова | бр. | 1 |
| 4 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с гофре | бр. | 1 |
| 5 | СЕК-22 | Демонтаж на водна батерия и доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима “ | бр. | 1 |
| 6 | СЕК-08 | Прогонване на дървени врати и прозорци и подмяна на брави и кършалъци | бр. | 2 |
| 7 | СЕК-10 | Шпакловане-изкърпване | кв. м | 3.50 |
| 8 | СЕК-13 | Боядисване с латекс | кв. м | 55.60 |
| 9 | СЕК-13 | Блажно боядисване | кв. м | 8.00 |
| Г | Лекарски кабинет |  |  |  |
| 1 | СЕК-09 | Демонтаж на стар фаянс | кв. м | 3.00 |
| 2 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на фаянс | кв. м | 3.00 |
| 3 | СЕК-09 | Демонтаж на мивка порцеланова | бр. | 1 |
| 4 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с гофре | бр. | 1 |
| 5 | СЕК-22 | Демонтаж на водна батерия и доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима “ | бр. | 1 |
| 6 | СЕК-08 | Прогонване на дървени врати и прозорци и подмяна на брави и кършалъци | бр. | 2 |
| 7 | СЕК-10 | Шпакловане – изкърпване | кв. м | 3.50 |
| 8 | СЕК-13 | Боядисване с латекс | кв. м | 55.60 |
| 9 | СЕК-13 | Блажно боядисване | кв. м | 8.00 |
| Д | Хол |  |  |  |
| 1 | СЕК-09 | Ремонт на стар фаянс | кв. м | 4.50 |
| 2 | СЕК-09 | Демонтаж на мивка порцеланова | бр. | 1 |
| 3 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с гофре | бр. | 1 |
| 4 | СЕК-22 | Демонтаж на водна батерия и доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима “ | бр. | 1 |
| 5 | СЕК-08 | Прогонване на дървени врати и прозорци и подмяна на брави и кършалъци | бр. | 2 |
| 6 | СЕК-10 | Шпакловане – изкърпване | кв. м | 3.50 |
| 7 | СЕК-13 | Боядисване с латекс | кв. м | 15.60 |
| 8 | СЕК-13 | Блажно боядисване | кв. м | 8.00 |
| 9 | СЕК-11 | Доставка и монтаж на нов балатум | кв. м | 15.20 |
| Е | Стая на анестезиолозите |  |  |  |
| 1 | СЕК-09 | Демонтаж на стар фаянс | кв. м | 3.00 |
| 2 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на фаянс | кв. м | 3.00 |
| 3 | СЕК-09 | Демонтаж на мивка порцеланова | бр. | 1 |
| 4 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с гофре | бр. | 1 |
| 5 | СЕК-22 | Демонтаж на водна батерия и доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима “ | бр. | 1 |
| 6 | СЕК-8 | Прогонване на дървени врати и прозорци и подмяна на брави и кършалъци | бр. | 2 |
| 7 | СЕК-10 | Шпакловане – изкърпване | кв. м | 3.50 |
| 8 | СЕК-13 | Боядисване с латекс | кв. м | 55.60 |
| 9 | СЕК-13 | Блажно боядисване | кв. м | 8.00 |
| 10 | СЕК-11 | Доставка и монтаж на нов балатум | кв. м | 15.20 |
|  | Строителни отпадъци |  |  |  |
| 1 |  | Събиране на строителни отпадъци в чували | куб. м | 1.00 |
| 2 |  | Извозване на строителни отпадъци на регламентирано сметище | куб. м | 1.00 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на техническо задание с количествена сметка за позиция №2:          -Ремонт на болнични стаи и помощни помещения в отделението по  ревматология на ет.5 на "МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД,

| № по ред | Работни обекти и дейности по СЕК | ВИДОВЕ СМР | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СТАЯ № 32 ПРЕВЪРЗОЧНА |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 8.6 |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв.м | 8.6 |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 43.00 |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно при ремонти | кв.м | 43.00 |
| 5 | 09.847 | Ремонт на стар фаянс | кв.м | 15.60 |
|  | СТАЯ № 33 – КАБИНЕТ НА ЗАВЕЖ. ОТДЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 80.00 |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно при ремонти | кв. м | 80.00 |
| 5 | 11.812 | Настилка от теракот при ремонти | кв.м | 23.00 |
| 6 | 09.847 | Подмяна на фаянсова облицовка край мивка и подобни | кв.м | 2.00 |
|  | СТАЯ № 34 БОЛНИЧНА С WC |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 80.00 |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно при ремонти | кв. м | 80.00 |
| 5 | 11.812 | Настилка от теракот при ремонти | кв. м | 16.5 |
| 6 | 09.847 | Ремонт на стар фаянс | кв. м | 5.60 |
|  | СТАЯ № 35 БОЛНИЧНА С WC |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 80.00 |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс,двукратно | кв. м | 80.00 |
| 5 | 09.847 | Ремонт на стар фаянс | кв. м | 4.80 |
|  | СТАЯ № 36 БОЛНИЧНА С WC |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 80.00 |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно при ремонти | кв. м | 80.00 |
| 5 | 09.847 | Ремонт на стар фаянс | кв. м | 5.20 |
|  | СТАЯ № 37 БОЛНИЧНА С WC |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 80.00 |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно при ремонти | кв. м | 80.00 |
| 5 | 09.847 | Ремонт на стар фаянс | кв. м | 4.65 |
|  | СТАЯ № 38 БОЛНИЧНА С WC |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 80.00 |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс,двукратно при ремонти | кв. м | 80.00 |
| 5 | 09.847 | Ремонт на стар фаянс | кв. м | 5.30 |
|  | СТАЯ №39 БОЛНИЧНА С WC |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 80.00 |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно | кв. м | 80.00 |
| 5 | 09.847 | Ремонт на стар фаянс | кв. м | 4.90 |
|  | СТАЯ № 40 БОЛНИЧНА БЕЗ WC |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 80.00 |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс,двукратно | кв. м | 80.00 |
| 5 | 09.847 | Подмяна на фаянсова облицовка край мивка | кв. м | 2.00 |
|  | СТАЯ №41 БОЛНИЧНА БЕЗ WC |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 80.00 |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно | кв. м | 80.00 |
| 5 | 09.847 | Подмяна на фаянсова облицовка край мивка и подобни | кв. м | 2.00 |
|  | СТАЯ № 42 БОЛНИЧНА БЕЗ WC |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 80.00 |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно | кв. м | 80.00 |
| 5 | 09.847 | Подмяна на фаянсова облицовка край мивка и подобни | кв. м | 2.00 |
|  | СТАЯ № 43 БОЛНИЧНА БЕЗ WC |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 80.00 |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс,двукратно | кв. м | 80.00 |
| 5 | 09.847 | Подмяна на фаянсова облицовка край мивка и подобни | кв. м | 2.00 |
|  | СТАЯ №44 БОЛНИЧНА |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | в. м | 80.00 |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно | кв. м | 80.00 |
|  | СТАЯ № 45 БОЛНИЧНА |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 80.00 |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно при ремонти | кв. м | 80.00 |
|  | № 46 - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 17.78 |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 17.78 |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 88.87 |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно | кв. м | 88.87 |
| 5 | 09.847 | Подмяна на фаянсова облицовка край мивка и подобни | кв. м | 2.00 |
|  | № 47 – СЛУЖЕБНА ТОАЛЕТНА / в дъното на коридора – вдясно / |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 4.8 |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 4.8 |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 24.00 |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно | кв. м | 24.00 |
| 5 | 09.847 | Доставка и монтаж на фаянс при ремонти | кв. м | 24.00 |
| 6 | 09.847 | Монтаж на нов теракот при ремонти | кв. м | 8.00 |
|  | № 51 ОФИС |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 5.52 |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 5.52 |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 27.59 |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно | кв. м | 27.59 |
| 5 | 09.804 | Фаянсова обл.по стени на фуга 2мм | кв.м | 24.40 |
| 6 | 11.812 | Наст.от теракот при ремонт | кв.м | 13.50 |
|  | МЪЖКА ТОАЛЕТНА |  |  |  |
| 1 | 09.000 | Монтаж на преграда от гипс картон | кв. м | 2.50 |
| 2 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 6.00 |
| 3 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 6.00 |
| 4 | 13.025 | Грундиране с готов труд | кв. м | 37.00 |
| 5 | 13.859 | Боядисване с латекс,двукратно | кв. м | 37.00 |
| 6 | 09.804 | Фаянсова обл.по стени на фуга 2мм. | кв.м | 58.00 |
| 7 | 11.812 | Настилка от терак. при ремонти | кв.м | 16.00 |
|  | МЕЖДИНЕН СКЛАД МЕЖДУ ДВЕТЕ ТОАЛЕТНИ |  |  |  |
| 1 | 11.812 | Монтаж на фаянс | кв. м | 10.00 |
| 2 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 13.26 |
| 3 | 10.077 | Гипсова шпакловка постени и тавани 20% | кв. м | 48.00 |
| 4 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 48.00 |
| 5 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно | кв. м | 48.00 |
|  | ДАМСКА ТОАЛЕТНА |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 6.00 |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 6.00 |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 38.00 |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно | кв. м | 38.00 |
| 5 | 11.812 | Ремонт на стар фаянс | кв. м | 13.50 |
| 6 | 09.000 | Монтаж на преграда от гипс картон | кв. м | 2.50 |
|  | №48 СЕСТРИНСКИ ПОСТ |  |  |  |
| 1 | 10.077 | Направа на тераколена мазилка по стени и шпакловка | кв. м | 15.00 |
| 2 | 11.812 | Направа на фаянсова облицовка по стени | кв. м | 15.00 |
| 3 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 10.83 |
| 4 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 10.83 |
| 5 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 26.00 |
| 6 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно | кв. м | 26.00 |
| 7 | 10.077 | Настилка от теракот при ремонти | кв. м | 6.50 |
|  | №49 МАНИПУЛАЦИОННА |  |  |  |
| 1 | 10.077 | Тераколена мазилка по стени и шпакловка | кв. м | 24.00 |
| 2 | 11.812 | Направа на фаянсова облицовка | кв. м | 24.00 |
| 3 | 11.812 | Направа на настилка от теракот | кв. м | 20.00 |
| 4 |  | Стъргане по стени и тавани | кв. м | 16.00 |
| 5 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | кв. м | 38.00 |
| 6 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 38.00 |
| 7 | 13.859 | Боядисване с латекс двукратно | кв. м | 38.00 |
|  | СТАЯ № 50 - СЕСТРИНСКА |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 10.20 |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 10.20 |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 68.00 |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно при ремонти | кв. м | 68.00 |
| 5 | 09.847 | Подмяна на фаянсова облицовка край мивка и подобни | кв. м | 2.00 |
|  | СКЛАД |  |  |  |
| 1 | 08.000 | Демонтаж на дървена преграда | кв м | 6.50 |
| 2 | 05.000 | Изграждане на стена от газобетонни тухли | кв. м | 24.00 |
| 3 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | кв. м | 48.00 |
| 4 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 98.00 |
| 5 | 13.859 | Боядисване с латекс двукратно | кв. м | 98.00 |
|  | СТОЛОВА |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 14.00 |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | кв. м | 14.00 |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 75.00 |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс двукратно | кв. м | 75.00 |
|  | ИЗЛИВНО |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 9.74 |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 9.74 |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 48.68 |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно | кв. м | 48.68 |
| 5 | 09.804 | Обл.фаянс по стени | кв. м | 21.00 |
| 6 | 14.000 | Доставка и монтаж на мивка метална голяма с гофре 60/50/40 см | бр | 1.00 |
|  | КОРИДОР |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 28.80 |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 28.80 |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 144.00 |
| 4 | 13.035 | Боядисване с бл.боя по стени и под двукратно | кв.м | 475.00 |
| 5 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно | кв. м | 240.00 |
|  | ПРИЕМЕН КАБИНЕТ |  |  |  |
| 1 |  | Избиване отвор за врата 200/100 см в стена от газобетнни тухли | бр | 1.00 |
| 2 |  | Стъргане по стени и тавани 20 % | кв. м | 15.00 |
| 3 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20 % | кв. м | 15.00 |
| 4 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 52.00 |
| 5 | 13.859 | Боядисване с латекс двукратно | кв. м | 52.00 |
|  | ИЗГРАЖДАНЕ НА САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ – СТ.44/45 |  |  |  |
| 1 | 15.953 | Прегр.стени на констр. при ремонти с гипскартон /зелен/ | кв.м | 20.88 |
| 2 | 09.804 | Облицовка от фаянс по стени | кв. м | 57.60 |
| 3 | 13.859 | Боядисване с латекс двукратно | кв.м | 12.96 |
| 4 |  | ВиК |  |  |
| 5 |  | Мивки среден формат | бр. | 2 |
| 6 |  | Душ | бр. | 2 |
| 7 |  | Доставка и монтаж смес.батерия стенна | бр. | 2 |
| 8 | 22.752 | Тоалетна седалка от полупорц.с ниско промивно казанче | бр. | 2 |
|  | РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ/ЕЛ.ТАБЛА В КОРИДОР |  |  |  |
| 1 |  | Ревизионни отвори(0.60/ 0.60) | бр. | 13 |
| 2 |  | Пожарно табло(0.70/0.8) | бр. | 2 |
| 3 |  | Ел табло(0.8/ 1.3) | бр. | 2 |
| 4 |  | Ел табло(0.5/0.8) | бр. | 1 |
|  | ВРАТИ ВИТРИНИ |  |  |  |
| 1 |  | Входна врата 1.1/2.00 | бр. | 24 |
| 2 |  | Врати 0.9/2.00 | бр. | 10 |
| 3 |  | Врати 0.7/2.00 | бр. | 14 |
| 4 |  | Витрина 1.4/1.10,алумобикн. тип ст.32 | кв. м | 1.54 |
| 5 |  | Витрина 1.2/1.1- 2бр. | кв.м | 2.64 |
| 6 |  | Витрина в дъното на коридора 4.3/2.9 на h 2 m плътна включва и врата | кв.м | 12.50 |
| 7 |  | Обръщане около нови врати с гипскартон и алум.ъгли | кв.м | 239.00 |
| 8 |  | Обшивка на каса врата с ламарина деб.1.5мм. прахово покритие | кв.м | 50.40 |
|  | САНИТАРИЯ-ДОСТАВКА И МОНТАЖ |  |  |  |
| 1 |  | Мивки среден фор-мат | бр. | 27 |
| 2 | 22.752 | Тоал.седалка полупорц.с ниско промивно казанче | бр. | 14 |
| 3 |  | Душ | бр. | 14 |
| 4 |  | Доставка и монтаж смес. батерия стенна | бр. | 14 |
|  | ЧАСТ ЕЛЕКТРО-ДОСТАВКА И МОНТАЖ |  |  |  |
| 1 |  | ЛОТ 4x18 W | бр. | 33 |
| 2 |  | ЛОТ 1x18 W | бр. | 14 |
| 3 |  | Контакт троен | бр. | 27 |
| 4 |  | Контакт единичен/ключ двоен | бр. | 10 |
| 5 |  | Контакт единичен/ ключ единичен | бр. | 39 |
| 6 |  | Контакт единичен | бр. | 5 |
| 7 |  | Противовлажен ключ | бр. | 1 |
| 8 |  | ЛОТ 1x36 W | бр. | 3 |
| 9 |  | ЛОТ 3x36 W | бр. | 15 |
|  | Строителни отпадъци |  |  |  |
| 1 |  | Събиране на строителни отпадъци в чували | куб. м | 12.00 |
| 2 |  | Извозване на строителни отпадъци на регламентирано сметище | куб. м | 12.00 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на техническо задание с количествена сметка за позиция № 3:-Ремонт на болнични стаи и помощни помещения в отделението по детски болести на ет.14 на "МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД,

| № по ред | Работни обекти и дейности по СЕК | ВИДОВЕ СМР | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | № 35 – Болнична стая без WC с подмяна на теракота |  |  |  |
| 1 | СЕК-09 | Шпакловка с теракол по под | кв.м | 20.75 |
| 2 | СЕК-34 | Демонтаж на стари ЛОТ 2х36 w | бр. | 3 |
| 3 | СЕК-34 | Демонтаж на бактерицидна лампа | бр. | 1 |
| 4 | СЕК-34 | Демонтаж на глобус | бр. | 1 |
| 5 | СЕК-34 | Демонтаж на ел ключове и контакти | бр. | 8 |
| 6 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на СК Ф25 ППР | бр. | 2 |
| 7 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръби ППР Ф25 | м. | 4.00 |
| 8 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на основа за водна батерия | бр. | 1 |
| 9 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръба ПВЦ Ф50 и връзване с вертикален щранг | м. | 3.50 |
| 10 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на фаянс | кв.м | 4.40 |
| 11 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на теракот | кв.м | 20.75 |
| 12 | СЕК-09 | Направа на первази от теракот | м. | 21.00 |
| 13 | СЕК-13 | Стъргане на стара латексова боя по стени и тавани | кв.м | 25.00 |
| 14 | СЕК-10 | Шпакловане – изкърпване | кв.м | 7.45 |
| 15 | СЕК-13 | Боядисване с латекс две ръце по стени и тавани | кв.м | 46.55 |
| 16 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ел ключове и контакти | бр. | 8 |
| 17 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36 w | бр. | 3 |
| 18 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на глобус | бр. | 1 |
| 19 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на бактерицидна лампа | бр. | 1 |
| 20 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с гофре и полуботуш | бр. | 1 |
| 21 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима” | бр. | 1 |
| 22 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на огледало | бр. | 1 |
| 23 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на 2 бр врати алуминиеви | кв.м | 2.00 |
| 24 | СЕК-14 | Обшиване на касата на входната врата с праховобоядисана ламарина с дебелина 1.50 мм | бр. | 1 |
| 25 | СЕК-13 | Блажно боядисване по дървени и метални повърхности | кв.м | 9.00 |
| 26 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни первази с ширина 13 см | м. | 7.00 |
| 27 | СЕК-08 | Доставка и монтаж на ламинатни плоскости по стените за леглата с ширина 20 см | м. | 5.60 |
| Б | № 34 - Болнична стая без WC без подмяна на подовото покритие – теракот |  |  |  |
| 1 | СЕК-34 | Демонтаж на стари ЛОТ 2х36 w | бр. | 3 |
| 2 | СЕК-34 | Демонтаж на бактерицидна лампа | бр. | 1 |
| 3 | СЕК-34 | Демонтаж на глобус | бр. | 1 |
| 4 | СЕК-34 | Демонтаж на ел. ключове и контакти | бр. | 8 |
| 5 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на СК ППР Ф25 | бр. | 2 |
| 6 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръби ППР Ф25 | м. | 4.00 |
| 7 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на основа за водна батерия | бр. | 1 |
| 8 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръба Ф50 ПВЦ и връзване с вертикален щранг | м. | 3.50 |
| 9 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на фаянс | кв.м | 4.40 |
| 10 | СЕК-09 | Частичен ремонт на теракот | кв.м | 0.95 |
| 11 | СЕК-09 | Направа на первази от теракот | м. | 21.00 |
| 12 | СЕК-13 | Стъргане на стара латексова боя по стени и тавани | кв.м | 23.00 |
| 13 | СЕК-10 | Шпакловане изкърпване | кв.м | 7.45 |
| 14 | СЕК-13 | Боядисване с латекс две ръце по стени и тавани | кв.м | 61.55 |
| 15 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ел ключове е контакти | бр. | 8 |
| 16 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36 w | бр. | 3 |
| 17 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на глобус | бр. | 1 |
| 18 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на бактерицидна лампа | бр. | 1 |
| 19 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с болуботуш и гофре | бр. | 1 |
| 20 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима “ | бр. | 1 |
| 21 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на огледало | бр. | 1 |
| 22 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиева врата | кв.м | 2.00 |
| 23 | СЕК-14 | Обшиване на касата на входната врата с праховобоядисана ламарина с дебелина 1.50 мм | бр. | 1 |
| 24 | СЕК-13 | Блажно боядисване по дървени и метални повърхности | кв.м | 9.00 |
| 25 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни первази с ширина 13 см | м. | 7.00 |
| 26 | СЕК-08 | Доставка и монтаж на ламинатни плоскости на стените до леглата | м. | 5.60 |
|  | № 36 - Болнична стая без WC без подмяна на подовото покритие – теракот |  |  |  |
| 1 | СЕК-34 | Демонтаж на стари ЛОТ 2х36 w | бр. | 3 |
| 2 | СЕК-34 | Демонтаж на бактерицидна лампа | бр. | 1 |
| 3 | СЕК-34 | Демонтаж на глобус | бр. | 1 |
| 4 | СЕК-34 | Демонтаж на ел. ключове и контакти | бр. | 8 |
| 5 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на СК ППР Ф25 | бр. | 2 |
| 6 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръби ППР Ф25 | м. | 4.00 |
| 7 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на основа за водна батерия | бр. | 1 |
| 8 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръба Ф50 ПВЦ и връзване с вертикален щранг | м. | 3.50 |
| 9 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на фаянс | кв.м | 4.40 |
| 10 | СЕК-09 | Частичен ремонт на теракот | кв.м | 1.30 |
| 11 | СЕК-09 | Направа на первази от теракот | м. | 21.00 |
| 12 | СЕК-13 | Стъргане на стара латексова боя по стени и тавани | кв.м | 18.00 |
| 13 | СЕК-10 | Шпакловане изкърпване | кв.м | 7.45 |
| 14 | СЕК-13 | Боядисване с латекс две ръце по стени и тавани | кв.м | 61.55 |
| 15 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ел ключове е контакти | бр. | 8 |
| 16 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36 w | бр. | 3 |
| 17 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на глобус | бр. | 1 |
| 18 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на бактерицидна лампа | бр. | 1 |
| 19 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с болуботуш и гофре | бр. | 1 |
| 20 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима “ | бр. | 1 |
| 21 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на огледало | бр. | 1 |
| 22 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиева врата | кв.м | 2.00 |
| 23 | СЕК-14 | Обшиване на касата на входната врата с праховобоядисана ламарина с дебелина 1.50 мм | бр. | 1 |
| 24 | СЕК-13 | Блажно боядисване по дървени и метални повърхности | кв.м | 9.00 |
| 25 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни первази с ширина 13 см | м. | 7.00 |
| 26 | СЕК-08 | Доставка и монтаж на ламинатни плоскости на стените до леглата | м. | 5.60 |
|  | №37 - Болнична стая без WC без подмяна на подовото покритие – теракот |  |  |  |
| 1 | СЕК-34 | Демонтаж на стари ЛОТ 2х36 w | бр. | 3 |
| 2 | СЕК-34 | Демонтаж на бактерицидна лампа | бр. | 1 |
| 3 | СЕК-34 | Демонтаж на глобус | бр. | 1 |
| 4 | СЕК-34 | Демонтаж на ел. ключове и контакти | бр. | 8 |
| 5 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на СК ППР Ф25 | бр. | 2 |
| 6 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръби ППР Ф25 | м. | 4.00 |
| 7 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на основа за водна батерия | бр. | 1 |
| 8 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръба Ф50 ПВЦ и връзване с вертикален щранг | м. | 3.50 |
| 9 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на фаянс | кв.м | 4.40 |
| 10 | СЕК-09 | Частичен ремонт на теракот | кв.м | 2.50 |
| 11 | СЕК-09 | Направа на первази от теракот | м. | 21.00 |
| 12 | СЕК-13 | Стъргане на стара латексова боя по стени и тавани | кв.м | 35.00 |
| 13 | СЕК-10 | Шпакловане изкърпване | кв.м | 7.45 |
| 14 | СЕК-13 | Боядисване с латекс две ръце по стени и тавани | кв.м | 61.55 |
| 15 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ел ключове е контакти | бр. | 8 |
| 16 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36 w | бр. | 3 |
| 17 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на глобус | бр. | 1 |
| 18 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на бактерицидна лампа | бр. | 1 |
| 19 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с болуботуш и гофре | бр. | 1 |
| 20 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима “ | бр. | 1 |
| 21 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на огледало | бр. | 1 |
| 22 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиева врата | кв.м | 2.00 |
| 23 | СЕК-14 | Обшиване на касата на входната врата с праховобоядисана ламарина с дебелина 1.50 мм | бр. | 1 |
| 24 | СЕК-13 | Блажно боядисване по дървени и метални повърхности | кв.м | 9.00 |
| 25 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни первази с ширина 13 см | м. | 7.00 |
| 26 | СЕК-08 | Доставка и монтаж на ламинатни плоскости на стените до леглата | м. | 5.60 |
|  | №38 - Болнична стая без WC без подмяна на подовото покритие – теракот |  |  |  |
| 1 | СЕК-34 | Демонтаж на стари ЛОТ 2х36 w | бр. | 3 |
| 2 | СЕК-34 | Демонтаж на бактерицидна лампа | бр. | 1 |
| 3 | СЕК-34 | Демонтаж на глобус | бр. | 1 |
| 4 | СЕК-34 | Демонтаж на ел. ключове и контакти | бр. | 8 |
| 5 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на СК ППР Ф25 | бр. | 2 |
| 6 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръби ППР Ф25 | м. | 4.00 |
| 7 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на основа за водна батерия | бр. | 1 |
| 8 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръба Ф50 ПВЦ и връзване с вертикален щранг | м. | 3.50 |
| 9 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на фаянс | кв.м | 4.40 |
| 10 | СЕК-09 | Частичен ремонт на теракот | кв.м | 1.75 |
| 11 | СЕК-09 | Направа на первази от теракот | м. | 21.00 |
| 12 | СЕК-13 | Стъргане на стара латексова боя по стени и тавани | кв.м | 28.00 |
| 13 | СЕК-10 | Шпакловане изкърпване | кв.м | 7.45 |
| 14 | СЕК-13 | Боядисване с латекс две ръце по стени и тавани | кв.м | 61.55 |
| 15 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ел ключове е контакти | бр. | 8 |
| 16 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36 w | бр. | 3 |
| 17 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на глобус | бр. | 1 |
| 18 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на бактерицидна лампа | бр. | 1 |
| 19 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с болуботуш и гофре | бр. | 1 |
| 20 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима “ | бр. | 1 |
| 21 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на огледало | бр. | 1 |
| 22 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиева врата | кв.м | 2.00 |
| 23 | СЕК-14 | Обшиване на касата на входната врата с праховобоядисана ламарина с дебелина 1.50 мм | бр. | 1 |
| 24 | СЕК-13 | Блажно боядисване по дървени и метални повърхности | кв.м | 9.00 |
| 25 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни первази с ширина 13 см | м. | 7.00 |
| 26 | СЕК-08 | Доставка и монтаж на ламинатни плоскости на стените до леглата | м. | 5.60 |
|  | №39 - Болнична стая без WC без подмяна на подовото покритие – теракот |  |  |  |
| 1 | СЕК-34 | Демонтаж на стари ЛОТ 2х36 w | бр. | 3 |
| 2 | СЕК-34 | Демонтаж на бактерицидна лампа | бр. | 1 |
| 3 | СЕК-34 | Демонтаж на глобус | бр. | 1 |
| 4 | СЕК-34 | Демонтаж на ел. ключове и контакти | бр. | 8 |
| 5 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на СК ППР Ф25 | бр. | 2 |
| 6 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръби ППР Ф25 | м. | 4.00 |
| 7 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на основа за водна батерия | бр. | 1 |
| 8 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръба Ф50 ПВЦ и връзване с вертикален щранг | м. | 3.50 |
| 9 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на фаянс | кв.м | 4.40 |
| 10 | СЕК-09 | Частичен ремонт на теракот | кв.м | 1.95 |
| 11 | СЕК-09 | Направа на первази от теракот | м. | 21.00 |
| 12 | СЕК-13 | Стъргане на стара латексова боя по стени и тавани | кв.м | 31.00 |
| 13 | СЕК-10 | Шпакловане изкърпване | кв.м | 7.45 |
| 14 | СЕК-13 | Боядисване с латекс две ръце по стени и тавани | кв.м | 61.55 |
| 15 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ел ключове е контакти | бр. | 8 |
| 16 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36 w | бр. | 3 |
| 17 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на глобуси | бр. | 1 |
| 18 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на бактерицидна лампа | бр. | 1 |
| 19 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с болуботуш и гофре | бр. | 1 |
| 20 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима “ | бр. | 1 |
| 21 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на огледало | бр. | 1 |
| 22 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиева врата | кв.м | 2.00 |
| 23 | СЕК-14 | Обшиване на касата на входната врата с праховобоядисана ламарина с дебелина 1.50 мм | бр. | 1 |
| 24 | СЕК-13 | Блажно боядисване по дървени и метални повърхности | кв.м | 9.00 |
| 25 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни первази с ширина 13 см | м. | 7.00 |
| 26 | СЕК-08 | Доставка и монтаж на ламинатни плоскости на стените до леглата | м. | 5.60 |
| В | №47 – Сестрински пост |  |  |  |
| 1 | СЕК-34 | Демонтаж на стари ЛОТ 2х36w | бр. | 4 |
| 2 | СЕК-34 | Демонтаж на глобус | бр. | 1 |
| 3 | СЕК-34 | Демонтаж на ел. ключове и контакти | бр. | 8 |
| 4 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на СК ППР Ф25 | бр. | 2 |
| 5 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на основа за водна батерия | бр. | 1 |
| 6 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръби ППР Ф25 | м. | 10.00 |
| 7 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръба ПВЦ Ф50 и връз-ване с верти- кален щранг | м. | 3.50 |
| 8 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на фаянс | кв. м | 14.00 |
| 9 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на теракот | кв.м | 21.50 |
| 10 | СЕК-09 | Направа на первази от теракот | м. | 24.00 |
| 11 | СЕК-13 | Стъргане на стара латексова боя по стени и тавани | кв.м | 25.00 |
| 12 | СЕК-10 | Шпакловане изкърпване | кв. м | 7.45 |
| 13 | СЕК-13 | Боядисване с латекс две ръце по сте-ни и тавани | кв.м | 62.00 |
| 14 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ел. ключове и контакти | бр. | 8 |
| 15 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36w | бр. | 4 |
| 16 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на глобус | бр. | 1 |
| 17 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на мивка порце-ланова с гоф-ре и полубо-туш | бр. | 1 |
| 18 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима” | бр. | 1 |
| 19 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на огледало | бр. | 1 |
| 20 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на врата алуминиева | кв.м | 2.00 |
| 21 | СЕК-14 | Обшиване на касата на входната врата с пра-ховобоядиса-на ламарина | бр. | 1 |
| 22 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни дъски с ширина 13см | м. | 7.00 |
| 23 | СЕК-13 | Блажно боядисване по дървени и метални повърхности | кв.м | 9.00 |
| Г | Манипулационна |  |  |  |
| 1 | СЕК-34 | Демонтаж на стари ЛОТ 2х36 w | бр. | 4 |
| 2 | СЕК-34 | Демонтаж на глобус | бр. | 1 |
| 3 | СЕК-34 | Демонтаж на ел . ключове и контакти | бр. | 5 |
| 4 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на СК ППР Ф25 | бр. | 2 |
| 5 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръба ППР Ф 25 | м. | 2.80 |
| 6 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на основа за водна батерия | бр. | 2 |
| 7 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръба ПВЦ Ф50 и връзване с вертикален щранг | м. | 2.00 |
| 8 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на фаянс | кв.м | 26.80 |
| 9 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на теракот | кв.м | 14.40 |
| 10 | СЕК-09 | Направа на первази от теракот | м. | 14.40 |
| 11 | СЕК-13 | Стъргане на стара латексова боя по стени и тавани | кв.м | 12.00 |
| 12 | СЕК-10 | Шпакловане – изкърпване | кв.м | 7.45 |
| 13 | СЕК-13 | Боядисване с латекс две ръце по стени и тавани | кв.м | 28.00 |
| 14 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ел. ключове и контакти | бр. | 5 |
| 15 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36 w | бр. | 4 |
| 16 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на глобус | бр. | 1 |
| 17 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с гофре и полуботуш | бр. | 2 |
| 18 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима “ | бр. | 2 |
| 19 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на огледало | бр. | 1 |
| 20 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиева врата | кв.м | 2.00 |
| 21 | СЕК-14 | Обшиване на касата на входната врата с прахово-боядисана лам-арина с деб-елина 1.50 мм | бр. | 1 |
| 22 | СЕК-13 | Блажно боядисване по дървени и метални повърхности | кв.м | 9.00 |
| Д | Тоалетна за персонала |  |  |  |
| 1 | СЕК-34 | Демонтаж на ЛОТ 1х18 w | бр. | 2 |
| 2 | СЕК-34 | Демонтаж на глобус | бр. | 1 |
| 3 | СЕК-34 | Демонтаж на ключове електрически | бр. | 2 |
| 4 | СЕК-10 | Шпакловане изкърпване | кв.м | 7.50 |
| 5 | СЕК-10 | Изчукване на мазилка до тухла | кв.м | 4.00 |
| 6 | СЕК-09 | Монтаж на водоустойчив фибран | кв.м | 4.00 |
| 7 | СЕК-10 | Направа на мазилка с тераколена смес | кв.м | 6.00 |
| 8 | СЕК-10 | Шпакловка с полагане на мрежа | кв.м | 6.00 |
| 9 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на С К ППР Ф25 | бр. | 2 |
| 10 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръби ППР Ф25 | м. | 14.00 |
| 11 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на основа за водна батерия | бр. | 2 |
| 12 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръба ПВЦ Ф50 и връзване с вертикален щранг | м. | 12.50 |
| 13 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на ПВЦ тръба Ф110 и връзване с вертикален щранг | м. | 2.50 |
| 14 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на подов сифон | бр. | 2 |
| 15 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на фаянс | кв.м | 29.00 |
| 16 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на теракот | кв.м | 8.00 |
| 17 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с полуботуш и гофре | бр. | 1 |
| 18 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима “ | бр. | 1 |
| 19 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на водна батерия с щека тип”Видима” | бр. | 1 |
| 20 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тоа-летно седало с казанче | бр. | 1 |
| 21 | СЕК-13 | Боядисване с латекс две ръце по стени и тавани | кв.м | 32.00 |
| 22 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ел. ключове | бр. | 2 |
| 23 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на глобус | бр. | 1 |
| 24 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ЛОТ 1х18 w противовлаж-ни | бр. | 2 |
| 25 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на врати алуминиеви | кв.м | 3.60 |
| 26 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на прозорец ПВЦ | кв.м | 2.24 |
| 27 | СЕК-09 | Обръщане на страници около новомонтирана дограма двустранно с фаянсови плочи | м. | 12.50 |
| Е | Коридор на отделението |  |  |  |
| 1 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиеви вратички за ревизионните отвори | бр. | 7 |
| 2 | СЕК- 10 | Шпакловане изкърпване | кв.м | 18.00 |
| 3 | СЕК-13 | Боядисване с автоемайллак по стени и тавани | кв.м | 587.16 |
| 4 | СЕК.34 | Демонтаж на ел. ключове и контакти | бр. | 6 |
| 5 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ключове електрически | бр. | 6 |
| 6 | СЕК-34 | Демонтаж на ЛОТ 3х36 w | бр. | 13 |
| 7 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ЛОТ 3х36w | бр. | 13 |
| 8 | СЕК-13 | Блажно боядисване на радиатори | кв.м | 8.00 |
| Ж | Детски училищен кабинет -№40 |  |  |  |
| 1 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на СК ППР Ф25 | бр. | 2 |
| 2 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръби ППР Ф25 | м. | 5.00 |
| 3 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на основа за водна батерия | бр. | 1 |
| 4 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима” | бр. | 1 |
| 5 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на фаянс | кв.м | 4.00 |
| 6 | СЕК-34 | Демонтаж на ел. ключове и контакти | бр. | 8 |
| 7 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ел. ключове и контакти | бр. | 8 |
| 8 | СЕК-34 | Демонтаж на полюлеи | бр. | 2 |
| 9 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х18 w | бр. | 2 |
| 10 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиева подпрозоречна дъска вътрешна | м. | 12.00 |
| 11 | СЕК-10 | Шпакловане изкърпване | кв. м | 11.33 |
| 12 | СЕК-13 | Боядисване с латекс две ръце по стени и тавани | кв.м | 80.00 |
| 13 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с гофре | бр. | 1 |
| 14 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиева врата | кв.м | 2.00 |
| З | Изграждане на санитарен параван |  |  |  |
| 1 | СЕК-08 | Доставка и монтаж на санитарен параван от дървени елементи и полиетиленово платно | бр. | 1 |
| И | №45 Съблекалня на медицинските сестри |  |  |  |
| 1 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на СК ППР Ф25 | бр. | 2 |
| 2 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръби ППР Ф25 | м. | 5.00 |
| 3 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на основа за водна батерия | бр. | 1 |
| 4 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима “ | бр. | 1 |
| 5 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на фаянс | кв.м | 4.00 |
| 6 | СЕК-34 | Демонтаж на ел. ключове и контакти | бр. | 8.00 |
| 7 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ел. ключове и контакти | бр. | 8 |
| 8 | СЕК-34 | Демонтаж на ЛОТ 3х36w | бр. | 3 |
| 9 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х18w | бр. | 2 |
| 10 | СЕК-10 | Шпакловане – изкърпване | кв.м | 11.33 |
| 11 | СЕК-13 | Боядисване с латекс две ръце по стени и тавани | кв.м | 60.00 |
| 12 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на мивка порце-ланова с гофре | бр. | 1 |
| 13 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиева врата | кв.м | 2.00 |
| 14 | СЕК-14 | Обшиване на касата на вход-ната врата с праховобояди-сана ламарина с дебелина 1.50мм. | бр. | 1 |
| 15 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на теракот | кв.м | 19.00 |
| 16 | СЕК-09 | Направа на первази от теракот | м. | 15.00 |
| Й |  | Изграждане на самостоятелна баня – кабина в тоалетната за пациенти на сектора | бр. | 1 |
| K | Строителни отпадъци |  |  |  |
| 1 |  | Събиране на строителни отпадъци в чували | куб. м | 6.00 |
| 2 |  | Извозване на строителни отпадъци на регламентирано сметище | куб. м | 6.00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Изисквания и условия за изпълнение на обществената поръчка.Критерий за оценка на офертите.Общи и специални  изисквания  за участие в откритата процедура. Указания за представяне на офертите и вид на документите доказващи съответствието на кандидатите,с условията и  изисквания на Възложителя за участие в процедурата.

I. Изисквания и условия за изпълнение на обществената поръчка:

1.Поканата обхваща извършването на текущи ремонти в три отделения на болницата,разположени на различни етажи на същата.В поръчката има обособени  3 /три/ самостоятелни позиции,поради необходимостта ремонтните работи, да бъдата извършени в оптимално кратки срокове,без да  се наруши съществено нормалното функциониране на тези отделения и на лечебното заведение,като цяло.

2.Текущият ремонт на болничните стаи и помощните помещения стаи,  следва да се изпълнят съгласно  закона и действащите строителни правила и наредби, по стандартите на БДС и изискванията на Възложителя,поставени със Спецификацията на техническо задание и количествена сметка на поръчката ,които  се представят с приложения №1  към настоящата документация ,която се публикувана, като допълнителна информация на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ -www.mbal.net.. В тази връзка кандидатите,следва да спазват съответните технологичните изисквания при изпълнение на  поръчката.

3.Изпълнителят/те/ следва при ремонта да вложи/ат/ само висококачествени материали и строителни изделия ,без изключение претежаващи сертификати за качество и   произход.

4.При изпълнението на СМР Изпълнителят следва да се спазват изискванията на  Наредба № Iз-1971 от29.10.2009г.за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (04.12.2009г.).при изпълнението на СМР Изпълнителят трябва да се съобразява с правилата на Наредба №49/2010г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения

5.При извършване на строително-ремонтните работи изпълнителят/ите/,следва да изцяло да запазят кабелите на вече изградените интернет и телевизионна мрежи .

6.Гаранционните срокове на изпълнените СМР,следва да са в съответствие със сроковете,предвидени в Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР,съоръжения и строителни обекти.

7.Заплащането на  възложените и извършени работи ще бъде еднократно,в срок до 60 дни,след цялостно изпълнение и приемане  на дейностите с двустрано подписани приемно - предавателни протоколи и Констативен Акт Образец №19, съгласно Наредба №3/2003г. на МРРБ,ведно с  всички  сертификати на вложените материали  .

8.Сроковете за изпълнение на поръчката,след сключване на договор по обособените позиции,се определя на:

1.За позиция №1- Ремонт на помощни помещения към операционната зала на ортопедо-травматологичното отделение на ет.6.,за срок не по- дълъг от 30 дни

2.За позиция №2-Ремонт на болнични стаи и помощни помещения в отделението по  ревматология на ет.5 .,за срок не по -дълъг от 60 дни

3.За позиция №3-Ремонт на болнични стаи и помощни помещения в  отделението по детски болести на ет.14 ,за срок не по-дълъг от 60 дни.

9.Всеки участник може да кандидатства за една ,за две  или за всички  обособени позиции на поръчката.

II.Критерий за оценка на офертите на участниците:

-Единствен критерий и показател  за оценка на постъпилите оферти по самостоятелните позиции на поръчката ”Текущ ремонт на помощни помещения и болнични стаи в МБАЛ-ПЛОВДИВ,АД “е: “НАЙ – НИСКА ЦЕНА ”,като на първо място ще се класира ценовата оферта на участника,който ще предложи и ще може да изпълни поръчката по обособената позицията  на най-ниската цена.

III.Общи и специални  изисквания  за участие в откритата процедура.

1.Участниците в настоящата процедура трябва да отговарят на изискванията на Глава четвърта ,Раздел I от ЗОП и да имат организационни и финасови възможности да реализират със собствени или привлечени средства извършването на ремонта.

2.Участниците трябва да претежава професионален опит и кфалификация да осъществят предмета на поръчката,като следва да са вписани в Професионалният регистър на камарата на строителите най-малко в V категория на I група строителни обекти.

3.Да имат внедрена Система за управление на качеството за строителна дейност по стандарт ISO 9001 или еквивалентно.

IV.Указания за представяне на офертите

1.При изготвяне на офертата всеки участник следва, да се придържа точно към обявените от Възложителят условия. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

2.Представянето на оферта означава, че кандидатът приема изцяло всички специални и общи правила, определени с публичната покана. Представената оферта трябва да има срок на валидност не по –малък от 60 календарни дни от датата на нейното получаване в деловодството на Възложителя.

3.Офертата следва да бъде изготвена на български език. Всички документи съдържащи се в офертата, в това число официални и частни документи, да бъдат заверени от участника.

4.Всички офертни документи се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес "МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД, гр.Пловдив,бул."България"№234, ет.15, ст.31-Деловодство.

5.Върху плика съдържащ офертните документи трябва да бъде отбелязан оследното:

ДО „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ- ПЛОВДИВ” АД гр. Пловдив- 4003, бул. „България” № 234 О Ф Е Р Т А За участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет:"Текущи ремонтн на помощни помещения и болнични стаи в «МБАЛ-ПЛОВДИВ»АД . за обособенА/И/ позиция/и/: №....................................…….......................................... ...................................................................................... / номер с цифра и наименование на позицията с думи/ №……………………..............................................................................................................…............................ №....................................…….................................................................................................................................. /изреждат се всички обособени позиции, за които участника участва/ ИМЕТО НА УЧАСТНИКА И АДРЕСА ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, ТЕЛЕФОН, ФАКС И ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС.

6.Офертните документи  задължително се разпределят в три отделни непрозрачни плика, които се надписват  така:

-Плик №1 с надпис "Документи за подбор".

-Плик №2 "Предложение за изпълнение на поръчката".

-Плик №3 "Предлагана цена".

В  плик №1 задължително се представят :

1.Заявление за участие изготвено в свободен текст,но съдържащо задължително :

а/ Наименование НА УЧАСТНИКА, ЕИК, седалище и адрес на управление, законен представител и представителство във връзка с  процедурата за възлагане на обществената поръчка, или други идентификационни данни за участника):

б/ Предмета на процедурата и  обособените позиции за които желае да участва.

в/ Адрес и факс за връзка с участника:

г/ Начин на плащане на цената,ако бъде избран и изпълни поръчката    /задължително

по банков път/–за това се  посочва  банкова сметка с изписани BIC  и IBAN.

д/ Задължителна клауза: „С настоящата изразявам съгласието си с условията на поканата”.

е/ Дата. Имена и подпис на лицето, имащо право да представлява участника в откритата процедура и качеството в което се подписва. Печат на участника.

2.Заверено копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър,когато участникът е физическо лице и –копие от документ за самоличност,а когато е дружество по ЗЗД –договор за създаване на същото с нотариална заверка на подписите и задължителна вписана в договора клауза,кой ще представлява дружеството пред Възложителят по тази процедура..

3.Декларация в свободен текст за липса на обстоятелствата визирани в чл.47 ал.1,т.1 от ЗОП от лицата съгласно ал.4 от същият член от ЗОП.

*Изискуеми документи и информация за технически възможности на участника:

4.Заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”; във формата на фотокопие -удостоверение за вписване в професионалният регистър към Камарата  на строителите  ;

5.Полица или друг еквивалентен документ за наличие на валидна професионална застраховка  - ЗАВЕРЕНО от кандидата КОПИЕ.

6.Декларация от представляващият участника по образец, за следните обстоятелства:

-че при изпълнението на поръчката няма да използва материали, които са канцерогенни  и/или  вредни за здравето

-че при изпълнението на поръчката ще използва материали, отговарящи на българските и /или евро-стандарти, както и на техническите изисквания за приемане на  на СМР.

-че при участието си в процедурата , предложената цена е съобразена с нормативното изискване за минимална цена на труда- по образец;

7.Декларация от представляващият участника дали ще използува подизпълнител или няма да използва такъв -по образец;

* Ако ще ползва подизпълнител , същият трябва да отговаря на изискванията на  член 47, ал.1, ал.2 и ал.5 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/,и същия представ декларация по образеца по-горе.

8.Декларация от подизпълнител ,ако се предвижда  участието на такъв ,че е съгласен с условията на поръчката-по образец .

*Забележка:

Когато участникът е обединение/консорциум, изискванията за технически възможности и/или квалификация се отнасят до участниците в обединението, съобразно вътрешното разпределение на изпълнението на поръчката между участниците в обединението и документите изисквани съгласно чл.56 ал.1 т.4 и т.5 се представят само за участниците ,

чрез които обединението доказва съответствие с критериите за подбор, а документите изисквани съгласно чл. 56, ал. 1 т.1 и т.6 от ЗОП се представят от всяко физическо и юридическо лице, включено в обединението.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП документи се представят от всеки от тях, а изискванията към подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник е чуждестранно лице, съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП, документите съгласно ал.1 т.1, които са на чужд език се представят и в официален превод на български език,а документите съгласно ал.1 т.4,5,6 и 11 в превод.

В плик №2 задължително кандитатите представят:

1.-Техническо предложение в свободен текст за изпълнение на предмета на обособената позиция за която участва ,съдържащо условията при изпълнението на поръчката,подробно описание /план/ на организацията на изпълнението на поръчката описание на средствата и силите с които разполага участника за да я изпълни .

2.-Предлаган  линеен график и срокове за изпълнение на поръчката по позицията;

3.-Анализ за всички видове СМР по позицията;

Когото участника подава оферта за повече от една обособена позиция,се представят пликове  №2 с надпис ”ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”  и документите в него ,поотделено за всяка самостоятелна позиция за която се участва,като на всеки тъкъв плик се надписва със съответен  надпис ”ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА за позиция №       и се изписват с цифра номера ,а с  писмен текст  наименованието на  позицията за която се отнася.

В плик №3 задължително кандитатите представят:

1.Изготвено по образец от Приложение №4 ,подписано и подпечатано  от кандидата "Ценово предложение- Количествено стойностна  сметка, съдържащо: -ценови предложения на единични цени без ДДС, обща стойност на единичните цени без ДДС , обща стойност на единичните цени с включен ДДС в размер на 20%,КАКТО  и обща крайна цени за изпълнение на обособената позиция, с включен данък добавена стойност /ДДС/ за всички работни обекти и всички видове дейности изброени и описани в утвърдените от Възложителя образци ,към приложение №1-три броя СПЕЦИФИКАЦИЯ на техническо задание и количествена сметка за извършване съответно: за позиция №1-Ремонт на помощни помещения към операционната зала на ортопедо-травматологичното отделение на ет.6.,за Позиция №2-Ремонт в отделението по  ревматология на ет.5  .,за  Позиция №3  -Ремонт в отделението по детски болести на ет.14  на "МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД.

ВСЯКА СТРАНИЦА НА Ценовото предложение –ЦЕНОВАТА ОФЕРТА СЕ ПОДПИСВА ОТ ЗАКОННИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КАНДИДАТА ИЛИ ОТ ИЗРИЧНО УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ И СЕ ПОДПЕЧАТВА С ПЕЧАТА НА КАНДИДАТА ОФЕРЕНТ - АКО СЪЩИЯТ Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ,

2.Подписана и подпечатана декларация в свободен текст съдържаща изявление на кандидата за срок на валидност на неговата оферта .

3.Подписана и подпечатана декларация в свободен текст съдържаща изявление на кандидата,че приема поставеният от Възложителя в поканата срок и  условия за плащане на цената за извършване на поръчката.

Когото участника подава оферта за повече от една обособена позиция,се представя отделен плик  №3 с надпис:”ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА – ЦЕНОВА ОФЕРТА за позиция №.............    ”за всяка една самостоятелна позициия за която се участва,като на всеки тъкъв плик се надписва за коя конкретно от позициите се отнася.

Отделните пликове запечатани се поставят в плика с обозначението на кандидата,възложителя и вида и предмета на процедурата.

В случай, че представената от Вас оферта бъде класирана на първо място, преди подписването на Договора за изпълнение, сте длъжни да представите в “МБАЛ - Пловдив” АД град Пловдив, изискуемите документи по смисъла на член 101 е, алинея 2 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/, издадени от компетентните органи, а именно:

-Удостоверение /Свидетелство за съдимост/, от което е видно, че членовете на управителното тяло на кандидата не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,за престъпление по служба или за подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран, издадено от съответния Районен съд- ЗАВЕРЕНО от кандидата КОПИЕ;

- Декларация за обстоятелствата  по чл. 47, ал. 5 от ЗОП по образец 6- съгласно приложение №3.

-Удостоверение от което да е видно,че кандидата няма парични задължения към държавата по смисъла на чл.162 ал 2 от ДОПК,установени с влязъл в сила акт на компетентен орган,освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията издадено след 07.06.2013 г.от компетентен орган/НАП/-заверено от кандидата копие.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3  -образци на необходими  за представяне документи

Образец 1

/ползва се при подаване на офертата/

ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1  от ЗОП

(попълва се от участник, вкл. подизпълнител, когато се предвижда такъв)

Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (собствено, бащино, фамилно име), притежаващ/ а лична карта №. . ………….., издадена на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (дата на издаване) от  МВР – гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (място на издаване), с  адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (постоянен адрес)

представляващ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (наименование на юридическото лице, на ЕТ)

със седалище и адрес на управление:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . . . . . . . . . . . . , вписано в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , с ЕИК …………………./ БУЛСТАТ. . . . . . . . . . . . . . . . . .

в качеството си на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (посочва се длъжността, съобразно чл. 47, ал. 4 от ЗОП),

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

е/ престъпление по чл.108 а от Наказателният кодекс-при възлагане на поръчки по чл.3 ал.2.

гр.:  ……………… 					ДЕКЛАРАТОР: ……………

дата: …………….. 					                                (подпис)

Образец 2

/ползва се при подаване на офертата/

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

по  чл. 56, ал. 1, т.7 от ЗОП

Долуподписаният/та ...........................................................................................................

ЕГН ......................................., притежаващ /а лична карта №..........................................,

издадена на .......................................от МВР - гр..............................................................,

адрес:....................................................................................................................................,

представляващ ....................................................................................................................,

в качеството си на ...............................................................................................................

седалище ............................................................. адрес на управление:............................

..........................................................., тел./факс..................................................................,

вписано в търговския регистър при ....................................................................... съд/Агенция по вписванията ......................................, по фирмено дело № ................... /.....................г., ЕИК по БУЛСТАТ ...........................................................

ДЕКЛАРИРАМ,  ЧЕ:

- при изпълнението на  обществена поръчка с предмет : Текущ ремонт на помощни и болнични стаи на “МБАЛ-ПЛОВДИВ”АД по позиция №................................................................./изписва се номера /та/ и наименование/ята/ на позицията/ите/

ще ползвам/няма да ползвам- подизпълнител/и той ще  бъде/бъдат:

/неверното се задрасква/

подизпълнитл/ели/ на позиция:...................................................................................................

и са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;- дял на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде....................

...............% от общата стойност на поръчката.

- Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на подизпълнителя като за свои действия, бездействия и работа.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата: ...................                                                       Декларатор: ..............................

/подпис и печат/

Образец 3

/при подаване на офертата,ако ще се ползва подизпълнител/

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният/ната  ……………………………………………………………….………………….

( трите имена и ЕГН)

в качеството си на ………………………………………………………………......................…….

(длъжност)

на  подизпълнителя …………………………………………………..................................................…………………...........................................................................................................………………....

(наименование на подизпълнителя)

Д Е К Л А Р И Р А М :

Че съгласен съм да участвам  като подизпълнител на......................................................

за изпълнение на .....................................................................с дял от ..............% в  процедура по реда на чл.101 а,ал.2 от  ЗОП за възлагане на общественапоръчка с предмет: ........................................................................./1.Ремонт на помощни помещения към операционната зала на ортопедо-травматологичното отделение на ет.6., 2Ремонт в отделението по  ревматология на ет.5 ,.3  Ремонт в отделението по детски болести на ет.14   на "МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД-изписват се позицията/ите/,,като приемам всички изисквания и условия поставени в публичната покана.

Дата: ….......……....                                       ДЕКЛАРАТОР: .................................................

(подпис, печат)

Образец 4

/ползва се при подаване на офертата/

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата:  …………………………………….......................………………………………………….

в качеството му/й на управител на….……………………………………………….	........

Със седалище и с адрес на управление на дейността:

………………………………….......................……………………………………………..

с ЕИК ………………………………….,

При участието си в процедурата по определяне на изпълнител на поръчка: Текущ ремонт на помощни и болнични стаи на «МБАЛ-ПЛОВДИВ»АД ,по позиция/ии/ №№ ........................../изписват се номера/та/ и наименованието/ята/ на позицията/ите/

Д  Е  К  Л  А  Р  И  Р  А  М :

1.При изпълнението на поръчката няма да използвам материали, които са канцерогенни  и/или  вредни за здравето;

2.При изпълнението на поръчката ще използвам материали, отговарящи на българските и /или евро-стандарти, както и на техническите изисквания за приемане на СМР;

3.При участието си в процедурата, предложената цена е съобразена с нормативното изискване за минимална цена на труда;

..............2013 година	 	             ДЕКЛАРАТОР: ……………………. .

Приложение 4

/ползва се при подаване на офертата/

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ-КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЗИЦИЯ №1

от: ..........................................................................................................................

/ изписва се наименование,ЕИК и адрес управление на участника/

на стойността за изпълнение на- Ремонт на помощни помещения към операционната зала на ортопедо-травматологичното отделение на ет.6 на "МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД,

| № по ред | Работни обекти Номер по СЕК | ВИДОВЕ СМР | МЯРКА | КОЛИ-ЧЕСТВО | ЕДИНИЧ-НА ЦЕНА БЕЗ ДДС | ОБЩА СТОЙНОСТ НА ЕД. ЦЕНИ БЕЗ ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Коридор на операционната |  |  |  |  |  |
| 1 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ключове и контакти | бр. | 6 |  |  |
| 2 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ЛОТ 3х36 w | бр. | 5 |  |  |
| 3 | СЕК-09 | Ремонт на стар фаянс | кв. м | 7.55 |  |  |
| 4 | СЕК-10 | Шпакловане – изкърпване | кв. м | 14.30 |  |  |
| 5 | СЕК-13 | Боядисване с латекс | кв. м | 92.00 |  |  |
| 6 | СЕК-13 | Блажно боядисване по дървени и метални повърхности | кв. м | 38.00 |  |  |
| 7 | СЕК-17 | Подмяна на входна врата на коридора на опера-ционната с алуминиева | кв. м | 7.00 |  |  |
| 8 | СЕК-17 | Подмяна на вратата на артро-скопната зала с нова от алуминий | кв. м | 3.00 |  |  |
| 9 | СЕК-09 | Обръщане на страници около ново-монтирана дограма | м. | 14.90 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
| Б | Помещение за подготовка на инструментариума |  |  |  |  |  |
| 1 | СЕК-08 | Прогонване на дървени врати и прозорци и подмяна на брави и кършалъци | бр. | 2 |  |  |
| 2 | СЕК-10 | Шпакловане изкърпване | кв. м | 3.50 |  |  |
| 3 | СЕК-09 | Ремонт на стар фаянс | кв. м | 5.60 |  |  |
| 4 | СЕК-13 | Боядисване с латекс | кв. м | 15.60 |  |  |
| 5 | СЕК-13 | Блажно боядисване | кв. м | 8.00 |  |  |
| 6 | СЕК-22 | Демонтаж на стари водни батерии и доставка и монтаж на водни батерии тип “Видима “ | бр. | 2 |  |  |
| 7 | СЕК-09 | Демонтаж на мивка порцеланова | бр. | 2 |  |  |
| 8 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с гофре | бр. | 2 |  |  |
| 9 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръба ПВЦ Ф50 | м. | 4.50 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
| В | Стая за операционните сестри |  |  |  |  |  |
| 1 | СЕК-09 | Демонтаж на стар фаянс | кв. м | 3.00 |  |  |
| 2 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на фаянс | кв. м | 3.00 |  |  |
| 3 | СЕК-09 | Демонтаж на мивка порцеланова | бр. | 1 |  |  |
| 4 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с гофре | бр. | 1 |  |  |
| 5 | СЕК-22 | Демонтаж на водна батерия и доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима “ | бр. | 1 |  |  |
| 6 | СЕК-08 | Прогонване на дървени врати и прозорци и подмяна на брави и кършалъци | бр. | 2 |  |  |
| 7 | СЕК-10 | Шпакловане – изкърпване | кв. м | 3.50 |  |  |
| 8 | СЕК-13 | Боядисване с латекс | кв. м | 55.60 |  |  |
| 9 | СЕК-13 | Блажно боядисване | кв. м | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
| Г | Лекарски кабинет |  |  |  |  |  |
| 1 | СЕК-09 | Демонтаж на стар фаянс | кв. м | 3.00 |  |  |
| 2 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на фаянс | кв. м | 3.00 |  |  |
| 3 | СЕК-09 | Демонтаж на мивка порцеланова | бр. | 1 |  |  |
| 4 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с гофре | бр. | 1 |  |  |
| 5 | СЕК-22 | Демонтаж на водна батерия и доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима “ | бр. | 1 |  |  |
| 6 | СЕК-08 | Прогонване на дървени врати и прозорци и подмяна на брави и кършалъци | бр. | 2 |  |  |
| 7 | СЕК-10 | Шпакловане – изкърпване | кв. м | 3.50 |  |  |
| 8 | СЕК-13 | Боядисване с латекс | кв. м | 55.60 |  |  |
| 9 | СЕК-13 | Блажно боядисване | кв. м | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
| Д | Хол |  |  |  |  |  |
| 1 | СЕК-09 | Ремонт на стар фаянс | кв. м | 4.50 |  |  |
| 2 | СЕК-09 | Демонтаж на мивка порцеланова | бр. | 1 |  |  |
| 3 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с гофре | бр. | 1 |  |  |
| 4 | СЕК-22 | Демонтаж на водна батерия и доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима “ | бр. | 1 |  |  |
| 5 | СЕК-08 | Прогонване на дървени врати и прозорци и подмяна на брави и кършалъци | бр. | 2 |  |  |
| 6 | СЕК-10 | Шпакловане – изкърпване | кв. м | 3.50 |  |  |
| 7 | СЕК-13 | Боядисване с латекс | кв. м | 15.60 |  |  |
| 8 | СЕК-13 | Блажно боядисване | кв. м | 8.00 |  |  |
| 9 | СЕК-11 | Доставка и монтаж на нов балатум | кв. м | 15.20 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
| Е | Стая на анестезиолозите |  |  |  |  |  |
| 1 | СЕК-09 | Демонтаж на стар фаянс | кв. м | 3.00 |  |  |
| 2 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на фаянс | кв. м | 3.00 |  |  |
| 3 | СЕК-09 | Демонтаж на мивка порцеланова | бр. | 1 |  |  |
| 4 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с гофре | бр. | 1 |  |  |
| 5 | СЕК-22 | Демонтаж на водна батерия и доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима “ | бр. | 1 |  |  |
| 6 | СЕК-8 | Прогонване на дървени врати и прозорци и подмяна на брави и кършалъци | бр. | 2 |  |  |
| 7 | СЕК-10 | Шпакловане – изкърпване | кв. м | 3.50 |  |  |
| 8 | СЕК-13 | Боядисване с латекс | кв. м | 55.60 |  |  |
| 9 | СЕК-13 | Блажно боядисване | кв. м | 8.00 |  |  |
| 10 | СЕК-11 | Доставка и монтаж на нов балатум | кв. м | 15.20 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | Строителни отпадъци |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Събиране на строителни отпадъци в чували | куб. м | 1.00 |  |  |
| 2 |  | Извозване на строителни отпадъци на регламентирано сметище | куб. м | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
| ОБЩО ЗА ПОМОЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ КЪМ ОПЕРАЦИОННАТА ЗАЛА НА ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГИЧНОТО ОТДЕЛЕНИЕ С 20% ДДС |  |  |  |  |  |  |

......................................                                   Оферент:.......................................................

дата                                                                                 /подпис и печат/

....................................................

/             длъжност                    /

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ-КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЗИЦИЯ №2

от: ..........................................................................................................................

/ изписва се наименование,ЕИК и адрес управление на участника/

на стойността за изпълнение на- Ремонт на болнични стаи и помощни помещения в отделението по  ревматология на ет.5 на "МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД,

| № по ред | Работни обекти Номер по СЕК | ВИДОВЕ СМР | МЯРКА | КОЛИ-ЧЕСТВО | ЕДИНИЧ-НА ЦЕНА БЕЗ ДДС | ОБЩА СТОЙНОСТ НА ЕД. ЦЕНИ БЕЗ ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СТАЯ № 32 ПРЕВЪРЗОЧНА |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 8.6 |  |  |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв.м | 8.6 |  |  |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв.м | 43.00 |  |  |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, дву-кратно | кв.м | 43.00 |  |  |
| 5 | 09.847 | Ремонт на стар фаянс | кв.м | 15.60 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | СТАЯ № 33 КАБИНЕТ НА ЗАВЕЖ. ОТДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |  |  |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |  |  |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 80.00 |  |  |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, дву-кратно | кв. м | 80.00 |  |  |
| 5 | 11.812 | Настилка от теракот | кв.м | 23.00 |  |  |
| 6 | 09.847 | Подмяна на фаянсова облицовка край мивка и подобни | кв.м | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | СТАЯ №34 БОЛНИЧНА С WC |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |  |  |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |  |  |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 80.00 |  |  |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, дву-кратно | кв. м | 80.00 |  |  |
| 5 | 11.812 | Настилка от теракот | кв. м | 16.5 |  |  |
| 6 | 09.847 | Ремонт на стар фаянс | кв. м | 5.60 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | СТАЯ № 35 БОЛНИЧНА С WC |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |  |  |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |  |  |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 80.00 |  |  |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно при ремонти | кв. м | 80.00 |  |  |
| 5 | 09.847 | Ремонт на стар фаянс | кв. м | 4.80 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | СТАЯ № 36 БОЛНИЧНА С WC |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |  |  |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |  |  |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 80.00 |  |  |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, дву-кратно | кв. м | 80.00 |  |  |
| 5 | 09.847 | Ремонт на стар фаянс | кв. м | 5.20 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | СТАЯ № 37 БОЛНИЧНА С WC |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |  |  |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |  |  |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 80.00 |  |  |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно при ремонти | кв. м | 80.00 |  |  |
| 5 | 09.847 | Ремонт на стар фаянс | кв. м | 4.65 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | СТАЯ № 38 БОЛНИЧНА С WC |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |  |  |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |  |  |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 80.00 |  |  |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, дву-кратно | кв. м | 80.00 |  |  |
| 5 | 09.847 | Ремонт на стар фаянс | кв. м | 5.30 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | СТАЯ № 39 БОЛНИЧНА С WC |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |  |  |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |  |  |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 80.00 |  |  |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно при ремонти | кв. м | 80.00 |  |  |
| 5 | 09.847 | Ремонт на стар фаянс | кв. м | 4.90 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | СТАЯ № 40 БОЛНИЧНА БЕЗ WC |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |  |  |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |  |  |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 80.00 |  |  |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, дву-кратно | кв. м | 80.00 |  |  |
| 5 | 09.847 | Подмяна на фаянсова облицовка край мивка и подобни | кв. м | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | СТАЯ № 41 БОЛНИЧНА БЕЗ WC |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |  |  |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |  |  |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 80.00 |  |  |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно при ремонти | кв. м | 80.00 |  |  |
| 5 | 09.847 | Подмяна на фаянсова облицовка край мивка и подобни | кв. м | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | СТАЯ № 42 БОЛНИЧНА БЕЗ WC |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 16.0 |  |  |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |  |  |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 80.00 |  |  |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно при ремонти | кв. м | 80.00 |  |  |
| 5 | 09.847 | Подмяна на фаянсова облицовка край мивка и подобни | кв. м | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | СТАЯ № 43 БОЛНИЧНА БЕЗ WC |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |  |  |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |  |  |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 80.00 |  |  |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно при ремонти | кв. м | 80.00 |  |  |
| 5 | 09.847 | Подмяна на фаянсова облицовка край мивка и подобни | кв. м | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | СТАЯ №44 БОЛНИЧНА |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |  |  |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |  |  |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 80.00 |  |  |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно при ремонти | кв. м | 80.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | СТАЯ № 45 БОЛНИЧНА |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |  |  |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 16.00 |  |  |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 80.00 |  |  |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно при ремонти | кв. м | 80.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | СТАЯ 46 ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 17.78 |  |  |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 17.78 |  |  |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 88.87 |  |  |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно при ремонти | кв. м | 88.87 |  |  |
| 5 | 09.847 | Подмяна на фаянсова облицовка край мивка и подобни | кв. м | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | № 47 СЛУЖЕБНА ТОАЛЕТНА / в дъното на коридора вдясно / |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 4.8 |  |  |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 4.8 |  |  |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 24.00 |  |  |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно при ремонти | кв. м | 24.00 |  |  |
| 5 | 09.847 | Доставка и монтаж на фаянс при ремонти | кв. м | 24.00 |  |  |
| 6 | 09.847 | Монтаж на нов теракот при ремонти | кв. м | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | ОФИС |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 5.52 |  |  |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 5.52 |  |  |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 27.59 |  |  |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно при ремонти | кв. м | 27.59 |  |  |
| 5 | 09.804 | Фаянсова обл.по стени на фуга 2мм | кв.м | 24.40 |  |  |
| 6 | 11.812 | Наст.от теракот при ремонт | кв.м | 13.50 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | МЪЖКА ТОАЛЕТНА |  |  |  |  |  |
| 1 | 09.000 | Монтаж на преграда от гипс картон | кв. м | 2.50 |  |  |
| 2 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 6.00 |  |  |
| 3 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 6.00 |  |  |
| 4 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 37.00 |  |  |
| 5 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно | кв. м | 37.00 |  |  |
| 6 | 09.804 | Фаянсова обл.по стени на фуга 2мм. | кв.м | 58.00 |  |  |
| 7 | 11.812 | Настилка от теракот | кв.м | 16.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | МЕЖДИНЕН СКЛАД МЕЖДУ ДВЕТЕ ТОАЛЕТНИ |  |  |  |  |  |
| 1 | 11.812 | Монтаж на фаянс | кв. м | 10.00 |  |  |
| 2 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 13.26 |  |  |
| 3 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 48.00 |  |  |
| 4 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 48.00 |  |  |
| 5 | 13.859 | Боядисване с латекс,дву-кратно | кв. м | 48.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | ДАМСКА ТОАЛЕТНА |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 6.00 |  |  |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 6.00 |  |  |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 38.00 |  |  |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно при ремонти | кв. м | 38.00 |  |  |
| 5 | 09.847 | Ремонт на стар фаянс | кв. м | 13.50 |  |  |
| 6 | 09.00 | Монтаж на преграда от гипс картон | кв.м | 2.50 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20 % ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | №48 СЕСТРИНСКИ ПОСТ |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.077 | Направа на тераколена мазилка по стени и шпакловка | кв. м | 15.00 |  |  |
| 2 | 11.812 | Направа на фаянсова облицовка по стени | кв. м | 15.00 |  |  |
| 3 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 10.83 |  |  |
| 4 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 10.83 |  |  |
| 5 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 26.00 |  |  |
| 6 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно | кв. м | 26.00 |  |  |
| 7 | 10.077 | Настилка от теракот при ремонти | кв. м | 6.50 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | №49 МАНИПУЛАЦИОННА |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.077 | Тераколена мазилка по стени и шпакловка | кв. м | 24.00 |  |  |
| 2 | 11.812 | Направа н фаянсова облицовка | кв. м | 24.00 |  |  |
| 3 | 11.812 | Направа на настилка от теракот | кв .м | 20.00 |  |  |
| 4 |  | Стъргане по стени и тавани | кв. м | 16.00 |  |  |
| 5 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | кв. м | 38.00 |  |  |
| 6 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 38.00 |  |  |
| 7 | 13.859 | Боядисване с латекс двукратно | кв. м | 38.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | СТАЯ № 50 СЕСТРИНСКА |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 10.20 |  |  |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 10.20 |  |  |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 68.00 |  |  |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно при ремонти | кв. м | 68.00 |  |  |
| 5 | 09.847 | Подмяна на фаянсова облицовка край мивка и подобни | кв. м | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | СКЛАД |  |  |  |  |  |
| 1 | 08.000 | Демонтаж на дървена преграда | кв. м | 6.50 |  |  |
| 2 | 05.000 | Изграждане на стена от газобетонни тухли | кв. м | 24.00 |  |  |
| 3 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | кв. м | 48.00 |  |  |
| 4 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 98.00 |  |  |
| 5 | 13.859 | Боядисване с латекс двукратно | кв. м | 98.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | СТОЛОВА |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 14.00 |  |  |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 14.00 |  |  |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 75.00 |  |  |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс, двукратно при ремонти | кв. м | 75.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | ИЗЛИВНО |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 9.47 |  |  |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | кв. м | 9.47 |  |  |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 48.68 |  |  |
| 4 | 13.859 | Боядисване с латекс двукратно | кв. м | 48.68 |  |  |
| 5 | 09.804 | Обл. Фаянс по стени | кв. м | 21.00 |  |  |
| 6 | 14.000 | Доставка и монтаж на мивка метална голяма с гофре 60/50 /40 см | бр | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | КОРИДОР |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | кв. м | 28.80 |  |  |
| 2 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20% | кв. м | 28.80 |  |  |
| 3 | 13.025 | Грундиране с готов грунд | кв. м | 144.00 |  |  |
| 4 | 13.035 | Бл.боя по мет.повърхности двукратно | кв.м | 475.00 |  |  |
| 5 | 13.859 | Боядисване с латекс, дву-кратно | кв. м | 240.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | ПРИЕМЕН КАБИНЕТ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Избиване отвор за врата 200/100 см в стена от газобетонни тухли | бр | 1.00 |  |  |
| 2 |  | Стъргане по стени и тавани 20% | Кв. м | 15.00 |  |  |
| 3 | 10.077 | Гипсова шпакловка по стени и тавани 20 % | Кв. м | 15.00 |  |  |
| 4 | 13.025 | Грундиране с готв грунд | кв. м | 52.00 |  |  |
| 5 | 13.859 | Боядисване с латекс двукратно | кв. м | 52.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | ИЗГРАЖДАНЕ НА САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ В СТАИ 44 /45 |  |  |  |  |  |
| 1 | 15.953 | Прегр.стени на констр. при ремонти с гипскартон /зелен/ | кв.м | 20.88 |  |  |
| 2 | 09.804 | Облицовка от фаянс по стени | кв.м | 57.60 |  |  |
| 3 | 13.859 | Боядисване с латекс двукратно | кв.м | 12.96 |  |  |
| 4 |  | ВиК |  |  |  |  |
| 5 |  | Мивки среден формат | бр. | 2 |  |  |
| 6 |  | Душ | бр. | 2 |  |  |
| 7 |  | Доставка и монтаж смес.батерия стенна | бр. | 2 |  |  |
| 8 | 22.752 | Тоал.седалка полупорц.с ниско проми-вно казанче | бр. | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ/ЕЛ.ТТАБЛА В КОРИДОР |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизионни отвори(0.60/ 0.60) | бр. | 13 |  |  |
| 2 |  | Пожарно таб ло(0.7/0.8) | бр. | 2 |  |  |
| 3 |  | Ел табло(0.8/1.3) | бр. | 2 |  |  |
| 4 |  | Ел табло(0.5/0.8) | бр. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | ВРАТИ ВИТРИНИ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Входна врата 1.1/2.00 м. | бр. | 24.00 |  |  |
| 2 |  | Врати 0.9/2.00 м. | бр. | 10.00 |  |  |
| 3 |  | Врати 0.7/2.00 м. | бр. | 14.00 |  |  |
| 4 |  | Витрина 1.4/1.10 от алум.обикн. тип –ст.32 | кв.м | 1.54 |  |  |
| 5 |  | Витрина 1.2/1.1-2бр | кв. м | 2.64 |  |  |
| 6 |  | Витрина в дъното на коридора 4.3/2.9 на h 2 m плътна включва и врата | кв.м | 12.50 |  |  |
| 7 |  | Обръщане около нови врати с гип-скартон и алум.ъгли | кв.м | 239.00 |  |  |
| 8 |  | Обшивка на каса врата с ламарина деб. 1.5мм.с прахово покритие | кв.м | 50.40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | САНИТАРИЯ-ДОСТАВКА И МОНТАЖ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Мивки среден формат | бр. | 27 |  |  |
| 2 | 22.752 | Тоал.седалка полупорц.с ниско промивно казанче | бр. | 14 |  |  |
| 3 |  | Душ | бр. | 14 |  |  |
| 4 |  | Доставка и монтаж смес.батерия стенна | бр. | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | ЧАСТ ЕЛЕКТРО-ДОСТАВКА И МОНТАЖ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ЛОТ 4x18 W | бр. | 33 |  |  |
| 2 |  | ЛОТ 1x18 W | бр. | 14 |  |  |
| 3 |  | Контакт троен | бр. | 27 |  |  |
| 4 |  | Контакт единичен/ ключ двоен | бр. | 10 |  |  |
| 5 |  | Контакт единичен/ ключ единичен | бр. | 39 |  |  |
| 6 |  | Контакт единичен | бр. | 5 |  |  |
| 7 |  | Противовлажен ключ | бр. | 1 |  |  |
| 8 |  | ЛОТ 1x36 W | бр. | 3 |  |  |
| 9 |  | ЛОТ 3x36 W | бр. | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | Строителни отпадъци |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Събиране на строителни отпадъци в чували | куб. м | 12.00 |  |  |
| 2 |  | Извозване на строителни отпадъци на регламентирано сметище | куб. м | 12.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
| ОБЩО ЗА ОТДЕЛЕНИЕТО ПО РЕВМАТОЛОГИЯ С 20% ДДС |  |  |  |  |  |  |

......................................                                   Оферент:.......................................................

дата                                                                                 /подпис и печат/

....................................................

/             длъжност                    /

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ-КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЗИЦИЯ №3

от: ..........................................................................................................................

/ изписва се наименование,ЕИК и адрес управление на участника/

на стойността за изпълнение на- Ремонт на болнични стаи и помощни помещения в отделението по детски болести на ет.14 "МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД,

| № по ред | Работни обекти Номер по СЕК | ВИДОВЕ СМР | МЯРКА | КОЛИ-ЧЕСТВО |  | ЕДИНИЧ-НА ЦЕНА БЕЗ ДДС | ОБЩА СТОЙНОСТ НА ЕД. ЦЕНИ БЕЗ ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | № 35 – Болнична стая без WC с подмяна на теракота |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СЕК-09 | Шпакловка с теракол по под | кв.м | 20.75 |  |  |  |
| 2 | СЕК-34 | Демонтаж на стари ЛОТ 2х36 w | бр. | 3 |  |  |  |
| 3 | СЕК-34 | Демонтаж на бактерицидна лампа | бр. | 1 |  |  |  |
| 4 | СЕК-34 | Демонтаж на глобус | бр. | 1 |  |  |  |
| 5 | СЕК-34 | Демонтаж на ел ключове и контакти | бр. | 8 |  |  |  |
| 6 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на СК Ф25 ППР | бр. | 2 |  |  |  |
| 7 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръби ППР Ф25 | м. | 4.00 |  |  |  |
| 8 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на основа за водна батерия | бр. | 1 |  |  |  |
| 9 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръба ПВЦ Ф50 и връзване с вертикален щранг | м. | 3.50 |  |  |  |
| 10 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на фаянс | кв.м | 4.40 |  |  |  |
| 11 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на теракот | кв.м | 20.75 |  |  |  |
| 12 | СЕК-09 | Направа на первази от теракот | м. | 21.00 |  |  |  |
| 13 | СЕК-13 | Стъргане на стара латексо ва боя по сте-ни и тавани | кв.м | 25.00 |  |  |  |
| 14 | СЕК-10 | Шпакловане-изкърпване | кв. м | 7.45 |  |  |  |
| 15 | СЕК-13 | Боядисване с латекс две ръце по стени и тавани | кв.м | 46.55 |  |  |  |
| 16 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ел ключове и контакти | бр. | 8 |  |  |  |
| 17 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36 w | бр. | 3 |  |  |  |
| 18 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на глобус | бр. | 1 |  |  |  |
| 19 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на бактерицидна лампа | бр. | 1 |  |  |  |
| 20 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с гофре и полуботуш | бр. | 1 |  |  |  |
| 21 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима “ | бр. | 1 |  |  |  |
| 22 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на огледало | бр. | 1 |  |  |  |
| 23 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на 2 бр врати алуминиеви | кв.м | 2.00 |  |  |  |
| 24 | СЕК-14 | Обшиване на касата на входната вра-та с прахово боя-дисана ламарина с дебелина 1.50 мм | бр. | 1 |  |  |  |
| 25 | СЕК-13 | Блажно боя-дисване по дървени и метални повърхности | кв.м | 9.00 |  |  |  |
| 26 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни первази с ширина 13см | м. | 7.00 |  |  |  |
| 27 | СЕК-08 | Доставка и монтаж на ламинатни плоскости по стените за леглата с ширина 20см | м. | 5.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
| Б | № 34 - Болнична стая без WC без подмяна на подовото покритие – теракот |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СЕК-34 | Демонтаж на стари ЛОТ 2х36 w | бр. | 3 |  |  |  |
| 2 | СЕК-34 | Демонтаж на бактерицидна лампа | бр. | 1 |  |  |  |
| 3 | СЕК-34 | Демонтаж на глобус | бр. | 1 |  |  |  |
| 4 | СЕК-34 | Демонтаж на ел. ключове и контакти | бр. | 8 |  |  |  |
| 5 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на СК ППР Ф25 | бр. | 2 |  |  |  |
| 6 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръби ППР Ф25 | м. | 4.00 |  |  |  |
| 7 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на основа за водна батерия | бр. | 1 |  |  |  |
| 8 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръба Ф50 ПВЦ и връзване с вертикален щранг | м. | 3.50 |  |  |  |
| 9 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на фаянс | кв.м | 4.40 |  |  |  |
| 10 | СЕК-09 | Частичен ремонт на теракот | кв.м | 0.95 |  |  |  |
| 11 | СЕК-09 | Направа на первази от теракот | м. | 21.00 |  |  |  |
| 12 | СЕК-13 | Стъргане на стара латексова боя по стени и тавани | кв.м | 23.00 |  |  |  |
| 13 | СЕК-10 | Шпакловане изкърпване | кв.м | 7.45 |  |  |  |
| 14 | СЕК-13 | Боядисване с латекс две ръце по стени и тавани | кв.м | 61.55 |  |  |  |
| 15 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ел ключове е контакти | бр. | 8 |  |  |  |
| 16 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36 w | бр. | 3 |  |  |  |
| 17 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на глобус | бр. | 1 |  |  |  |
| 18 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на бактерицидна лампа | бр. | 1 |  |  |  |
| 19 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с болуботуш и гофре | бр. | 1 |  |  |  |
| 20 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима “ | бр. | 1 |  |  |  |
| 21 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на огледало | бр. | 1 |  |  |  |
| 22 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиева врата | кв.м | 2.00 |  |  |  |
| 23 | СЕК-14 | Обшиване на касата на входната врата с праховобоядисана ламарина с дебелина 1.50 мм | бр. | 1 |  |  |  |
| 24 | СЕК-13 | Блажно боядисване по дървени и метални повърхности | кв.м | 9.00 |  |  |  |
| 25 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни первази с ширина 13см | м. | 7.00 |  |  |  |
| 26 | СЕК-08 | Доставка и монтаж на ламинатни плоскости на стените до леглата | м. | 5.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | № 36 - Болнична стая без WC без подмяна на подовото покритие – теракот |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СЕК-34 | Демонтаж на стари ЛОТ 2х36 w | бр. | 3 |  |  |  |
| 2 | СЕК-34 | Демонтаж на бактерицидна лампа | бр. | 1 |  |  |  |
| 3 | СЕК-34 | Демонтаж на глобус | бр. | 1 |  |  |  |
| 4 | СЕК-34 | Демонтаж на ел. ключове и контакти | бр. | 8 |  |  |  |
| 5 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на СК ППР Ф25 | бр. | 2 |  |  |  |
| 6 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръби ППР Ф25 | м. | 4.00 |  |  |  |
| 7 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на основа за водна батерия | бр. | 1 |  |  |  |
| 8 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръба Ф50 ПВЦ и връзване с вертикален щранг | м. | 3.50 |  |  |  |
| 9 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на фаянс | кв.м | 4.40 |  |  |  |
| 10 | СЕК-09 | Частичен ремонт на теракот | кв.м | 1.30 |  |  |  |
| 11 | СЕК-09 | Направа на первази от теракот | м. | 21.00 |  |  |  |
| 12 | СЕК-13 | Стъргане на стара латексова боя по стени и тавани | кв.м | 18.00 |  |  |  |
| 13 | СЕК-10 | Шпакловане изкърпване | кв.м | 7.45 |  |  |  |
| 14 | СЕК-13 | Боядисване с латекс две ръце по стени и тавани | кв.м | 61.55 |  |  |  |
| 15 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ел ключове е контакти | бр. | 8 |  |  |  |
| 16 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36 w | бр. | 3 |  |  |  |
| 17 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на глобус | бр. | 1 |  |  |  |
| 18 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на бактерицидна лампа | бр. | 1 |  |  |  |
| 19 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с болуботуш и гофре | бр. | 1 |  |  |  |
| 20 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима” | бр. | 1 |  |  |  |
| 21 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на огледало | бр. | 1 |  |  |  |
| 22 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиева врата | кв.м | 2.00 |  |  |  |
| 23 | СЕК-14 | Обшиване на касата на входната врата с праховобоядисана ламарина с дебелина 1.50 мм | бр. | 1 |  |  |  |
| 24 | СЕК-13 | Блажно боядисване по дървени и метални повърхности- | кв.м | 9.00 |  |  |  |
| 25 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни первази с ширина 13см | м. | 7.00 |  |  |  |
| 26 | СЕК-08 | Доставка и монтаж на ламинатни плоскости на стените до леглата | м. | 5.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | №37 - Болнична стая без WC без подмяна на подовото покритие – теракот |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СЕК-34 | Демонтаж на стари ЛОТ 2х36 w | бр. | 3 |  |  |  |
| 2 | СЕК-34 | Демонтаж на бактерицидна лампа | бр. | 1 |  |  |  |
| 3 | СЕК-34 | Демонтаж на глобус | бр. | 1 |  |  |  |
| 4 | СЕК-34 | Демонтаж на ел. ключове и контакти | бр. | 8 |  |  |  |
| 5 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на СК ППР Ф25 | бр. | 2 |  |  |  |
| 6 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръби ППР Ф25 | м. | 4.00 |  |  |  |
| 7 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на основа за водна батерия | бр. | 1 |  |  |  |
| 8 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръба Ф50 ПВЦ и връзване с вертикален щранг | м. | 3.50 |  |  |  |
| 9 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на фаянс | кв.м | 4.40 |  |  |  |
| 10 | СЕК-09 | Частичен ремонт на теракот | кв.м | 2.50 |  |  |  |
| 11 | СЕК-09 | Направа на первази от теракот | м. | 21.00 |  |  |  |
| 12 | СЕК-13 | Стъргане на стара латексова боя по стени и тавани | кв.м | 35.00 |  |  |  |
| 13 | СЕК-10 | Шпакловане изкърпване | кв.м | 7.45 |  |  |  |
| 14 | СЕК-13 | Боядисване с латекс две ръце по стени и тавани | кв.м | 61.55 |  |  |  |
| 15 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ел ключове е контакти | бр. | 8 |  |  |  |
| 16 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36 w | бр. | 3 |  |  |  |
| 17 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на глобус | бр. | 1 |  |  |  |
| 18 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на бактерицидна лампа | бр. | 1 |  |  |  |
| 19 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с болуботуш и гофре | бр. | 1 |  |  |  |
| 20 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима “ | бр. | 1 |  |  |  |
| 21 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на огледало | бр. | 1 |  |  |  |
| 22 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиева врата | кв.м | 2.00 |  |  |  |
| 23 | СЕК-14 | Обшиване на касата на входната врата с праховобоядисана ламарина с дебелина 1.50 мм | бр. | 1 |  |  |  |
| 24 | СЕК-13 | Блажно боядисване по дървени и метални повърхности- | кв.м | 9.00 |  |  |  |
| 25 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни первази с ширина 13см | м. | 7.00 |  |  |  |
| 26 | СЕК-08 | Доставка и монтаж на ламинатни плоскости на стените до леглата | м. | 5.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | №38 - Болнична стая без WC без подмяна на подовото покритие – теракот |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СЕК-34 | Демонтаж на стари ЛОТ 2х36 w | бр. | 3 |  |  |  |
| 2 | СЕК-34 | Демонтаж на бактерицидна лампа | бр. | 1 |  |  |  |
| 3 | СЕК-34 | Демонтаж на глобус | бр. | 1 |  |  |  |
| 4 | СЕК-34 | Демонтаж на ел. ключове и контакти | бр. | 8 |  |  |  |
| 5 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на СК ППР Ф25 | бр. | 2 |  |  |  |
| 6 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръби ППР Ф25 | м. | 4.00 |  |  |  |
| 7 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на основа за водна батерия | бр. | 1 |  |  |  |
| 8 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръба Ф50 ПВЦ и връзване с вертикален щранг | м. | 3.50 |  |  |  |
| 9 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на фаянс | кв.м | 4.40 |  |  |  |
| 10 | СЕК-09 | Частичен ремонт на теракот | кв.м | 1.75 |  |  |  |
| 11 | СЕК-09 | Направа на первази от теракот | м. | 21.00 |  |  |  |
| 12 | СЕК-13 | Стъргане на стара латексова боя по стени и тавани | кв.м | 28.00 |  |  |  |
| 13 | СЕК-10 | Шпакловане изкърпване | кв.м | 7.45 |  |  |  |
| 14 | СЕК-13 | Боядисване с латекс две ръце по стени и тавани | кв.м | 61.55 |  |  |  |
| 15 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ел ключове е контакти | бр. | 8 |  |  |  |
| 16 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36 w | бр. | 3 |  |  |  |
| 17 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на глобус | бр. | 1 |  |  |  |
| 18 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на бактерицидна лампа | бр. | 1 |  |  |  |
| 19 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с болуботуш и гофре | бр. | 1 |  |  |  |
| 20 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима “ | бр. | 1 |  |  |  |
| 21 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на огледало | бр. | 1 |  |  |  |
| 22 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиева врата | кв.м | 2.00 |  |  |  |
| 23 | СЕК-14 | Обшиване на касата на входната врата с праховобоядисана ламарина с дебелина 1.50 мм | бр. | 1 |  |  |  |
| 24 | СЕК-13 | Блажно боядисване по дървени и метални повърхности- | кв.м | 9.00 |  |  |  |
| 25 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни первази с ширина 13см | м. | 7.00 |  |  |  |
| 26 | СЕК-08 | Доставка и монтаж на ламинатни плоскости на стените до леглата | м. | 5.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
|  | №39 - Болнична стая без WC без подмяна на подовото покритие – теракот |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СЕК-34 | Демонтаж на стари ЛОТ 2х36 w | бр. | 3 |  |  |  |
| 2 | СЕК-34 | Демонтаж на бактерицидна лампа | бр. | 1 |  |  |  |
| 3 | СЕК-34 | Демонтаж на глобус | бр. | 1 |  |  |  |
| 4 | СЕК-34 | Демонтаж на ел. ключове и контакти | бр. | 8 |  |  |  |
| 5 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на СК ППР Ф25 | бр. | 2 |  |  |  |
| 6 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръби ППР Ф25 | м. | 4.00 |  |  |  |
| 7 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на основа за водна батерия | бр. | 1 |  |  |  |
| 8 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръба Ф50 ПВЦ и връзване с вертикален щранг | м. | 3.50 |  |  |  |
| 9 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на фаянс | кв.м | 4.40 |  |  |  |
| 10 | СЕК-09 | Частичен ремонт на теракот | кв.м | 1.95 |  |  |  |
| 11 | СЕК-09 | Направа на первази от теракот | м. | 21.00 |  |  |  |
| 12 | СЕК-13 | Стъргане на стара латексова боя по стени и тавани | кв.м | 31.00 |  |  |  |
| 13 | СЕК-10 | Шпакловане изкърпване | кв.м | 7.45 |  |  |  |
| 14 | СЕК-13 | Боядисване с латекс две ръце по стени и тавани | кв.м | 61.55 |  |  |  |
| 15 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ел ключове и контакти | бр. | 8 |  |  |  |
| 16 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36 w | бр. | 3 |  |  |  |
| 17 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на глобус | бр. | 1 |  |  |  |
| 18 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на бактерицидна лампа | бр. | 1 |  |  |  |
| 19 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с болуботуш и гофре | бр. | 1 |  |  |  |
| 20 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима “ | бр. | 1 |  |  |  |
| 21 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на огледало | бр. | 1 |  |  |  |
| 22 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиева врата | кв.м | 2.00 |  |  |  |
| 23 | СЕК-14 | Обшиване на касата на входната врата с праховобоядисана ламарина с дебелина 1.50 мм | бр. | 1 |  |  |  |
| 24 | СЕК-13 | Блажно боядисване по дървени и метални повърхности- | кв.м | 9.00 |  |  |  |
| 25 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни первази с ширина 13см | м. | 7.00 |  |  |  |
| 26 | СЕК-08 | Доставка и монтаж на ламинатни плоскости на стените до леглата | м. | 5.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
| В | №47 – Сестрински пост |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СЕК-34 | Демонтаж на стари ЛОТ 2х36w | бр. | 4 |  |  |  |
| 2 | СЕК-34 | Демонтаж на глобус | бр. | 1 |  |  |  |
| 3 | СЕК-34 | Демонтаж на ел. ключове и контакти | бр. | 8 |  |  |  |
| 4 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на СК ППР Ф25 | бр. | 2 |  |  |  |
| 5 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на основа за водна батерия | бр. | 1 |  |  |  |
| 6 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръби ППР Ф25 | м. | 10.00 |  |  |  |
| 7 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръба ПВЦ Ф50 и връзване с вертикален щранг | м. | 3.50 |  |  |  |
| 8 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на фаянс | кв.м | 14.00 |  |  |  |
| 9 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на теракот | кв. м | 21.50 |  |  |  |
| 10 | СЕК-09 | Направа на первази от теракот | м. | 24.00 |  |  |  |
| 11 | СЕК-13 | Стъргане на стара латексова боя по стени и тавани | кв.м | 25.00 |  |  |  |
| 12 | СЕК-10 | Шпакловане изкърпване | кв.м | 7.45 |  |  |  |
| 13 | СЕК-13 | Боядисване с латекс две ръце по стени и тавани | кв.м | 62.00 |  |  |  |
| 14 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ел. ключове и контакти | бр. | 8 |  |  |  |
| 15 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36w | бр. | 4 |  |  |  |
| 16 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на глобус | бр. | 1 |  |  |  |
| 17 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с гофре и полуботуш | бр. | 1 |  |  |  |
| 18 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима” | бр. | 1 |  |  |  |
| 19 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на огледало | бр. | 1 |  |  |  |
| 20 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на врата алуминиева | кв.м | 2.00 |  |  |  |
| 21 | СЕК-14 | Обшиване на касата на входната врата с праховобоядисана ламарина | бр. | 1 |  |  |  |
| 22 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозореч-ни дъски с ширина 13см | м. | 7.00 |  |  |  |
| 23 | СЕК-13 | Блажно боядисване по дървени и метални повърхности | кв.м | 9.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
| Г | Манипула-ционна |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СЕК-34 | Демонтаж на стари ЛОТ 2х36 w | бр. | 4 |  |  |  |
| 2 | СЕК-34 | Демонтаж на глобус | бр. | 1 |  |  |  |
| 3 | СЕК-34 | Демонтаж на ел.ключове и контакти | бр. | 5 |  |  |  |
| 4 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на СК ППР Ф25 | бр. | 2 |  |  |  |
| 5 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръба ППР Ф 25 | м. | 2.80 |  |  |  |
| 6 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на основа за водна батерия | бр. | 2 |  |  |  |
| 7 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръба ПВЦ Ф50 и връзване с вертикален щранг | м. | 2.00 |  |  |  |
| 8 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на фаянс | кв.м | 26.80 |  |  |  |
| 9 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на теракот | кв. м | 14.40 |  |  |  |
| 10 | СЕК-09 | Направо на первази от теракот | м. | 14.40 |  |  |  |
| 11 | СЕК-13 | Стъргане на стара латексова боя по стени и тавани | кв.м | 12.00 |  |  |  |
| 12 | СЕК-10 | Шпакловане -изкърпване | кв. м | 7.45 |  |  |  |
| 13 | СЕК-13 | Боядисване с латекс две ръце по стени и тавани | кв.м | 28.00 |  |  |  |
| 14 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ел. ключове и контакти | бр. | 5 |  |  |  |
| 15 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36 w | бр. | 4 |  |  |  |
| 16 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на глобус | бр. | 1 |  |  |  |
| 17 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с гофре и полуботуш | бр. | 2 |  |  |  |
| 18 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима “ | бр. | 2 |  |  |  |
| 19 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на огледало | бр. | 1 |  |  |  |
| 20 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиева врата | кв.м | 2.00 |  |  |  |
| 21 | СЕК-14 | Обшиване на касата на входната вра-та с прахово боядисана ламарина с дебелина 1.50 мм | бр. | 1 |  |  |  |
| 22 | СЕК-13 | Блажно боядисване по дървени и метални повърхности | кв.м | 9.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
| Д | Тоалетна за персонала |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СЕК-34 | Демонтаж на ЛОТ 1х18 w | бр. | 2 |  |  |  |
| 2 | СЕК-34 | Демонтаж на глобус | бр. | 1 |  |  |  |
| 3 | СЕК-34 | Демонтаж на ключове електрически | бр. | 2 |  |  |  |
| 4 | СЕК-10 | Шпакловане изкърпване | кв. м | 7.50 |  |  |  |
| 5 | СЕК-10 | Изчукване на мазилка до тухла | кв. м | 4.00 |  |  |  |
| 6 | СЕК-09 | Монтаж на водоустойчив фибран | кв. м | 4.00 |  |  |  |
| 7 | СЕК-10 | Направа на мазилка с тераколена смес | кв.м | 6.00 |  |  |  |
| 8 | СЕК-10 | Шпакловка с полагане на мрежа | кв.м | 6.00 |  |  |  |
| 9 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на С К ППР Ф25 | бр. | 2 |  |  |  |
| 10 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръби ППР Ф25 | м. | 14.00 |  |  |  |
| 11 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на основа за водна батерия | бр. | 2 |  |  |  |
| 12 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръба ПВЦ Ф50 и връзване с вертикален щранг | м. | 12.50 |  |  |  |
| 13 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на ПВЦ тръба Ф110 и връзване с вертикален щранг | м. | 2.50 |  |  |  |
| 14 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на подов сифон | бр. | 2 |  |  |  |
| 15 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на фаянс | кв. м | 29.00 |  |  |  |
| 16 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на теракот | кв. м | 8.00 |  |  |  |
| 17 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на мивка порце-ланова с полуботуш и гофре | бр. | 1 |  |  |  |
| 18 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на водна батерия тип “Видима” | бр. | 1 |  |  |  |
| 19 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на водна батерия с щека тип”Видима” | бр. | 1 |  |  |  |
| 20 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тоалетно седало с казанче | бр. | 1 |  |  |  |
| 21 | СЕК-13 | Боядисване с латекс две ръце по стени и тавани | кв.м | 32.00 |  |  |  |
| 22 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ел. ключове | бр. | 2 |  |  |  |
| 23 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на глобус | бр. | 1 |  |  |  |
| 24 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ЛОТ 1х18 w противовлажни | бр. | 2 |  |  |  |
| 25 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на врати алуминиеви | кв.м | 3.60 |  |  |  |
| 26 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на прозорец ПВЦ | кв.м | 2.24 |  |  |  |
| 27 | СЕК-09 | Обръщане на страници около новомонтирана дограма двустранно с фаянсови плочи | м. | 12.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
| Е | Коридор на отделението |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиеви вратички за ревизионните отвори | бр. | 7 |  |  |  |
| 2 | СЕК- 10 | Шпакловане изкърпване | кв.м | 18.00 |  |  |  |
| 3 | СЕК-13 | Боядисване с автоемайллак по стени и тавани | кв.м | 587.16 |  |  |  |
| 4 | СЕК.34 | Демонтаж на ел. ключове и контакти | бр. | 6 |  |  |  |
| 5 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ключове електрически | бр. | 6 |  |  |  |
| 6 | СЕК-34 | Демонтаж на ЛОТ 3х36 w | бр. | 13 |  |  |  |
| 7 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ЛОТ 3х36 w | бр. | 13 |  |  |  |
| 8 | СЕК-13 | Блажно боядисване на радиатори | кв.м | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
| Ж | Детски училищен кабинет -№40 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на СК ППР Ф25 | бр. | 2 |  |  |  |
| 2 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръби ППР Ф25 | м. | 5.00 |  |  |  |
| 3 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на основа завод на батерия | бр. | 1 |  |  |  |
| 4 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на водна бате-рия тип “Видима” | бр. | 1 |  |  |  |
| 5 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на фаянс | кв.м | 4.00 |  |  |  |
| 6 | СЕК-34 | Демонтаж на ел. ключове и контакти | бр. | 8 |  |  |  |
| 7 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ел. ключове и контакти | бр. | 8 |  |  |  |
| 8 | СЕК-34 | Демонтаж на полюлеи | бр. | 2 |  |  |  |
| 9 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х18 w | бр. | 2 |  |  |  |
| 10 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиева подпрозоречна дъска вътрешна | м. | 12.00 |  |  |  |
| 11 | СЕК-10 | Шпакловане изкърпване | кв.м | 11.33 |  |  |  |
| 12 | СЕК-13 | Боядисване с латекс две ръ це по стени и тавани | кв.м | 80.00 |  |  |  |
| 13 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова с гофре | бр. | 1 |  |  |  |
| 14 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиева врата | кв.м | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
| З | Изграждане на санитарен параван |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СЕК-08 | Доставка и монтаж на санитарен параван от дървени еле-менти и поли етиленово платно | бр. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
| И | №45 Съблекалня на медицинските сестри |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на СК ППР Ф25 | бр. | 2 |  |  |  |
| 2 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на тръби ППР Ф25 | м. | 5.00 |  |  |  |
| 3 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на основа за вод на батерия | бр. | 1 |  |  |  |
| 4 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на водна бате-рия тип “Видима “ | бр. | 1 |  |  |  |
| 5 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на фаянс | кв.м | 4.00 |  |  |  |
| 6 | СЕК-34 | Демонтаж на ел. ключове и контакти | бр. | 8.00 |  |  |  |
| 7 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ел. ключове и контакти | бр. | 8 |  |  |  |
| 8 | СЕК-34 | Демонтаж на ЛОТ 3х36w | бр. | 3 |  |  |  |
| 9 | СЕК-34 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х18w | бр. | 2 |  |  |  |
| 10 | СЕК-10 | Шпакловане – изкърпване | кв.м | 11.33 |  |  |  |
| 11 | СЕК-13 | Боядисване с латекс две ръце по стени и тавани | кв.м | 60.00 |  |  |  |
| 12 | СЕК-22 | Доставка и монтаж на мивка порце-ланова с гоф-ре | бр. | 1 |  |  |  |
| 13 | СЕК-14 | Доставка и монтаж на алуминиева врата | кв. м | 2.00 |  |  |  |
| 14 | СЕК-14 | Обшиване на касата на входната вра-та с прахово-боядисана ла-марина с дебе-лина 1.50 мм | бр. | 1 |  |  |  |
| 15 | СЕК-09 | Доставка и монтаж на теракот | кв.м | 19.00 |  |  |  |
| 16 | СЕК-09 | Направа на первази от теракот | м. | 15.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |
|  |  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБЩО |  |
| Й |  | Изграждане на самостоя-телна баня – кабина в тоалетната за пациенти на сектора | бр. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всичко без ДДС за ба-ня-кабина |  |
|  |  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  |  |  | Общо за баня-кабина |  |
| K | Строителни отпадъци |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Събиране на строителни отпадъци в чували | куб. м | 6.00 |  |  |  |
| 2 |  | Извозване на строителни отпадъци на регламентирано сметище | куб. м | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всичко без ДДС |  |  |
|  |  |  |  |  | 20% ДДС |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩО |  |  |
| ОБЩО ЗА ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ С 20% ДДС |  |  |  |  |  |  |  |

......................................                                   Оферент:.......................................................

дата                                                                                 /подпис и печат/

....................................................

/             длъжност                    /

Образец 6

/ползва се при сключване на договор/

ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата  по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

(попълва се от участник, вкл. подизпълнител, когато се предвижда такъв)

Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/ а лична карта №. . ………….., издадена на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (дата на издаване) от  МВР - гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (място на издаване), с  адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(постоянен адрес)

представляващ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(наименование на юридическото лице, на ЕТ)

със седалище и адрес на управление:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . . . . . . . . . . . . , вписано в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , с ЕИК. . . . . . . . . . . . . . . . .

в качеството си на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (посочва се длъжността на представляващия, съобразно чл. 47, ал. 4 от ЗОП),

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ................................................ ................................................................................................

(посочете наименованието на Възложителя) или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя;

2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

гр.:  ……………… 					ДЕКЛАРАТОР: ………...............……....

дата: …………….. 					                                        (подпис)